## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống soi trung thất video, chiều dài 15 cm | Ống soi trung thất video - Cấu tạo: + Chiều dài: 15 cm (±2%) + Tương thích với hộp kết nối hãng Storz tại bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
2 | 2 | Kẹp phẫu tích, chiều dài 20 cm | Kẹp phẫu tích, chiều dài 20 cm - Chiều dài 20 cm (±2%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
3 | 3 | Kẹp phẫu tích, chiều dài 30 cm | Kẹp phẫu tích - Chiều dài: 30 cm (±2%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
4 | 4 | Kẹp sinh thiết, hàm oval, cỡ 6 x 12 mm, chiều dài 20 cm | Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Có kênh hút + Hàm oval + Cỡ 6 x 12 mm + Chiều dài: 20 cm (±2%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
5 | 5 | Kẹp sinh thiết, cỡ 5 mm, chiều dài 25 cm | Kẹp sinh thiết - Xoay được - Có thể tháo rời - Cách nhiệt - Có đầu nối để đốt điện cầm máu đơn cực - Hàm hoạt động đơn - Cỡ 5 mm - Chiều dài: 25 cm (±2%) - Gồm 3 bộ phận: + Tay cầm nhựa không có khóa + Vỏ ngoài kim loại cách điện + Ruột kẹp - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
6 | 6 | Kẹp sinh thiết, hàm oval, cỡ 8 x 16 mm, chiều dài 20 cm | Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Hàm oval + Cỡ 8 x 16 mm + Chiều dài: 20 cm (±2%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
7 | 7 | Kéo Metzenbaum, hàm cong hoạt động đôi, cỡ 5 mm, chiều dài 25 cm | Kéo Metzenbaum - Xoay được - Có thể tháo rời - Có kênh tưới để vệ sinh - Có đầu nối để đốt điện cầm máu đơn cực - Hàm cong hoạt động đôi - Cỡ 5 mm - Chiều dài: 25 cm (±2%) - Gồm 3 bộ phận: + Tay cầm nhựa không có khóa + Vỏ ngoài kim loại cách điện + Ruột kéo - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
8 | 8 | Ống hút cách điện, đường kính 5 mm, chiều dài 30 cm | Ống hút cách điện - Cách điện - Có chốt nối để đông máu đơn cực - Có kênh hút - Đường kính: 5 mm - Chiều dài: 30 cm (±2%) - Bao gồm bộ chuyển đổi tưới rửa, dành cho điện cực đông máu và phẫu tích 5 mm, có kênh hút và đầu nối LUER-Lock - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
9 | 9 | Kìm kẹp clip, hàm gập góc trái 45 độ, dài 22cm | Kìm kẹp clip - Hàm gập góc sang trái 45 độ - Chiều dài: 22 cm (±2%) - Dùng với clip cỡ trung bình. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
10 | 10 | Kìm kẹp clip, hàm gập góc phải 45 độ, dài 22cm | Kìm kẹp clip - Cấu tạo: + Hàm gập góc sang phải 45 độ + Chiều dài: 22cm (±2%) + Dùng với clip cỡ trung bình. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
11 | 11 | Khay đựng ống soi trung thất | Khay đựng ống soi trung thất - Bao gồm nắp đậy, tấm lót - Kích thước bên ngoài: 240 x 250 x 66 mm (±2%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
12 | 12 | Nắp cho khay đựng ống soi trung thất | Nắp -Tương thích với khay đựng ống soi trung thất kích thước 240 x 250 x 66 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
13 | 13 | Hộp nhựa, kích thước 513 x 237 x 62 mm | Hộp nhựa - Đục lỗ - Có nắp trong suốt - Có tấm lót silicon - Kích thước 513 x 237 x 62 mm (±2%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1