CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | Đặc tính kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cửa trượt tự động | + Thiết bị chính: 1 bo điều khiển, 1 motor, 1 ray hợp kim nhôm, 1 nắp inox, 1 dây curoa, 1 pully, bộ tai treo bánh xe đôi, 2 con chặn, 2 ốp hông, 1 công tắc nguồn, 2 nút nhấn không tiếp xúc, 1 biến thế, 1 bo thiết bị đầu cuối, 1 bộ cảm biến an toàn; + Trọng lượng cánh cửa ≤ 200kgx1; + Năng lượng tiêu thụ: 100W; + Độ thông thủy: 2000mm - 4000mm; + Tốc độ mở: 250 – 500mm/giây; + Tốc độ đóng: 250 – 450mm/giây; + Nguồn: AC100/220V/240V ± 10%, 50 - 60Hz; + Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; + Điện trở cách điện: ≥ DC 500V 10M Ω; + Độ bền điện môi: AC1000V trong 1 phút; + Lực đóng/mở: ≤ 30N (khoảng 3kg f). | bộ | 03 |  |  |
| 2 | Khung inox và cánh cửa trượt | + Khung bao inox 304, kích thước 40x80mm, dày 1,4mm; + Khung inox 304 cánh cửa trượt kích thước 40x40mm, dày 1,4mm; + Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung. | m² | 13,14 |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  | Ngày … tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |