## BO PHOI (2)
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Bộ phổi nhân tạo ECMO, dành cho người bệnh trên 20kg | Bộ phổi nhân tạo dùng trong hồi sức cấp cứu - Vật liệu màng lọc: Polymethylpentene. - Bộ phận trao đổi nhiệt: thép không gỉ. - Diện tích màng lọc 2,5m2 - Diện tích trao đổi nhiệt: 0,22m2. - Tổng thể tích nhồi máu: 620ml hoặc 740ml. - Áp lực hoạt động tối đa 1000mmHg (133 kPa). - Chiều dài dây dẫn: 1,7m hoặc 2,5m. - Lưu lượng tối đa: 7l/phút. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA. | 3 | Bộ | 1