## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±5%) - Loại: thẳng, số 3 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3.2
2 | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±5%) - Loại: thẳng, số 7 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 15.1
3 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135mm (±5%) - Loại: thẳng, số 4 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8.6
4 | Nhíp có mấu, dài 160mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 2.7mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8.9
5 | Nhíp không mấu, dài 180mm | Nhíp không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±5%) - Loại: thẳng, hàm có răng, ngàm rộng 3.9mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7.2
6 | Nhíp không mấu, dài 200mm | Nhíp không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 3.9mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10.1
7 | Nhíp không mấu, dài 250mm | Nhíp không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 250mm (±5%) - Loại: thẳng, hàm có răng, hàm rộng 4.1mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20.2
8 | Kẹp không chấn thương De Bakey, dài 240mm | Kẹp không chấn thương De Bakey - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240mm (±5%) - Loại: thẳng, loại răng De bakey, hàm rộng 2mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6.6
9 | Nhíp phẫu tích không mấu, thẳng, cán vàng, dài 230mm | Nhíp phẫu tích không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230mm (±5%) - Loại: thẳng, mảnh, có răng chéo, ngàm rộng 1.4mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 17.6
10 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 200mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14.8
11 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±5%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 26.9
12 | Kéo phẫu tích Mayo, thẳng, dài 170mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170mm (±5%) - Loại: thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 15.8
13 | Kéo cắt chỉ Mayo, cong, dài 170mm | Kéo cắt chỉ Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170mm (±5%) - Loại: cong, lưỡi vát, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 24
14 | Kéo phẫu tích Mayo, cong, dài 200mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
15 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm (±5%) - Loại: thẳng, bước răng 0,5mm, dùng cho chỉ tới 3/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
16 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 200mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±5%) - Loại: thẳng, bước răng 0,4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 13
17 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 230mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 230mm (±5%) - Loại: thẳng, mảnh, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 18
18 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 205mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±5%) - Loại: thẳng, bước răng 0,5mm, dùng cho chỉ tới 3/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
19 | Kẹp giữ mô, dài 155mm, răng 4x5 | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 155mm (±5%) - Loại: ngàm có răng 4x5 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12
20 | Kẹp giữ mô, dài 155mm, răng 5x6 | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 155mm (±5%) - Loại: ngàm có răng 5x6 - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
21 | Kẹp giữ mô, dài 200mm | Kẹp giữ mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm có răng (6x7) - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 24
22 | Kẹp cầm máu, cong, dài 125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±5%) - Loại: cong, mảnh - Ngàm có răng. - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 44
23 | Kẹp cầm máu, cong, dài 160mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±5%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù - - Ngàm có răng. - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 109
24 | Kẹp cầm máu cong, dài 180mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±5%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 41
25 | Kẹp cầm máu, cong, dài 200mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 88
26 | Kẹp ruột, loại mềm, cong, dài 210mm | Kẹp ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210mm (±5%) - Loại: cong, mềm và đàn hồi, ngàm dài 68mm - Ngàm có răng theo chiều dọc. - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
27 | Kẹp cầm máu, cong, dài 225mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 225mm (±5%) - Loại: cong, đầu tù - Ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
28 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135mm (±5%) - Loại: cong, nhọn 1x1 răng. - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 98
29 | Kẹp gắp bông băng, thẳng, dài 180mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
30 | Kẹp gắp bông băng, thẳng, dài 245mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 245mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm có răng, hình oval - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 21
31 | Ống hút, cong, dài 225mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 225mm (±5%) - Loại: cong, đường kính 7,5mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
32 | Kẹp cầm máu, thẳng, dài 200mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: thẳng, ngàm có răng (1x2) - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 15
33 | Banh vết thương, hai đầu, dài 150mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±5%) - Loại: 2 đầu, kích thước 2 đầu 17 x 14mm, 21 x 14mm, 28 x 16mm, 32 x 16mm - Quy cách: 02 cái/ bộ - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
34 | Banh âm đạo, dài 240mm, kích thước 120 x 45mm | Banh âm đạo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 240mm (±5%) - Kích thước đầu banh: 120 x 45mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
35 | Banh tổ chức , loại lớn, hai đầu, dài 270mm | Banh tổ chức Richardson - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 270mm (±5%) - Kích thước hai đầu: 38 x 37mm, 64 x 43mm - Loại lớn - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12
36 | Banh vết thương, 1 đầu, dài 205mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 205mm (±5%) - Lưỡi: 10 x 13mm - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 34
37 | Banh vết thương, hai đầu, dài 125mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±5%) - Loại: 2 đầu, 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm - Quy cách: 02 cái/ bộ - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
38 | Đè ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 330mm (±5%) - Loại: dễ uốn, lưỡi rộng 30mm, 2 đầu bằng nhau - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 18
39 | Kẹp phẫu tích, gập góc phải, dài 200mm | Kẹp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200mm (±5%) - Loại: gập góc phải. - Ngàm có răng - Tiêu chuẩn EN ISO 13402/EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4