## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho mesk 4 nhánh, đường kính vòng 5cm | Bộ kim xuyên thích dùng cho mesk 4 nhánh - Vật liệu: Thép không gỉ - Đường kính vòng: 5cm, (±5%). - 1 Bộ gồm 2 cái: Cong trái, cong phải - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
2 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho mesk 4 nhánh, đường kính vòng 7cm | Bộ kim xuyên thích dùng cho mesk 4 nhánh - Vật liệu: Thép không gỉ - Đường kính vòng: 7cm, (±5%). - 1 Bộ gồm 2 cái: Cong trái, cong phải - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
3 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho kỷ thuật TVT | Kim xuyên thích - Vật liệu: Thép không gỉ - Loại móc đơn - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
4 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu - Vật liệu: Thép không gỉ - Loại móc đơn chữ C - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
5 | Bộ kim xuyên thích dùng cho mesk 6 nhánh | Bộ kim xuyên thích dùng cho mesk 6 nhánh - Vật liệu: Thép không gỉ - Chiều dài kim: 212-284mm - Chiều dài tay cầm: 109mm (±5%) - Đường kính kim: 3mm (±5%) - 1 Bộ gồm 03 cái - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
6 | Bộ nong niệu quản (silicon size 8->14F), chiều dài 70cm | Bộ nong niệu quản - Vật liệu: Silicon - Kích thước: dài 70cm, (±5%) - 1 Bộ gồm các size từ 8Fr đến 14Fr - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
7 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, không khóa, loại chuẩn | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực: - Vật liệu: chất liệu cách điện - Loại: không có khóa - Tương thích với ruột và vỏ ngoài dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap, model PO765R và PM973R) có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
8 | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực, chiều dài 31cm, đường kính 5mm | Vỏ của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực: - Vật liệu: chất liệu cách điện và thép không gỉ - Kích thước: dài 310mm, (±5%) - Đường kính: 5mm - Bao gồm vỏ trong - Tương thích với tay cầm và ruột dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap, model: PO958R và PO765R có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
9 | Ruột của kẹp phẫu tích Babcock, chiều dài 31cm, đường kính 5mm | Ruột của kẹp phẫu tích: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài 310mm, (±5%) - Đường kính ngàm 5mm - Loại: thẳng, có khía, ngàm khuyết - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
10 | Ruột của kẹp phẫu tích Allis, chiều dài 31cm, đường kính 5mm | Ruột của kẹp phẫu tích: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài 310mm, (±5%) - Đường kính ngàm 5mm - Loại: thẳng - Ngàm: có răng - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Aesculap, model PO958R và PM973R có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
11 | Kẹp ruột, loại mềm, cong, dài 230mm | Kẹp ruột: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài 230mm (±5%) - Loại: cong - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
12 | Kẹp tử cung, cong, dài 245mm | Kẹp tử cung: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài 245mm (±5%) - Loại: cong - Ngàm: ngàm có răng, có rãnh - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
* Nhà thầu có thể chào giá từng danh mục