## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa, có núm xoay | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực + Tay cầm có góc 120 độ, (±5%). + Thiết kế có núm xoay 360 độ + Tương thích với ruột và vỏ ngoài dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 24
2 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có phủ lớp cách điện + Thiết kế lỗ làm sạch + Tương thích với ruột và tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 40
3 | Dụng cụ phẫu tích, đơn cực, đầu hình L, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Dụng cụ phẫu tích, đơn cực, đầu hình L - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có phủ lớp cách điện + Đầu hình L + Có đầu nối với dây đốt đơn cực - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
4 | Ống bơm hút dịch, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Ống bơm hút dịch, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có nhiều lỗ bên ở đầu xa + Có khóa nước 2 chiều - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
5 | Dây đốt của dụng cụ đốt cầm máu nội soi, chiều dài 300cm | Dây đốt của dụng cụ đốt cầm máu nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 300cm, (±5%) + Tương thích với dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 51
6 | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi | Tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi Cấu tạo: - Cán không khóa - Tương thích với vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 17
7 | Vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu nội soi, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ đốt cầm máu nội soi - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm - Tương thích với tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 17
8 | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu nội soi, chiều dài 33cm, đường kính 5 mm | Ruột của dụng cụ đốt cầm máu nội soi - Vật liệu: hợp kim có bọc lớp cách điện - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm, (±5%). + Đường kính: 5mm + Hàm rộng: 3mm - Tương thích với vỏ ngoài, vỏ trong và cán của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 57
9 | Ron dùng trong tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi | Ron dùng trong tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi -Cấu tạo: + Tương thích với tay cầm của dụng cụ đốt cầm máu nội soi hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50
10 | Dung cụ phẫu tích, đầu hình xẻng, chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Dung cụ phẫu tích đầu hình xẻng, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Có đầu nối với dây đốt đơn cực - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
11 | Kềm mang kim, hàm cong phải, tay cầm có khóa, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Kềm mang kim, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm, (±5%). + Đường kính thân: 5mm + Hàm cong sang phải + Tay cầm có khóa, cong xuống + Dùng để sử dụng với kim khâu cỡ 0/0 đến 7/0 - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 13
12 | Dụng cụ đóng cân cơ, chiều dài 170mm, đường kính 2.8mm | Dụng cụ đóng cân cơ, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 170mm, (±5%). + Đường kính thân: 2.8mm + Dùng để nối - đóng các cân cơ dưới da do vết rách trocar - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
13 | Dây đốt cao tần đơn cực, chiều dài 300cm, đầu cắm 8mm | Dây đốt cao tần đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 300cm, (±5%). + Đầu cắm: 8mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 31
14 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 45 độ, chiều dài 31cm, đường kính 10mm | Ống soi quang học HOPKINS II - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 45 độ + Chiều dài: 31cm, (±5%) + Đường kính thân: 10mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
15 | Dây cáp quang học, chiều dài 250cm, đường kính 4.8mm | Dây cáp quang học - Cấu tạo: + Chiều dài: 250cm, (±5%). + Đường kính thân: 4.8mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 33
16 | Tay bào mô | Tay bào mô gồm có : - Motor trục rỗng: 01 Cái - Nòng trong đầu tù: 01 Cái - Vỏ ngoài ngắn, đường kính 12mm: 01 Cái - Tay cầm: 01 Cái - Dao cắt, đường kính 12mm: 02 Cái - Van mô tơ: 01 Cái - Nắp đậy, dùng 1 lần: 30 Cái - Kẹp phẫu tích, đường kính 12mm: 02 Cái - Vòng đệm: 05 Cái - Tương thích với máy bào mô hãng Karl Storz, model: UNIDRIVE S III đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
17 | Tay cầm kim loại của kẹp phẫu tích, có khóa, có núm xoay | Tay cầm kim loại của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Có khóa + Thiết kế có núm xoay + Tương thích với ruột và vỏ của kẹp phẫu tích hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
18 | Vỏ của kẹp phẫu tích, chiều dài 36cm, đường kính 12mm | Vỏ của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Chiều dài 36cm, (±5%). + Đường kính: 12mm + Thiết kế lỗ làm sạch + Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
19 | Ruột của kẹp phẫu tích, chiều dài 36cm, ngàm dài 32mm | Ruột của kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 32mm + Hàm mở 02 bên + Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích đường kính 12mm hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
20 | Ruột của kẹp phẫu tích, chiều dài 36cm, ngàm dài 27mm | Ruột của kẹp phẫu tích, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 27mm + Kiểu răng cưa + Hàm mở 02 bên - Tương thích với tay cầm và vỏ dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực đường kính 5mm hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
21 | Vỏ của trocar, chiều dài 10cm, đường kính 11mm | Vỏ của trocar 11mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 10cm, (±5%) + Đường kính 11mm + Có đầu nối LUER để bơm hơi + Vỏ không có vòng xoắn - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
22 | Nòng của trocar chiều dài 10cm, đường kính 11mm | Nòng của trocar 11mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài 10cm (±5%) + Đường kính 11mm + Đầu hình nón - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
23 | Van của vỏ trocar đường kính 11mm | Van của vỏ trocar 11mm, - Cấu tạo + Sử dụng 1 lần + Tiệt khuẩn - Tương thích với vỏ của trocar 11mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 200
24 | Vỏ của trocar chiều dài 10.5cm, đường kính 11mm | Vỏ ngoài trocar trơn cỡ 11 mm, - Cấu tạo: + Chiều dài 10.5cm, (±5%), + Đường kính: 11mm + Vỏ không có vòng xoắn + Có van khí - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
25 | Van của vỏ trocar đường kính 11mm | Van của vỏ trocar đường kính 11mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Đường kính: 11mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
26 | Nòng của trocar chiều dài 10.5cm, đường kính 11 mm | Nòng trong trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 10.5cm, (±5%) + Đường kính: 11 mm + Đầu của nòng trocar: Hình tam giác - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
27 | Nút giảm cho trocar cỡ 11mm xuống 6mm | Nút giảm cho trocar cỡ 11mm xuống 6mm: - Sử dụng cho trocar cỡ 11mm, chiều dài 10.5cm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
28 | Vỏ của trocar chiều dài 6cm, đường kính 11mm | Vỏ của trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài 6cm, (±5%). + Đường kính 11 mm + Vỏ có vòng xoắn - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
29 | Nòng của trocar chiều dài 6cm, đường kính 11mm | Nòng của trocar 11 mm, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 6cm, (±5%). + Đường kính: 11 mm + Đầu tù - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
30 | Tay cầm của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) | Tay cầm của của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) - Cấu tạo: + Cán không khóa + Thiết kế có núm xoay 360 độ - Tương thích với vỏ và ruột của kẹp lưỡng cực (loại RoBi) của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
31 | Vỏ của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi), chiều dài 36cm, đường kính 5mm | Vỏ của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Cách nhiệt + Thiết kế lỗ làm sạch - Tương thích với tay cầm và ruột của kẹp lưỡng cực (loại RoBi) của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
32 | Ruột của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi), chiều dài 36cm, ngàm dài 24mm, đầu kelly | Ruột của kẹp phẫu tích lưỡng cực (loại RoBi) - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Chiều dài ngàm: 24mm + Hàm mở 02 bên + Đầu kelly - Tương thích với tay cầm và vỏ của kẹp lưỡng cực (loại RoBi) đường kính thân 5mm của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12
33 | Điện cực bóc tách lưỡng cực, bán cứng, chiều dài 36cm, cỡ 5Fr. | Điện cực bóc tách lưỡng cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 36cm, (±5%). + Cỡ 5Fr. + Bán cứng + Đầu điện cực gập góc 90 độ - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
34 | Dụng cụ nâng vòm dùng trong phẫu thuật nội soi cắt tử cung | Dụng cụ nâng vòm dùng trong phẫu thuật nội soi cắt tử cung, gồm có: - Tay cầm: 01 Cái - Vỏ ngoài cầm nắm: 01 Cái - Đầu sứ, đường kính 37 mm, chiều dài 30 mm, (±5%).: 01 Cái - Đầu sứ, đường kính 42 mm, chiều dài 30 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong xoắn ốc, đường kính 15 mm: 01 Cái - Ruột trong xoắn ốc, đường kính 20 mm: 01 Cái - Ruột trong, dài 60 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong, dài 40 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong, dài 30 mm, (±5%): 01 Cái - Ruột trong, không chấn thương, dài 60 mm, (±5%): 01 Cái - Kẹp phẫu tích: 01 Cái - Tay cầm cho Kẹp phẫu tích: 01 Cái - Đầu nối ống khóa LUER:02 Cái - Ống chống nhiễu: 01 Cái - Nối chữ Y: 01 Cái - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
35 | Kẹp sinh thiết, cong, chiều dài 22cm, đường kính 2.2mm | Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Chiều dài: 22cm, (±5%) + Đường kính thân: 2.2mm + Cong + Đầu nối vệ sinh có khóa LUER - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
36 | Chổi vệ sinh, chiều dài 90cm, đường kính 2.6mm | Chổi vệ sinh - Cấu tạo: + Chiều dài: 90cm (±5%) + Đường kính thân: 2.6mm + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ từ 2mm -> 2.3mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50
37 | Chổi vệ sinh, chiều dài 135cm đường kính 1.7mm | Chổi vệ sinh - Cấu tạo: + Chiều dài: 135cm, (±5%). + Đường kính thân: 1.7mm + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ từ 1.2mm -> 1.5mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 50
38 | Dây cáp quang học, chiều dài 230cm, đường kính 3.5mm | Dây cáp quang học: - Cấu tạo: + Chiều dài: 230cm, (±5%) + Đường kính thân: 3.5mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
39 | Dụng cụ tương thích vuông góc 90 độ | Dụng cụ tương thích vuông góc 90 độ: - Đường kính 4,8mm - Tương thích với ống soi và dây dẫn sáng hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
40 | Đầu camera nội soi | Đầu camera: - Tiêu cự f = 15-31mm - Độ cảm biến hình ảnh : 3 × 1/3//CCD – Chip. - Độ nhạy tối thiểu: F 1.4/1.17 Lux ( Min. Sensitivity) - Cơ chế Grip: Bộ chuyển đổi thị kính tiêu chuẩn. - Cáp: Không thể tháo rời. - Chiều dài dây cáp nối: 300cm, (±5%). - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
41 | Dụng cụ đốt | Dụng cụ đốt và có kênh hút - Cấu tạo: + Cách điện, có đầu nối với dây đốt điện đơn cực + Đường kính 5 mm, + Chiều dài: 30 cm, (±5%). - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
42 | Ống bơm hút dịch, chiều dài 43cm, đường kính 5mm | Ống bơm hút dịch, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo: + Chiều dài: 43cm, (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Có nhiều lỗ bên ở đầu xa + Có khóa nước 2 chiều - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
43 | Kéo phẫu tích | Kéo phẫu tích, loại bán cứng, nhọn. - Cấu tạo : + hàm mở 01 bên. + Cỡ 5 Fr. + Chiều dài: 34cm, (±5%). - Tương thích với máy nội soi buồng tử cung của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
44 | Kềm gắp sỏi + rút JJ | Kềm gắp sỏi + rút JJ - Cấu tạo: + Kiểu Perez - Castro + Đường kính: 4 Fr + Kiềm cứng hàm dài, chiều dài 60cm + Hàm mở 2 bên. - Tương thích với máy nội soi của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
45 | Kẹp phẫu tích | Kẹp phẫu tích - Cấu tạo: + Có khóa rãnh ngang + Có khớp ở giữa + Chiều dài: 33cm, (±5%). - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
46 | Ruột kẹp phẫu tích | Ruột kẹp phẫu tích CROCE-OLMI: - Cấu tạo: + Không sang chấn + hàm có cửa sổ, cong - Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
47 | Ruột kẹp phẫu tích hàm cá sấu | Ruột kẹp phẫu tích hàm cá sấu - Cấu tạo + Hàm mở 02 bên - Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
48 | Ruột kẹp phẫu tích | Ruột của kẹp phẫu tích Clickline (clamp ruột ngắn) - Cấu tạo: + Cỡ 5mm + Chiều dài: 36cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 26mm + Hàm mở 01 bên, có rãnh ngang không sang chấn và có cửa số + Tương thích với ruột và tay cầm của kẹp phẫu tích Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
49 | Nòng trong đầu tù dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp đường kính 4mm | Nòng trong - Cấu tạo: + Đầu tù + Đường kính 4 mm, chiều dài làm việc 7,5 cm, (±5%). - Tương thích với ống vỏ ngoài nội soi khớp đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
50 | Nòng trong loại bán nhọn | Nòng trong - Cấu tạo : + Loại bán nhọn + Tương thích ống vỏ ngoài nội soi khớp đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
51 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30 độ, chiều dài 18cm, đường kính 4mm | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc soi nghiêng 30 độ + Chiều dài: 18cm, (±5%) + Đường kính thân: 4mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
52 | Ống vỏ ngoài nội soi khớp | Ống vỏ ngoài nội soi khớp - Cấu tạo + Cơ chế khớp nối nhanh, + Có 2 khóa nước, xoay tròn được, đường kính 4 mm, chiều dài làm việc 7.5 cm, (±5%). - Tương thích với ống soi quang học 30 độ và nòng trong nội soi hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
53 | Ống vỏ ngoài nội soi khớp lưu lượng cao | Ống vỏ ngoài nội soi khớp lưu lượng cao : - Cấu Tạo + Cơ chế khớp nối nhanh, đầu xa thuôn nhọn + Có lỗ tưới rữa, có 2 khóa nước, xoay tròn được + Đường kính 6 mm, chiều dài làm việc 13.5 cm, (±5%) - Sử dụng tương thích ống soi quang học 30 độ, 70 độ, nòng trong đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
54 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, chiều dài 18cm, đường kính 4mm | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc thẳng 0 độ + Chiều dài: 18cm, (±5%) + Đường kính thân: 4mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
55 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, chiều dài 11cm, đường kính 2.7mm | Ống soi quang học: - Cấu tạo: + Góc thẳng 0 độ + Chiều dài: 11cm, (±5%). + Đường kính thân: 2.7mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
56 | Ống soi niệu quản bể thận | Ống soi niệu quản bể thận: - Cấu tạo: + Đường kính đầu xa 7 Fr + Đường kính ngoài ống soi tăng dần từng bậc từ 8 Fr - 12 Fr + Thị kính gập góc + Đường kính kênh trung tâm: 5.0 Fr. + Góc soi: 6 độ + Chiều dài: 43 cm, (±5%). - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
57 | Tay cắt nội soi chủ động | Tay cắt nội soi loại tay cắt chủ động đơn cực - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
58 | Vỏ ngoài trocar, vòng xoắn | Vỏ ngoài trocar vòng xoắn: - Cấu tạo + Có đầu nối để bơm khí. + Có vòng xoắn, có van khoá, đường kính 6mm, chiều dài 10.5cm, (±5%). - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2