## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, dài 80 - 90 mm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch dùng đo huyết áp động mạch xâm lấn - Kim bằng thép không gỉ, dài 50 - 60 mm - Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP), cỡ 20G, 22G, dài 80 - 90 mm, khóa luer lock để cố định - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25 - 30 cm, 1 đầu cứng và 1 đầu mềm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5800
2 | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20 mg/ml. Lidocain 3 mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - Kim 27G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Tiệt khuẩn - Thể tích ống tối thiểu 1ml - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Ống | 162
3 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, thành phần Sodiumhyaluronate và Sodium Chondroitin Sulfate | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo: - Thành phần: Sodium hyaluronate, Sodium Chondroitin Sulfate - Đóng thành 2 gói riêng biệt, sử dụng 2 thì mổ khác nhau - Trọng lượng phân tử: 1 ống có trọng lượng phân tử dưới 1 triệu Dalton, 1 ống có trọng lượng phân tử ≥ 1 triệu Dalton - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Ống | 200
4 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 9.3 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 9.3 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 324
5 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 6-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 12 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 6-0, dài ≥ 45 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 3 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 12 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 360
6 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 2-0, dài ≥ 80 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 2-0, dài ≥ 80 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 29 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 576
7 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 3-0, dài ≥ 80 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 3-0, dài ≥ 80 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 17 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 684
8 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 4-0, dài ≥ 80 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 4-0, dài ≥ 80 cm, , lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 11 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 2556
9 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 7 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 13 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 576
10 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 7 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 13 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1008
11 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 80 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 80 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 7 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | tép | 720
12 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 10 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 3 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 864
13 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 7-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 10 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 7-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 1.8 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 144
14 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, đơn sợi, số 3-0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 3-0, có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài ≥ 30 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 228
15 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 2-0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate, số 2-0, dài ≥ 30 cm, có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 72
16 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 3-0, dài ≥ 70 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 28 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 14 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 360
17 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 4-0, dài ≥ 45 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 6 ngày, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 17 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | tép | 756
18 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, số 2-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 2-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 13 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | tép | 1692
19 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, số 4-0, dài 70 - 75 cm, 1 kim, dài ≥ 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 4-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 13 ngày, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 20 N - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 144
20 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu vàng | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon - Màu vàng - Kích thước: dài 40 - 45 cm, rộng 1 - 1.5 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 168
21 | Chỉ thép điện cực, số 3-0, dài ≥ 60 cm, 1 kim tròn, dài 13 mm, 1/2 C, 1 kim thẳng, dài 50 - 55 mm | Chỉ thép điện cực - Chỉ bằng thép không gỉ, phủ lớp cách điện, số 3-0, dài ≥ 60 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 13 mm, 1/2 C - 1 kim thẳng, đầu tam giác, dài 50 - 55 mm, phủ silicon, thân kim có khấc bẻ để kết nối dây dẫn với máy tạo nhịp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 684
22 | Chỉ thép số 1, dài ≥ 45 cm, 1 kim tròn đầu cắt, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 1 Chất liệu bằng thép không gỉ, số 1, dài ≥ 45 cm - 1 kim tròn đầu cắt, dài 37 mm, 1/2 C, phủ chất bôi trơn ( silicon, sáp,...) - Tiệt khuẩn, 1 tép/4 - 5 sợi - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 60
23 | Clip mạch máu, chiều cao clip khi mở 2.8 - 2.9 mm | Clip mạch máu - Chất liệu Titanium - Chiều cao clip khi mở 2.8 - 2.9 mm, chiều rộng clip khi mở 1.9 - 2 mm, chiều cao clip khi đóng 3.6 - 3.65 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp clip mã số 137081 có tại bệnh viện |  | Cái | 5940
24 | Clip mạch máu, chiều cao clip khi mở 4.8 - 5 mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Chiều cao clip khi mở 4.8 - 5 mm, chiều rộng clip khi mở 6 - 6.2 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp clip mã số FB235R hoặc FB236R hiện có tại bệnh viện |  | Cái | 6480
25 | Keo dán da, dán mô nội soi 0.5 ml | Keo dán da, dán mô nội soi có thể dùng cho mô cơ thể (không chỉ dùng ngoài da) - Thành phần N - butyl - 2 - cyano acrylat - Thể tích lọ tối thiểu 0.5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 850
26 | Miếng vá tạo hình gò má các cỡ | Miếng vá tạo hình gò má, các cỡ - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng đến 50% thể tích toàn phần - Có mấu định vị giúp ghép cân đối và chính xác - Kích cỡ 52 x 26 x 3.0 mm; 52 x 27 x 4.0 mm; 52 x 28 x 5.0 mm, trái/ phải - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
27 | Miếng vá tạo hình | Miếng vá tạo hình - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 38 x 50 mm, dày 1.0 mm/1.7 mm ; 38 x 63 mm, dày 3.0 mm/6.0 mm; 50 x 50 mm, dày 2.0 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
28 | Miếng vá tạo hình quanh ổ mắt trái/ phải | Miếng vá tạo hình quanh ổ mắt trái/ phải - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 53 x 31 mm, trái/phải - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
29 | Miếng vá tạo hình dưới cung mắt trái/ phải | Miếng vá tạo hình dưới cung mắt trái/ phải - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 48 x 25 mm, trái/phải - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
30 | Ống cô lập phổi dùng thông khí một bên phổi | Ống cô lập phổi dùng thông khí một bên phổi - Chất liệu: ống bằng nhựa Polyvinylclorua (PVC), không Latex, không DEHP ;bóng chèn làm bằng polyurethane - Đường kính 7 Fr - Chiều dài 70 - 80 cm - Bao gồm: * Một ống dẫn khí dài 70 - 80 cm, ống 1 nòng , có đầu xa hình chữ Y, trên hình Y có 2 bóng chèn phế quản trái và phải được mã hóa màu khác nhau. * Một co nối chữ Y dùng kết nối với ống nội khí quản chức năng là thông khí, có cổng vào cho ống nội soi hoặc ống hút đàm * Hai nắp đậy - Trên thân ống có vạch đánh dấu độ dài, có cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 10
31 | Clip mạch máu 2 thì, chiều cao clip mở 7.9 - 8 mm | Clip mạch máu 2 thì - Chất liệu Titanium - Chiều cao clip mở 7.9 - 8 mm, Chiều dài clip khi mở 8 - 8.1 mm - Cấu tạo có rãnh chống trượt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO - Tương thích với kìm kẹp clip mã số PL503R có tại bệnh viện |  | Cái | 3600
32 | Ống thông pezzer, cỡ 12 -> 36 Fr | Ống thông pezzer - Chất liệu: cao su tự nhiên, không chứa latex - Kích cỡ khoảng 12 -> 36 Fr, chiều dài khoảng 40 cm - Đặc tính: đầu ống hình quả bí, có 3 lỗ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 100
33 | Gạc lau dụng cụ nội soi, dùng cho trocar 5 mm | Gạc dùng lau trocar 5 mm, có cản quang - Chất liệu: vải không dệt, không có xơ, vải mềm - Kich thước: 6 mm x 25 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 3000
34 | Gạc lau dụng cụ nội soi, dùng cho trocar 12 mm | Gạc dùng lau trocar 12 mm, có cản quảng - Chất liệu: vải không dệt, không có xơ, vải mềm - Kich thước: 12 mm x 25 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 3000
35 | Bộ dụng cụ thay van động mạch phổi qua đường ống thông | Bộ dụng cụ thay van động mạch phổi qua đường ống thông - Chất liệu khung Nitinol, bên trong lá van bằng màng ngoài tim của heo - Đường kính ngoài của van 18 - 32 mm - Đường kính độ loe của van 22 - 36 mm - Kích thước ống thông thả van 18 Fr - 20 Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 3
36 | Dây truyền dịch làm mát thiết bị, tương thích Coolpoint pump | Dây truyền dịch có cảm biến tắc mạch trong đường ống giúp đảm bảo hoạt động an toàn - Tương thích với máy bơm Coolpoint - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO, CE |  | Cái | 3
37 | Máy tạo nhịp, phá rung 3 buồng, trọng lượng 79 - 81 g | Máy tạo nhịp, phá rung 3 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 3T - Vật liệu tiếp xúc mô: Titanium, Polyurethane, Silicone rubber, Titanium dioxide - Tính năng theo dõi dịch trong phổi - Có chức năng gợi ý các thông số - Có tính năng ngăn chặn shock lầm - Thể tích khoảng 35cm³, trọng lượng 79 - 81 g - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 1
38 | Kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu, lượng máu 10 ml | Kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu - Lượng máu: 10 ml thu nhận được 5 - 6 ml PRP - Chức năng: phục hồi tiểu cầu > 95%, tỷ lệ sót hồng cầu HCT <1% - Tốc độ quay ly tâm tương ứng với 1.500 RCF là 3.000 RPM - Tương thích sinh học và không chứa Pyrogen - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | ống | 120
39 | Kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cẩu, lượng máu 06 ml | Kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cẩu - Lượng máu: 6 ml thu nhận được 3 ml PRP - Chức năng: phục hồi tiểu cầu > 95%, tỷ lệ sót hồng cầu HCT <1% - Tốc độ quay ly tâm tương ứng với 1.500 RCF là 3.000 RPM - Tương thích sinh học và không chứa Pyrogen - Tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | ống | 120
40 | Lưỡi dao mổ, cỡ 10, 11, 12, 15, 20, 21 | Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích cỡ: cỡ 10, 11, 12, 15, 20, 21 - Lưỡi dao sắc, mảnh, đúng kiểu dáng từng cỡ dao theo chuẩn quốc tế - Tương thích với cán dao bằng tay - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 68500
41 | Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100 ml | Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100ml - Chất liệu: + Vỏ làm bằng nhựa PP + Bầu chứa thuốc làm bằng polyisoprene, 3 lớp, không latex + Dây truyền làm bằng nhựa PVC, không chứa DEHP và có thể hiện trên bao bì sản phẩm - Kích thước: + Chiều dài vỏ (không tính cổng bơm thuốc) khoảng 180 → 182 mm, OD của vỏ khoảng 42 → 43 mm + Chiều dài dây truyền khoảng 970 → 972 mm, ID của dây khoảng 0.9 ± 0.1mm, OD của dây khoảng 2.5 → 3.0 mm Cấu tạo: + Vỏ cứng không ảnh hưởng tốc độ dòng chảy khi người bệnh đè cấn + Thể tích tồn dư < 1 ml + Tốc độ truyền khoảng 0.5 đến 5 ml/h + Trọng lượng pump khoảng: 49 ± 0.5 g + Bộ lọc khí và lọc hạt 0.2 µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 400
42 | Ống cho ăn, bằng polyurethane | Ống cho ăn, thông mũi dạ dày lưu dài ngày - Chất liệu bằng Polyurethane trong suốt, phủ đầu silicone - Kích cỡ: 15Fr (đường kính trong 3.5 - 3.6mm), chiều dài khoảng 100 - 120cm - Trên thân ống có vạch chia, có tối thiểu 1 đường cản quang, có dây dẫn đường dạng xoắn ốc - Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Sợi | 1500
43 | Gen vùng mặt sau phẫu thuật căng da mặt/cổ | Gen định hình sau phẫu thuật vùng mặt/cồ, dùng để định hình vùng mặt/cổ sau khi hút mỡ, nâng cằm, tạo hình cằm V-line.. giảm sưng đau, giảm các vết bầm tím sau phẫu thuật, làm cho sự phục hồi nhanh hơn và ngăn cản hình thành cũng như phát triển sẹo lồi - Chất liệu: 52% polyamide + 48% elastane, không chứa latex, không dị ứng - Kích cỡ: S, M, L - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 8
44 | Ống cho ăn, bằng 100% silicone, cỡ từ 12→ 20 Fr | Ống cho ăn thông mũi dạ dày lưu dài ngày - Chất liệu: 100% silicone - Kích cỡ: từ 12 Fr (đường kính trong 2.4 mm), 14 Fr (đường kính trong 2.9 mm), 16Fr (đường kính trong 3.3 mm), 18 Fr (đường kính trong 3.7 mm), 20 Fr (đường kính trong 4.1 mm), chiều dài khoảng 95 cm - Đặc tính: đầu ống hình nón, có 04 lỗ ở cuối ống, có đường cản quang, đầu típ cản quang, có vạch đánh dấu chiều dài trên ống, có phễu và nắp (đầu típ đóng) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 1250