## Hàng hóa thông thường
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Bàn làm việc 1 (1200 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, bửng lửng. - Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 6
2 | Bàn làm việc 2 (700 x 500 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC mặt bàn dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 2
3 | Bàn làm việc 3 (1000 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng dài. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 4
4 | Bàn làm việc 4 (1250 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bửng lửng. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 3
5 | Bàn làm việc 5 (1150 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bửng lửng. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 2
6 | Bàn làm việc 6 (800 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 1
7 | Bàn làm việc 7 (1500 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25m, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 02 tấm ngăn, bửng dài. - Mặt bàn có một phần gập/mở được (500 x 600). - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
8 | Bàn tiếp nhận (1200 x 1200 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cửa vát cạnh, có khóa, bửng dài. - Phụ kiện: 02 ray kéo, 04 bản lề, 01 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 1
9 | Quầy tiếp nhận (3000 x 750 x 1100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 03 ngăn kéo bàn phím. - Mặt đá granite. - Ốp các mảng inox trang trí. - Phụ kiện: 06 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU. | cái | 1
10 | Tủ vật tư 1 (1500 x 2550 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 08 cánh, cửa vát cạnh. - Phụ kiện: 24 bản lề, 04 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
11 | Tủ vật tư 2 (1200 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
12 | Tủ vật tư 3 (800 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 10 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2
13 | Tủ vật tư 4 (730 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2
14 | Tủ vật tư 5 (1200 x 1100 x 500)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh. - Phụ kiện: 12 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
15 | Tủ vật tư (tủ treo) 6 (1250 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. | cái | 3
16 | Tủ vật tư (tủ treo) 7 (1150 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. | cái | 2
17 | Tủ vật tư 8 (600 x 750 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
18 | Tủ vật tư (tủ treo) 9 (1600 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. | cái | 1
19 | Tủ vật tư 10 (1500 x 600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, có khóa. - Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa, 03 tay nắm. - Đặt chồng lên tủ hiện hữu. | cái | 1
20 | Tủ hồ sơ 1 (1400 x 1100 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 01 cánh mài vát cạnh và 2 cánh xài tay nắm, 01 ngăn để hồ sơ bằng gỗ công nghiệp dày 5mm. - Phụ kiện: 08 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
21 | Tủ thuốc 1 (1500 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa. | cái | 1
22 | Tủ thuốc 2 (1200 x 2100 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa. | cái | 1
23 | Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 1 (1200 x 1000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 03 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. | cái | 5
24 | Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 2 (800 x 1000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh mài vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. | cái | 1
25 | Tủ đồ người bệnh 1 (400 x 1800 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh. - Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
26 | Tủ đồ người bệnh 2 (600 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh mài vát cạnh. - Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
27 | Tủ đồ người bệnh 3 (940 x 2550 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh. - Phụ kiện: 08 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
28 | Tủ đồ người bệnh 4 (800 x 1800 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh. - Phụ kiện: 12 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
29 | Tủ đồ người bệnh 5 (1000 x 900 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh trên. - Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
30 | Tủ đồ vải (600 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1
31 | Tủ lavabo 1 (1200 x 820 x 600)mm | - Tủ (1200 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. | cái | 1
32 | Tủ lavabo 2 (900 x 820 x 600)mm | - Tủ (1200 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. | cái | 1
33 | Tủ lavabo 3 (750 x 800 x 600)mm | - Tủ (750 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 02 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 04 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (600/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. | cái | 1
34 | Tủ lavabo 4 (1600 x 820 x 1150)mm | - Tủ (1600 x 820 x 1150)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200/400/400/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. | cái | 1
35 | Hệ tủ lavabo (1000 x 2100 x 600)mm | - Tủ treo (1000 x 700 x 350)mm: + Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh mài vát cạnh có khóa. + Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa. - Tủ lavabo (1000 x 820 x 600)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1000 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. | cái | 2
36 | Chậu rửa dụng cụ 1 (1450 x 820 x 650)mm | - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1850 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: (600 x 460 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện. | cái | 1
37 | Chậu rửa dụng cụ 2 (1800 x 820 x 650)mm | - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1800 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 03 chậu rửa, 03 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (680 x 460 x 250)mm, có nắp đậy. + 02 cái: (465 x 460 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện. | cái | 1
38 | Chậu rửa dụng cụ 3 (920 x 820 x 600)mm | - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (920 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (500 x 410 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện. | cái | 1
39 | Chậu rửa tay vô khuẩn (900x700x800/1080)mm | - Loại treo tường - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - 1 vòi lấy nước điều khiển bằng cảm ứng (có đầu tăng áp). - 1 van đá gối để lấy xà bông. - Có cửa mở để kiểm tra và bảo trì (dễ thao tác). - Sử dụng 4 cấp lọc 10 inch (ly lọc 10inch có ren trong phi 21). - Sử dụng 4 loại lọc: + Lọc số 1: lọc 5 micron 10inch. + Lọc số 2: lọc than hoạt tính 5 micron 10inch. + Lọc số 3: lọc 1 micron 10inch. + Lọc số 4: lọc 0.2 micron 10inch. - Sử dụng đèn UV diệt khuẩn 17W: + Công suất 17W. + Điện áp: 220V – 50 Hz. + Áp suất nước tối đa: 125 PSI. + Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ. + Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm. + Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh. + Tương đương bộ đèn hãng Viqua. - Có hệ thống súc rửa bình xà bông. | cái | 1
40 | Giường khám (1800 x 600 x 600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt giường dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Giường có 02 cửa lùa và 02 hộc kéo tay nắm âm. - Phụ kiện: 04 tay nắm âm, 04 ray kéo, ray trượt cửa lùa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Nệm mút loại D40 dày 50mm, bên ngoài bọc simili màu xám. | cái | 1
41 | Kệ trưng bày (900 x 1650 x 300)mm | - Khung thép vuông 25mm dày ≥1.2mm sơn chống gỉ, sơn màu đen. - Các đợt ngăn bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 2 mặt phủ melamine màu trắng. - Hàn kết cấu hoàn thiện theo bản vẽ. | cái | 1
42 | Hộc tủ di động (450 x 600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 hộc kéo có khóa. - Phụ kiện: 06 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa, 04 bánh xe. | cái | 2
43 | Vách chống tủ nhân viên (600 x 850 x 25)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 25mm, 2 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. | cái | 8
44 | Vách kính | - Kính màu cường lực dày 10mm, mài cạnh bóng cạnh. - Gia cố bằng pát kẹp inox vào tường và sàn. | m2 | 1.28
45 | Ngăn kệ để dụng cụ 1 (920 x 270)mm | - Khung thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm (25 x 25)mm và các thanh ti thép không gỉ 304 đường kính 12mm. - Gia cố bằng patke lên tường hiện hữu. | cái | 2
46 | Kệ để dụng cụ vô khuẩn (910 x 320 x 85)mm | - Mica trong 4mm, mài bóng cạnh, cắt ghép theo bản vẽ. - Bắt vít lên tường. | cái | 3
47 | Ghế đệm xoay 1 (560 x 540 x 900/1025)mm | - Ghế đệm xoay có lưng tựa, không tay vịn. - Đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. | cái | 21
48 | Ghế đệm xoay 2 (Ø350 x 620/750)mm | - Ghế đệm xoay không tựa, không tay vịn. - Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. - Không sử dụng ống nối tăng chiều cao ghế. | cái | 7
49 | Ghế đôn (Ø310 x 450)mm | - Khung ghế bằng thép không gỉ 304. - Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương. | cái | 14
50 | Bộ bàn ghế tư vấn | Gồm 01 bàn và 03 ghế: - Bàn: + Kích thước: D600 x H750mm. + Mặt bàn bằng đá phiến, chân thép sơn tĩnh điện màu đen nhám. - Ghế: + Kích thước: 500 x 530 x 450/770mm. + Nệm vải xám, lưng tựa trong bọc PU màu xám/cam. + Khung ghế: sắt sơn tĩnh điện đen, nhấn nhũ vàng. | bộ | 1
51 | Hộp đèn 01 mặt (1000 x 320 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). | cái | 1
52 | Hộp đèn 01 mặt (1200 x 320 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). | cái | 1
53 | Hộp đèn 01 mặt (1150 x 420 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). | cái | 3
54 | Hộp đèn 01 mặt (1000 x 400 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). | cái | 2
55 | Bảng tên phòng bệnh nặng (1200 x 280 x 15)mm | - Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 5mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu. | cái | 1
56 | Bảng tên phòng 01 mặt (325 x 130 x 13)mm | - Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu. | cái | 12
57 | Bảng tên phòng 02 mặt (200 x 293 x 16)mm | - Bảng có 3 lớp: + Lớp giữa mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp ngoài mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. + Pát nhôm U bắt vít lên tường. | cái | 5
58 | Bảng tên phòng nội trú (230 x 420 x 13)mm | - Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Các thanh nẹp bằng mica trắng sành 3mm. - Các bảng tên bằng mica trong 2mm sơn màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu. | cái | 1
59 | Bảng LASA (600 x 800)mm | - Bảng có 3 lớp: + Lớp trên bằng mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, có các khe hở để lùa thẻ bằng nhựa. Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số. + Lớp giữa: các nẹp mica trong dày 4mm. + Lớp dưới bằng mica sành dày 3mm. | cái | 1
60 | Bảng thông tin người bệnh (800 x 800)mm | - Bảng tole từ, viền khung nhôm chuyên dụng bản rộng 30 x 35mm, các góc bảng có đầu bo bằng nhựa. - Nội dung dán decal xanh. | cái | 1
61 | Dán decal | - Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu. - File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện. | m2 | 120