## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Đầu dò siêu âm thực quản S7-3T của máy siêu âm Philips | - Đầu dò cho phép khảo sát tim với trường nhìn 360 độ qua đường thực quản mà không bị che bởi phổi và xương sườn. - Đầu dò có thể điều khiển 180 độ bởi tay cầm. - Có các chế độ khảo sát 2D, M-mode, CW và PW….. - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | gói | 1
2 | 2 | Timer chỉnh thời gian hấp và thời gian sấy cho Nồi hấp tiệt trùng Sturdy | Timer chỉnh thời gian hấp và thời gian sấy tương thích Nồi hấp tiệt trùng Model SA252F, Hãng sản xuất: Sturdy, Số serial: 1210290U-005: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | gói | 1
3 | 3 | Bơm huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden | Bơm huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân, Model: BSM 3562, Hãng sản xuất: Nihon Kohden, Số serial: 12964 và Model: PVM-2701, Hãng sản xuất Nihon Kohden, Số serial: 08279: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Thay thế bơm huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân, Model: BSM 3562, Hãng sản xuất: Nihon Kohden, Số serial: 12964 và Model: PVM-2701, Hãng sản xuất Nihon Kohden, Số serial: 08279, đảm bảo sau khi thay thế linh kiện thiết bị hoạt động ổn định. | gói | 1
4 | 4 | Bo mạch CPU, bộ vỏ nhựa và tem nhãn kèm theo của máy sốc có tạo nhịp TEC-5531K | Bo mạch CPU, bộ vỏ nhựa và tem nhãn kèm theo tương thích máy sốc có tạo nhịp Model: TEC-5531K, Số serial: 09581: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Thay thế bo mạch CPU, bộ vỏ nhựa và tem nhãn kèm theo cho máy sốc có tạo nhịp, đảm bảo sau khi thay thế linh kiện thiết bị thực hiện đánh sốc và quy trình kiểm tra Basic check. | gói | 1
5 | 5 | Khối bơm hóa chất cho Nồi hấp tiệt trùng Sterrad 100S | Khối bơm hóa chất tương thích nồi hấp tiệt trùng Model: 100S, Số serial: 120471: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | gói | 1
6 | 6 | Máy nén khí dùng cho Nồi hấp tiệt trùng Sterrad 100S | Máy nén khí tương thích nồi hấp tiệt trùng Model: 100S, Số serial: 061245: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | gói | 1