CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Hình ảnh mô tả | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ tay nắm gạt có nắp che inox mờ 140x60x19mm | + Nắp chụp dạng tròn; + Vít bắt xuyên giúp tay nắm luôn chắc; + Chất liệu: inox 304; + Màu hoàn thiện: inox mờ; + Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng); + Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng); + Kết hợp với thân khóa và ruột khóa để thành 1 bộ; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 903.92.586 | bộ | 55 |  |  |
| 2 | Chốt âm cho cửa, 305mm, crom mờ | + Khóa và mở bằng tay; + Chất liệu: đồng thau; + Màu hoàn thiện: chrome mờ; + Dạng thanh gạt lên xuống; + Đạt tiêu chuẩn UL R4942; + Đầu chốt: 19,1 mm; + Chiều ngang: 25 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.62.356 | bộ | 2 |  |  |
| 3 | Thân khóa SASHLOCK, BS 55/72mm | + Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá; + Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá; + Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trực tay nắm làm từ inox; + Lỗ trục tay nắm: 8 mm; + Theo chứng chỉ EN 12209; + Theo tiêu chuẩn CE; + Mặt thân khóa: inox 304; + Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm; + Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm; + Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.02.153 | bộ | 23 |  |  |
| 4 | Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn | + Lõi khóa 5 khấc; + Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vặn; + Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 916.01.007 | bộ | 30 |  |  |
| 5 | Ruột khóa cho cửa phòng vệ sinh | + Mặt ngoài có khe mở khẩn cấp; + Mặt trong: núm vặn; + Phù hợp với phòng vệ sinh; + Màu niken, núm vặn màu inox; + Chiều dài A: 30,5 mm; B: 30,5 mm; C: 61 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 900.99.769 | bộ | 3 |  |  |
| 6 | Khóa tay nắm tròn cửa đi | + Chất liệu: Thân hợp kim kẽm, ruột khóa bằng đồng, quả nắm bằng inox 304; + Kích thước từ mép cửa đến tâm khóa: 60mm; + Cò khóa dài 60mm; + Ruột khóa: một đầu chốt và một đầu chìa với 3 chìa khóa; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.64.266 | bộ | 55 |  |  |
| 7 | Khóa tay nắm tròn cửa đi nhà vệ sinh | + Chất liệu: Thân hợp kim kẽm, ruột khóa bằng đồng, quả nắm bằng inox 304; + Kích thước từ mép cửa đến tâm khóa: 60mm; + Cò khóa dài 60mm; + Ruột khóa: một đầu chốt và một đầu có rãnh mở khẩn cấp; + Phù hợp với phòng vệ sinh; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.64.258 | bộ | 30 |  |  |
| 8 | Bản lề lá 127x89x3mm - 4 vòng bi | + Hoàn thiện: inox mờ 304; + Trục quay cố định; + Thiết kế với 4 vòng bi; + Có thể lắp đặt cho cả 2 bên: trái và phải; + Kích thước bản lề: 127x89mm (5”x3.5”mm); + Độ dày bản lề: 3 mm; + Vòng bi: Ø14 mm; + Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 926.25.505 | bộ | 300 |  |  |
| 9 | Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm | + Hoàn thiện: Inox mờ 304; + Dùng cho cửa dày từ 40-55mm; + Chiều rộng cửa từ 840-914mm; + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang; + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa; + Phù hợp cho cửa chống cháy; + Phù hợp cho cửa bên trái và bên phải theo tiêu chuẩn ANSI 156.3, UL; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.56.038 | bộ | 15 |  |  |
| 10 | Thanh thoát hiểm | + Hoàn thiện: Inox mờ 304; + Dùng cho cửa dày từ 40-55mm; + Chiều rộng cửa từ 840-914mm; + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang; + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa; + Phù hợp cho cửa chống cháy; + Phù hợp cho cửa bên trái và bên phải theo tiêu chuẩn ANSI 156.3, UL; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.56.036 | bộ | 1 |  |  |
| 11 | Thanh thoát hiểm với thanh chốt dọc | + Hoàn thiện: Inox mờ 304; + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang; + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 911.56.035 | bộ | 1 |  |  |
| 12 | Bản lề sàn DCL41 | + Màu hoàn thiện: Inox mờ 304; + Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều; + Điều chỉnh cửa luôn đóng; + Điều chỉnh tốc độ đóng; + Chức năng giữ cửa 90°; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Theo tiêu chuẩn EN 1154; + Lực đẩy EN2-EN5; + Kích thước tối đa: 950 – 1.100mm; + Trọng lượng tối đa: 150 kg; + Góc mở tối đa: xấp xỉ 130º; + Chiều cao cửa tối đa: ≤ 2600 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 932.84.026 | bộ | 15 |  |  |
| 13 | Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng | + Chất liệu: Hợp kim nhôm; + Màu hoàn thiện Màu bạc; + Lực đẩy EN2-EN3; + Chiều rộng cửa 850-950 mm; + Trọng lượng tối đa cửa 60 kg; + Góc mở tối đa ≤ 180º; + Không có chức năng giữ cửa; + Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng; + Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải; + Lực đóng theo tiêu chuẩn EN 1154; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 931.84.229 | bộ | 6 |  |  |
| 14 | Thiết bị đóng cửa tự động có điểm dừng | + Chất liệu: Hợp kim nhôm; + Màu hoàn thiện Màu bạc; + Lực đẩy EN2-EN3; + Chiều rộng cửa 850-950 mm; + Trọng lượng tối đa cửa 60 kg; + Góc mở tối đa ≤ 180º; + Có chức năng giữ cửa; + Có thể điều chỉnh tốc độ chốt/ đóng; + Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải; + Lực đóng theo tiêu chuẩn EN 1154; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm. | + Tương đương với mã số 931.84.239 | bộ | 40 |  |  |
| 15 | Thanh Inox bảo vệ khung cửa | + Chất liệu: Inox 304; + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,6mm; + Chiều cao: 97 mm; + Chiều rộng: 40/25 mm; + Chiều dài: 900 mm. |  | cái | 12 |  |  |
| 16 | Tấm Inox bảo vệ cánh cửa | + Chất liệu: Inox 304; + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 1,6mm; + Chiều cao: 920 mm; + Chiều rộng: 40 mm; + Chiều dài: 300 mm. |  | cái | 6 |  |  |
| 17 | Bảo vệ góc tường | + Chất liệu: Inox 304; + Bề mặt sọc nhuyễn mờ, dày 2mm; + Chiều cao: 40 mm; + Chiều rộng: 40 mm; + Chiều dài: 2100 mm. |  | cái | 2 |  |  |
| 18 | Tay nắm cửa sổ | + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng; + Trục liên kết 8mm; + Vít liên kết M4 x 10mm. + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ; + Trong lượng: 150g. |  | cái | 200 |  |  |
| 19 | Cọ lăn 60mm | + Kích thước: 6 cm; + Chất liệu vải được cấu tạo từ 100% Acrylic; + Sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp. |  | cây | 100 |  |  |
| 20 | Cọ lăn 100mm | + Kích thước: 10 cm; + Chất liệu vải được cấu tạo từ 100% Acrylic ; + Sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp. |  | cây | 100 |  |  |
| 21 | Silicone trung tính | + Là loại keo một thành phần có tính trung tính có tác dụng trám trét, kết dính; + Bền bỉ, có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím; + Có thể sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời; + Độ đàn hồi cao, không bị ăn mòn; + Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 230C: 12 phút; + Trong lượng riêng ở nhiệt độ 230C: 1,37±0,05; + Độ cứng (JIS type A): 38; + Sức căng: 1,2 Mpa; + Độ co giãn: 450%; + Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -500C đến 1500C. |  | chai | 200 |  |  |
| 22 | Sơn men KL-5 sàn kháng khuẩn | + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư; + Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần; + Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ; + Chịu mài mòn và dễ lau chùi; + Tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn; + Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ; + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng; + Độ cứng màng sơn: 2H; + Độ bền va đập ≥ 35kgf.cm; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi: chất A ≤ 13,8 g/L; chất B ≤ 438 g/L; + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ; + Khả năng kháng kiềm: màng sơn không bị phồng rộp sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa. |  | thùng/5kg | 50 |  |  |
| 23 | Tấm trần sợi khoáng ANF RH95, thẳng cạnh | + Kích thước tấm: 610x1220x15mm; + Trọng lượng riêng khoảng 3kg/m²; + Hệ số suy giảm tiếng ồn NRC = 0,5; + Độ chống ẩm RH 95% ở nhiệt độ 0°C - 49°C; + Hệ số hút âm của trần CAC = 30dB; + Hệ số cách nhiệt R = 0,26m²K/W; + Bề mặt hoàn thiện sơn acrylic latex tại nhà máy; + Độ phản xạ ánh sáng ≤ 85%. |  | tấm | 1.330 |  |  |
| 24 | Sơn nước nội thất cao cấp | + Là sơn hệ acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới + Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu + Sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi + Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp (≤ 18,5g/lít); + Độ rửa trôi sau 450 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền; + Cường độ bám dính ≥ 3,8 Mpa; |  | thùng/20kg | 20 |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.

|  | Ngày … tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |