## Hàng hóa thông thường
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Lõi sơ lọc | - Cấu tạo: Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc bằng sợi Polypropylene bông xốp nén, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Lưu lượng ≥ 0.75 GPM - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài | Cái | 178
2 | 2 | Lõi lọc khử mùi | - Cấu tạo: Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh. - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Lưu lượng ≥ 0.75 GPM - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài | Cái | 178
3 | 3 | Lõi lọc Carbon | - Cấu tạo: Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Lưu lượng ≥ 0.75 GPM - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài | Cái | 178
4 | 4 | Lõi lọc số 1: Lõi 5 micron | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 5 micron. - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron | Cái | 32
5 | 5 | Lõi lọc số 2: Lõi GAC (than hoạt tính) | - Cấu tạo: than hoạt tính dạng hạt. - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 16
6 | 6 | Lõi lọc số 3: Lõi 1 micron | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 1 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron | Cái | 16
7 | 7 | Lõi lọc số 4: Màng RO | - Cấu tạo: Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron. - Công suất lọc: 10 lít/giờ - Áp suất nước tối đa: 125 PSI | Cái | 16
8 | 8 | Lõi lọc số 5: Nano silver | - Cấu tạo: Than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu Nano Bạc. - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 16
9 | 9 | Lõi lọc số 6: Lõi 3 trong 1 | - Cấu tạo: Đá ngọc thạch, hạt bóng gốm, cuội hồng. - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 16
10 | 10 | Lõi lọc số 7: Lõi Alkaline | - Cấu tạo: Đá Alkaline - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 16
11 | 11 | Lõi số 8: Lõi ion âm | - Vật liệu: Hạt nhựa trao đổi ion - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 5
12 | 12 | Lõi lọc 0.2 micron 10 inch | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 0,2 micron - Kích thước: 10 inch - Cấp độ lọc: 0.2 micron - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 82
13 | 13 | Lõi lọc than 10 inch | - Cấu tạo: Than hoạt tính nén khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 63
14 | 14 | Lõi lọc 5 micron 10 inch | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 5 micron. - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron | Cái | 37
15 | 15 | Lõi lọc 1 micron 10 inch | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 1 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron | Cái | 27
16 | 16 | Lõi lọc than 20 inch | - Cấu tạo: Than hoạt tính nén khối - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 4
17 | 17 | Lõi lọc 0.2 micron, 20 inch | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen - Kích thước: 20 inch - Cấp độ lọc: 0.2 micron - Áp suất nước tối đa: 120 PSI | Cái | 2
18 | 18 | Lõi lọc 5 micron 20 inch | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 5 micron. - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron | Cái | 1
19 | 19 | Lõi lọc 1.0 micron 20 inch | - Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 1 micron - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron | Cái | 1
20 | 20 | Bóng đèn UV 14W | - Công suất: 14W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 5000 giờ - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng. - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm | Cái | 220
21 | 21 | Bóng đèn UV 17W | - Công suất: 17W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 9000 giờ - Chân cắm: 4 chân lệch - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm - Tương đương mã S330RL hãng Viqua. | Cái | 17
22 | 22 | Bóng đèn UV 21W | - Công suất: 21W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 5000 h - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh. - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 49 cm | Cái | 2
23 | 23 | Bóng đèn UV 41W | - Công suất: 41W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 5000 h - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh. - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 94 cm | Cái | 2
24 | 24 | Máy nước uống 3 vòi | - Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh. - Điện nguồn: 220V - 50 Hz - Vỏ máy: Inox 304 không gỉ - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng). - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa. - Nước nóng: Công suất nước tiêu thụ: 15 lít/giờ - Nước lạnh: Công suất nước tiêu thụ: 12 lít/giờ - Nước nguội: Công suất nước tiêu thụ: 15 lít/giờ - Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304 - Hệ thống lọc 3 cấp: + Lõi sơ lọc + Lõi lọc khử mùi + Lõi lọc Carbon - Khử khuẩn bằng đèn UV. | Cái | 5
25 | 25 | Máy nén làm lạnh | - Điện áp: 220V- 50 Hz - Công suất: 1/6 HP - Sử dụng gas: 134a | Cái | 8
26 | 26 | Bộ khởi động máy nén | - Công suất: 1/6 HP - Cấu tạo: Đĩa điện trở bán dẫn | Cái | 18
27 | 27 | Quạt giải nhiệt | - Công suất: 40W - Điện áp: 220V - 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng - Vòng quay: 1300 r/min - Dòng điện: 0.25A - Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt. | Cái | 10
28 | 28 | Dàn giải nhiệt | - Dàn ngưng tụ không khí đối lưu - Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng Ø10 có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài - Công suất: 1/6HP | Cái | 3
29 | 29 | Đèn LED báo nguồn | - Màu sắc: đỏ/vàng/xanh - Công suất: 1W | Cái | 24
30 | 30 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh | - Loại chỉnh cơ - Mức điều khiển: 6 mức - Núm điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: 1 đến 4 - Điện áp: 220 V | Cái | 12
31 | 31 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng | - Loại chỉnh cơ - Núm điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: 30 độ C đến 100 độ C - Điện áp: 220 V | Cái | 10
32 | 32 | Điện trở 800W | - Điện áp: 220V - 50 Hz - Kiểu/Loại: hình U - Kích thước: D6 mm, dài 140 mm - Công suất: 800W - Vật liệu: thép không gỉ | Cái | 17
33 | 33 | Bình chứa nước nóng cho máy nước uống | - Kích thước: ống Ø114 x 2 mm, dài 380 mm - Vật liệu: thép không gỉ inox 304 - Kèm ống lắp điện trở: ren trong M34, dài 40 mm - Kèm ống kết cấp nước vào/ra: ren ngoài M8, dài 32 mm | Cái | 61
34 | 34 | Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống | - Kích thước: ống Ø94 x 1.5 mm, dài 385 mm - Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Bình chứa kèm: + Ống âm để gắn dây đầu dò nhiệt độ. Kích thước: D10, dài 270 mm + Đầu cấp nước ra/vào: ren ngoài M10, dài 40 mm | Cái | 8
35 | 35 | Vòi nóng cho máy nước uống | - Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu đỏ) | Cái | 30
36 | 36 | Vòi lạnh cho máy nước uống | - Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu xanh) | Cái | 10
37 | 37 | Vòi nguội cho máy nước uống | - Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu trắng) | Cái | 10
38 | 38 | Máng xả cho máy nước uống 3 vòi | - Vật liệu: nhựa ABS - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy nước uống 3 vòi Trường Tiền mã hàng CA3CN.UV | Cái | 10
39 | 39 | Bộ xả áp (van an toàn) | - Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1.5MPa - Áp lực trung bình: 1.0MPa - Áp suất hoạt động: 0.15 - 1.0MPa | Cái | 10
40 | 40 | Đồng hồ báo nhiệt độ | - Loại cơ, trục xoay cảm biến - Hiển thị: 20 - 100 độ C | Cái | 30
41 | 41 | Bộ đèn UV 14W | - Công suất bóng đèn 14W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 5000 giờ - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh | Bộ | 19
42 | 42 | Vỏ đèn UV 14W | - Vật liệu: thép không gỉ inox 304 - Kích thước: dài 30 cm - Kết nối ren trong: 13 mm - Phụ kiện: thân vỏ, nắp gài. - Kiểu: 1 đầu gài, nắp xoay | Cái | 5
43 | 43 | Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W | - Độ dày: 1.5mm - Vật liệu thạch anh chịu lực cao | Cái | 80
44 | 44 | Đầu gài ống nước D8 mm | - Kích thước: 8.0 mm - Vật liệu: nhựa | Cái | 80
45 | 45 | Vỏ lọc 10 inch | - Kết nối: ren trong 13 mm - Kích thước: 10 inch - Vật liệu: nhựa ABS | Cái | 45
46 | 46 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W | - Công suất: 14W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220V - 50Hz - Vỏ: bằng nhựa - Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng | Cái | 50
47 | 47 | Bộ nguồn (Tăng phô) đèn UV 17W | - Công suất: 17W - Chân cắm: 4 chân lệch - Điện áp: 220V- 50 Hz - Hiển thị số ngày sử dụng còn lại - Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua | Cái | 2
48 | 48 | Bộ đèn UV 17W | - Công suất: 17W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ - Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh - Tương đương bộ đèn hãng Viqua. | Bộ | 2