## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Băng đựng hóa chất, dùng cho máy Sterrad 100S | Băng đựng hóa chất Hydrogen peroxide (H2O2) - Thành phần: H2O2 58% - Đặc điểm: 01 băng gồm 10 cell mỗi cell chứa khoảng 1.8ml H2O2 58% - Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Băng | 1400
2 | 2 | Băng đựng hóa chất dùng cho máy Sterrad 100NX | Băng đựng hóa chất Hydrogen peroxide (H2O2) - Thành phần: H2O2 58% - Đặc điểm: 01 băng gồm 10 cell mỗi cell chứa khoảng 5.4ml H2O2 58% - Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100NX/ STERRAD 100NX ALL CLEAR của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Băng | 914
3 | 3 | Bộ phận gắn đầu biến áp lực | Bộ phận gắn đầu biến áp lực để chuyển tín hiệu áp lực chính xác đến bộ phận cảm biến niệu dòng dùng đo áp lực bàng quang - Đầu nối: Male - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
4 | 4 | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) hoặc Silicone - Chiều dài 400 - 450 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ISO |  | Cái | 160
5 | 5 | Catheter đo áp lực 2 đường, cỡ 7 Fr, dài 45 - 50 cm | Catheter đo áp lực 2 đường, đầu thẳng dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu không latex - Kích thước 7 Fr - Chiều dài 45 - 50 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ISO |  | Cái | 100
6 | 6 | Catheter đo áp lực ổ bụng bằng polyvinylclorua, cỡ 9 Fr, dài 45 - 50 cm | Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) hoặc Polyisoprene - Kích thước 9 Fr - Chiều dài 45 - 50 cm - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ISO |  | Cái | 800
7 | 7 | Miếng dán điện cực có dây | Miếng dán điện cực có dây, dùng đo điện cơ vùng đáy chậu - Chất liệu: không latex - Dây dẫn đi kèm gồm 02 dây đỏ và 01 dây xanh, 3 dây nằm trên cùng một miếng dán - Miếng đệm là băng trong |  | Cái | 400