## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường (1.0 HP – 2.5 HP) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 1012
2 | 2 | Vệ sinh máy lạnh di động (1.5 HP) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 8
3 | 3 | Vệ sinh máy lạnh âm trần (2.5 HP) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 8
4 | 4 | Vệ sinh máy lạnh âm trần (3.5 HP – 5.0 HP) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 12
5 | 5 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng (4.0 HP) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 16
6 | 6 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng nối ống gió (> 5.0 HP) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 36
7 | 7 | Vệ sinh quạt hơi nước (KT: 1150 x 365 x 440 mm) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 44
8 | 8 | Vệ sinh quạt chắn gió (KT: 900 x 212 x 230 mm) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 8
9 | 9 | Vệ sinh máy lạnh giấu trần nối ống gió FCU (12.460 BTU – 24.400 BTU) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 32
10 | 10 | Vệ sinh máy lạnh trung tâm AHU (87.120 kcal/h – 449.820 kcal/h) | Đính kèm | Lượt vệ sinh/năm | 487