## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Catheter động mạch xâm lấn, cỡ (20-22)G | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch dùng đo huyết áp động mạch, xâm lấn - Kim bằng thép không gỉ, dài 50 mm - Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP), cỡ 20G và 22G dài 80mm, khóa luer lock để cố định - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25 cm, 1 đầu cứng và đầu mềm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 350
2 | 2 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, cỡ 18G | Bộ gây tê ngoài màng cứng - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 18G - Catheter dài 1000 mm, có bơm giảm kháng lực, có miếng dán cố định bộ lọc, đầu kết nối - Ống tiêm 2/10/20ml luer lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | 2 | Cái | 400