## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Catheter TMTT 4 đường (ghép tạng), phủ Chlorhexidine và Silver sulfadiazine, 8,5Fr x 20cm | 1. Catheter tĩnh mạch trung tâm 4 nòng chất liệu polyurethane có cản quang, phủ kháng khuẩn bề mặt với Chlorhexidine và Silver Sulfadiazine với đầu tip màu xanh mềm 2 Một bộ bao gồm: - Catheter 4 nòng (16-14-18-18G): 8.5 Fr (đường kính ngoài 3.0 mm) x 20 cm - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu, đường kính x chiều dài .032"" (0.81 mm) x 23-5/8"" (60 cm) (Đầu J) có định vị ECG - Kim dẫn đường cỡ 18G x 2-1/2"" (6.35 cm) - Bơm tiêm 5 ml có lỗ luồn dây dẫn đường - Cây nong mạch: 10 Fr. (3.5 mm) x 10.2 cm - 4 nút chặn: không có lỗ thông khí - Cánh cố định thứ cấp 2 thành phần: cánh mềm, cánh cứng có rãnh 3. Tốc độ dòng D/M1/M2/P: 2108/3860/1096/1129 ml/giờ Thể tích mồi D/M1/M2/P: 0.45/0.58/0.39/0.40 ml 4. Trên catheter có đánh dấu vạch chia 5. Tiệt trùng khí EO 6. Sản phẩm đạt chứng nhận CE, FDA |  | Cái | 29
2 | 2 | Đầu đo cung lượng tim, tương thích với monitor EV 1000 | Đầu đo cung lượng tim tương thích với monitor EV 1000 tại Bệnh viện - Theo dõi huyết động ít xâm lấn, cung cấp các chỉ số huyết động chuyên sâu: CCO, CCI, SV, SVI, SVV, DO2 - Bộ cảm biến với dây áp lực dài 60 inch (152cm), các chỉ số huyết động được tự động cập nhật với tần suất mỗi 20 giây/ lần. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 55