## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kẹp Allis, dài 150-160 mm | Kẹp Allis - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 150-160 mm + Đầu thẳng, răng 4x5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 22
2 | 2 | Cán dao số 3, dài 120-130 mm | Cán dao số 3 - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 120-130 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 98
3 | 3 | Chén chum lớn, dung tích 180-190 ml | Chén chum lớn - Vật liệu: inox304 - Cấu tạo: + Dung tích: 180-190 ml + Đường kính miệng chén: 70-75 mm + Có vành - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 362
4 | 4 | Hộp gòn, dung tích 180-190 ml | Hộp gòn - Vật liệu: inox304 - Cấu tạo: + Dung tích: 180-190 ml + Kích thước: đường kính 70-80 mm, chiều cao 60-80 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 211
5 | 5 | Kẹp phẫu tích kelly cong, dài 160-170 mm | Kẹp phẫu tích kelly - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 160-170 mm + Đầu cong, ngàm dài: 40 mm + Ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 787
6 | 6 | Kẹp phẫu tích kelly thẳng, dài 160-170mm | Kẹp phẫu tích kelly - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 160-170 mm + Đầu thẳng, ngàm dài: 40 mm + Ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 352
7 | 7 | Kéo cắt chỉ, cong, dài 100-120 mm | Kéo cắt chỉ - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 100-120 mm + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 587
8 | 8 | Kéo phẫu thuật Mayo cong, dài 170-180 mm | Kéo phẫu thuật Mayo - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 170-180 mm + Đầu cong, tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 187
9 | 9 | Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, dài 170-180 mm | Kéo phẫu thuật Mayo - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 170-180 mm + Đầu thẳng, tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 24
10 | 10 | Kéo cắt băng, dài 200-210 mm | Kéo cắt băng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 200-210 mm + Đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 46
11 | 11 | Kẹp mang kim, dài 150-160 mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 150-160 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 176
12 | 12 | Banh kiểu mỏ vịt Grave, kích thước 75-80 x 20-25 mm | Banh kiểu mỏ vịt Grave - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: 75-80 x 20-25 mm + Bề mặt trơn nhẵn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 220
13 | 13 | Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito, cong, mảnh, dài 120-130 mm | Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 120-130 mm + Đầu cong, mảnh + Ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 185
14 | 14 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 130-140mm | Kẹp săng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 130-140mm + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 182
15 | 15 | Nhíp có mấu, dài 160-170 mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 160-170 mm + Có răng 1x2 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 110
16 | 16 | Cây lấy dị vật tai, dài 140-160 mm | Cây lấy dị vật tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 140-160 mm + 2 đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 20
17 | 17 | Đầu nối ống hút tai, dài 160-170 mm | Đầu nối ống hút tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 160-170 mm + Đường kính 4 mm, thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 20
18 | 18 | Ống hút tai, dài 80-90 mm | Ống hút tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 80-90 mm + Đường kính của 2 đầu là 1,5 mm và 4 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 20
19 | 19 | Kẹp bông băng, dài 240-250 mm, đầu nhỏ | Kẹp bông băng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 240-250 mm + Đầu nhỏ, đường kính 09- 10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 25
20 | 20 | Dây lon ta lớn, dài 170-180 mm | Dây lon ta lớn - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 170-180 mm + Đường kính móc 1 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ | 60
21 | 21 | Que thăm dò, mềm, dài 140-150 mm | Que thăm dò Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 140-150 mm + Mềm, dễ uốn cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 21
22 | 22 | Dụng cụ xẻ Spatul, dài 320-350 mm | Dụng cụ xẻ Spatul Vật liệu: thép không rỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 320-350 mm + Đường kính thân: 4 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 2
23 | 23 | Dụng cụ chuyển đổi 300-400 mm | Dụng cụ chuyển đổi Vật liệu: thép không rỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 300-400 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 4
24 | 24 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 180-190 mm | Dụng cụ nâng cơ xương Vật liệu: thép không rỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 180-190 mm + Đường kính của 2 đầu là 3,5 mm và 4 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 7
25 | 25 | Cờ lê số 06 đến 17 | Cờ lê số 06 đến 17 - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Vòng miệng số 6 (6 mm), chiều dài 100-110mm + Vòng miệng số 7 (7 mm), chiều dài 110-120mm + Vòng miệng số 8 (8 mm), chiều dài 120-130mm + Vòng miệng số 9 (9 mm), chiều dài 130-140mm + Vòng miệng số 10 (10 mm), chiều dài 140-150mm + Vòng miệng số 11 (11 mm), chiều dài 150-160 mm + Vòng miệng số 12 (12 mm), chiều dài 160-170mm + Vòng miệng số 13 (13 mm), chiều dài 170-180mm + Vòng miệng số 14 (14 mm), chiều dài 180-190mm + Vòng miệng số 15 (15 mm), chiều dài 190-200mm + Vòng miệng số 16 (16 mm), chiều dài 200-210mm + Vòng miệng số 17 (17 mm), chiều dài 210-220mm - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Bộ | 1
26 | 26 | Kéo sườn | Kéo sườn - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + 02 thanh dọc chiều dài: 270-280 mm và 300-310 mm, cục nối có dây kéo ròng rọc + 01 lưỡi banh cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Bộ | 4
27 | 27 | Cán dao mổ số 7, dài 360-380 mm | Cán dao số 7 - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 360-380 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 2
28 | 28 | Thau đường kính 300-330 mm | Thau - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 300-330 mm + Độ sâu: 130-140 mm + Có vành - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 2
29 | 29 | Thau đường kính 350- 380 mm | Thau - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 350-380 mm + Độ sâu 130-140 mm + Có vành - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 2
30 | 30 | Rổ rửa dụng cụ, dài 340-350 x 250-260 x 60-70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 340-350 x 250-260 x 60-70 mm + Kích cỡ mắt lưới 8 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 65
31 | 31 | Rổ rửa dụng cụ, dài 450-460 x 340-350 x 60-70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 450-460 x 340-350 x 60-70 mm + Kích cỡ mắt lưới 8 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 70
32 | 32 | Mâm dụng cụ 220-230 x 170-180 x 30-40 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 220-230 x 170-180 x 30-40 mm + Bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 32
33 | 33 | Mâm dụng cụ 320-330 x 220-230 x 40-50 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 320-330 x 220-230 x 40-50 mm + Bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 29
34 | 34 | Thùng đựng dụng cụ | Thùng đựng dụng cụ Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 340-350 x 180-190 x 120-130 mm + Có tay cầm 2 bên, nắp rời, có thanh ray trượt, có lỗ đóng mở - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 8
35 | 35 | Ca chia vạch 2000 ml | Ca chia vạch: Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 2000 ml + Có chia vạch theo Oz và mL + Kích thước: Chiều cao x Đường kính miệng x Đường kính đáy: 170-180 x 150-160 x 110-120 mm + Bề dày: 1 mm + Có tay cầm 1 bên - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 4
36 | 36 | Ca chia vạch 2000 ml, nắp rời | Ca chia vạch: Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 2000 ml + Có chia vạch theo Oz và mL + Kích thước: Chiều cao x Đường kính miệng x Đường kính đáy: 140-150 x 140-150 x 140-150 mm + Bề dày: 1 mm + Có tay cầm 1 bên, nắp rời - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 2
37 | 37 | Hộp lỗ đựng dụng cụ 80-90 x 80-90 x 60-70 mm, có nắp | Hộp lỗ đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 80-90 x 80-90 x 60-70 mm + Bề dày: 1,2 - 1,5 mm + Kích thước lỗ: 3,5 - 4 mm + Nắp mở 1 bên, có khóa cài + Đáy hàn kín, không dập mép - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 15
38 | 38 | Hộp lỗ đựng dụng cụ 120-130 x 120-130 x 60-70 mm, có nắp | Hộp lỗ đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 120-130 x 120-130 x 60-70 mm + Bề dày: 1,2 - 1,5 mm + Kích thước lỗ: 3,5 - 4 mm + Nắp mở 1 bên, có khóa cài + Đáy hàn kín, không dập mép - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, có gắn mã quản lý dụng cụ của nhà sản xuất | Cái | 10