## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cây bóc tách, dài 100-300mm, rộng: 2-4mm |  | Cái | 1
2 | 2 | Cây bóc tách, dài 100-300mm, rộng: 4-6mm |  | Cái | 1
3 | 3 | Ống vén bảo vệ ống kính nội soi |  | Cái | 2
4 | 4 | Cây đục xương 4-5mm, nghiêng 15°/125° |  | Cái | 1
5 | 5 | Cây đục xương 4-5mm, nghiêng 30°/125° |  | Cái | 1
6 | 6 | Cây đục xương 4-5mm, thẳng |  | Cái | 1
7 | 7 | Cây đục xương 4-5mm, mũi hình chữ L/gập góc 155° |  | Cái | 1
8 | 8 | Cây vén rễ thần kinh cong phải 10mm |  | Cái | 1
9 | 9 | Cây vén rễ thần kinh cong trái 10mm |  | Cái | 1
10 | 10 | Cây vén rễ thần kinh, rộng 4-5mm |  | Cái | 1
11 | 11 | Cây vén rễ thần kinh, rộng 5-6mm |  | Cái | 1
12 | 12 | Đầu kerrison gặm xương 2mm, dài: 125-220mm, thẳng |  | Cái | 1
13 | 13 | Đầu kerrison gặm xương 3mm, dài: 125-220mm, thẳng |  | Cái | 1
14 | 14 | Đầu kerrison gặm xương 2mm, dài: 220-250mm, thẳng |  | Cái | 1
15 | 15 | Đầu kerrison gặm xương 2mm, cong |  | Cái | 1
16 | 16 | Đầu kerrison gặm xương 3mm, dài: 220-250mm, thẳng |  | Cái | 1
17 | 17 | Đầu kerrison gặm xương 3mm, cong |  | Cái | 1
18 | 18 | Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời |  | Cái | 4
19 | 19 | Cây gắp nhân đệm, thẳng, dài 175-180mm, chiều rộng mũi 3-4mm |  | Cái | 1
20 | 20 | Cây gắp nhân đệm, ngửa, dài 180-185mm, chiều rộng mũi 3-4mm, |  | Cái | 1
21 | 21 | Cây gắp nhân đệm, ngửa, dài 180-185mm, chiều rộng mũi 3mm |  | Cái | 1
22 | 22 | Cây gắp nhân đệm, thẳng, dài 180-185mm, chiều rộng mũi 3-4mm |  | Cái | 1
23 | 23 | Hộp dụng cụ 440-460* 290-380* 80-90mm |  | Cái | 1
24 | 24 | Ống soi góc nghiêng 0°, đường kính 4.0mm, chiều dài làm việc 175mm |  | Cái | 3
25 | 25 | Ống soi góc nghiêng 30°, đường kính 4.0mm, chiều dài làm việc 175mm |  | Cái | 3