## Sheet1
PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Dung dịch rửa chứa Sodium Hydroxide sử dụng cho hệ thống sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống sinh hóa - Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Hydroxide; Genapol X080 ; Sulfonic acids; muối natri - Bảo quản: 2–25°C. - Đóng gói: ≤ 10 lít/ thùng | Lít | 880
2 | Dung dịch rửa sử dụng cho máy khí máu | Là dung dịch hóa chất xét nghiệm dùng trên máy khí máu, điện giải. Thành phần tối thiểu gồm các thành phần có chứa nước rửa để rửa các ống của máy Bảo quản từ 2- 25 °C | ml | 88800
3 | Hóa chất xét nghiệm khí máu | Là dung dịch hóa chất xét nghiệm dùng trên máy khí máu, điện giải Thành phần tối thiểu gồm các thành phần có chứa 6 dung dịch khác nhau để hiệu chuẩn các thông số khí máu và điện giải Bảo quản từ 2- 25 °C | ml | 82200