## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Trocar nội soi thần kinh, góc nhìn 30°, đường kính 8,3 mm, dài 15cm | Trocar nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 15cm, (±3%) + Đường kính 8,3mm + Góc nhìn: 30°,kết nối và sử dụng được các hệ thống nội soi hiện có của bệnh viện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
2 | 2 | Ống nội soi thần kinh, góc nhìn 30°, đường kính 2,7mm, dài 18cm | Ống kính nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 18cm, (±3%) + Đường kính 2,7mm + Góc nhìn: 30° + Tương thích với trocar góc nhìn 30°, kết nối và sử dụng được các hệ thống nội soi hiện có của bệnh viện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
3 | 3 | Kẹp vi phẫu, thẳng ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm thẳng, hoạt động đơn + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
4 | 4 | Kẹp vi phẫu, cong gập phải, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập phải + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
5 | 5 | Kẹp vi phẫu, cong gập trái, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập trái + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
6 | 6 | Kẹp thắt vi phẫu, thẳng, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm | Kẹp thắt vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, thẳng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
7 | 7 | Kéo vi phẫu, thẳng, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, thẳng, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
8 | 8 | Kéo vi phẫu, cong gập trái, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập trái, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
9 | 9 | Kéo vi phẫu, cong gập phải, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập phải, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
10 | 10 | Kéo vi phẫu, cong gập lên, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gập lên, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
11 | 11 | Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 2,2 mm | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Bề rộng 2,2 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
12 | 12 | Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 1,7 mm | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Bề rộng 1,7 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
13 | 13 | Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 1 mm | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Bề rộng 1 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
14 | 14 | Dụng cụ tách mô vi phẫu hình móc câu, chiều dài 35,5cm, đầu tù, góc 90° | Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh hình móc câu - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Chiều dài móc câu 3,5 mm + Ngàm dạng đầu tù, gập góc 90° + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
15 | 15 | Dao cắt nội soi thần kinh, chiều dài 35,5cm, cắt ngược | Dao cắt nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, (±3%) + Ngàm dạng cắt ngược + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
16 | 16 | Kéo vi phẫu thẳng, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, đầu nhọn/nhọn có răng | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm dạng thẳng, đầu nhọn/nhọn có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng, hoạt động đôi + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
17 | 17 | Kéo vi phẫu thẳng, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, đầu tù/tù có răng | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm dạng thẳng, đầu tù/tù có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng, hoạt động đôi + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
18 | 18 | Kẹp vi phẫu sinh thiết, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm | Kẹp vi phẫu sinh thiết nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar Minop nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
19 | 19 | Kẹp thắt vi phẫu, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, ngàm có răng | Kẹp thắt vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
20 | 20 | Kẹp vi phẫu, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, ngàm có răng (1x2) | Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, (±3%) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, răng 1 x 2, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
21 | 21 | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực, góc 0°, đường kính 2,7 mm, dài 31 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 31 cm, (±3%) + Gập góc 0° + Đường kính 2,7 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
22 | 22 | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực, góc 30°, đường kính 2,7 mm, dài 31 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 31 cm, (±3%) + Gập góc 30° + Đường kính 2,7 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
23 | 23 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, đầu tù, đường kính 1,1mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Đầu tù + Đường kính 1,1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
24 | 24 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình móc, đường kính 2,2 mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Mũi hình móc + Đường kính 2,2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
25 | 25 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình kim nhọn, đường kính 1,1 mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Mũi hình kim nhọn + Đường kính 1,1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
26 | 26 | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình móc L, đường kính 2,2 mm, dài 25,5 cm | Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, (±3%) + Mũi hình móc L + Đường kính 2,2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
27 | 27 | Kéo vi phẫu, thẳng, đầu tù/tù, chiều dài hoạt động 25 cm, đường kính ngàm 1 mm | Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Thẳng, đầu tù/tù, thân linh động, cán vòng, hoạt động đôi + Đường kính ngàm 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
28 | 28 | Kẹp vi phẫu sinh thiết, thân linh động, chiều dài hoạt động 25 cm, đường kính ngàm 1 mm | Kẹp vi phẫu sinh thiết thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Thân linh động + Đường kính ngàm 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
29 | 29 | Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 0°, mũi tù, đường kính 2 mm | Ống hút sử dụng một lần - Cấu tạo + Mũi tù, thẳng + Gập góc 0° + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 5
30 | 30 | Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 45°, mũi nhọn, đường kính 2 mm | Ống hút sử dụng một lần - Cấu tạo + Mũi nhọn, thẳng + Gập góc 45° + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 5
31 | 31 | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 540x253x56mm | Khay lưới kèm nắp bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Cấu tạo + Kích thước: 540x253x56mm, (±3%) + Hình chữ nhật + Kèm nắp bảo quản, có kèm lớp đệm bảo vệ bằng silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
32 | 32 | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 540x253x166mm | Khay lưới đựng dụng cụ - Cấu tạo + Kích thước: 540x253x166mm, (±3%) + Hình chữ nhật + Có kèm lớp đệm bảo vệ bằng silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
33 | 33 | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ Minop Trend, góc 0° đường kính 6 mm | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Gập góc 0° + Đường kính 6 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
34 | 34 | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ, góc 30° đường kính 6 mm | Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Gập góc 30° + Đường kính 6 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
35 | 35 | Dụng cụ gặm xoang Kerrison, ngàm thẳng, rộng 4 mm, dài 15 cm | Dụng cụ gặm xoang Kerrison - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 15 cm, (±3%) + Ngàm thẳng, có thể xoay được + Rộng 4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
36 | 36 | Kéo vi phẫu, ngàm gập lên, mũi nhọn/nhọn, chiều dài 18 cm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 18 cm, (±3%) + Ngàm gập lên, mũi nhọn/nhọn, cán vòng, ngàm hoạt động đơn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
37 | 37 | Ống hút vi phẫu, gập góc sang phải, dài 25 cm | Ống hút vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động: 18,5 cm + Gập góc sang phải + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
38 | 38 | Ống hút vi phẫu, gập góc sang trái, dài 25 cm | Ống hút vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động: 18,5 cm + Gập góc sang trái + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
39 | 39 | Kẹp clip túi phình, chiều dài 25 cm, tương thích loại clip tiêu chuẩn | Kẹp clip túi phình qua nội soi tiêu chuẩn - Vật liệu: Titanium - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động 11 cm + Loại chuẩn, có khóa cài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
40 | 40 | Kẹp clip túi phình, chiều dài 25 cm, tương thích loại clip nhỏ | Kẹp clip túi phình qua nội soi nhỏ - Vật liệu: Titanium - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, (±3%) + Chiều dài hoạt động 11 cm + Loại nhỏ, có khóa cài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
41 | 41 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại tròn, thẳng, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu qua nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, (±3%) + Loại đầu tròn + Thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
42 | 42 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại tròn, 90 độ, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, (±3%) + Loại đầu tròn + Gập góc 90° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
43 | 43 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại móc, đầu tù, 90 độ, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, (±3%) + Loại móc, đầu tù + Gập góc 90° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
44 | 44 | Đầu thăm dò vi phẫu, loại móc, đầu nhọn, 90 độ, dài 20 cm | Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại móc, đầu nhọn + Gập góc 90° + Chiều dài 20 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
45 | 45 | Ống hút nội soi loại, kích thước 6Fr, dài 20,5 cm | Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 6Fr, đường kính 2mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
46 | 46 | Ống hút nội soi loại, kích thước 7Fr, dài 20,5 cm | Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 7Fr, đường kính 2,3 mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
47 | 47 | Ống hút nội soi loại, kích thước 8Fr, dài 20,5 cm | Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 8Fr, đường kính 2,7 mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
48 | 48 | Dao cắt nội soi thần kinh, dài 20,5 cm, 45 ° | Dao cắt nội soi thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20,5 cm, (±3%) + Loại lưỡi có cạnh, nhọn, cán tròn + Gập góc 45 ° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
49 | 49 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ cỡ 1/1, kích thước 592x274x247 mm | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: 592 x 274 x 247mm, (±3%) + Không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1 + Phụ kiện: kèm nhãn thông tin + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
50 | 50 | Nắp hộp, cỡ 1/1, kích thước 593x294x37 mm | Nắp đậy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Vật liệu: thép không gỉ và hợp kim nhôm - Cấu tạo + Kích thước: 593x294x37 mm, (±3%) + Phụ kiện kèm màng lọc khuẩn 5000 lần tiệt khuẩn + Cỡ 1/1 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1
51 | 51 | Ống hút 4FR, dài 18cm, đường kính 1,3 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 4Fr, đường kính 1,3 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
52 | 52 | Ống hút 6FR, dài 18cm, đường kính 2 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 6Fr, đường kính 2 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
53 | 53 | Ống hút 9FR, dài 18cm, đường kính 3 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 9Fr, đường kính 3 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2
54 | 54 | Ống hút 12FR, dài 18cm, đường kính 4 mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuôn nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 12Fr, đường kính 4 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2