## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Dịch vụ kết nối hệ thống báo cháy của Bệnh viện với Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh | Đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các công việc sau: - Gởi tín hiệu báo cháy đến Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo thông tin qua điện thoại di động. - Gởi tin nhắn báo cháy đến tối thiểu 3 số điện thoại di động của nhân viên Bệnh viện. - Báo cho CA PCCC Quận 5, TPHCM. - Bảo trì hệ thống 1 lần/năm. | tháng | 12