## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 |  |  |  | 0
2 | 2 | Máy lạnh treo tường (1.0 HP – 2.5 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 1028
3 | 3 | Máy lạnh di động (1.5 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 8
4 | 4 | Máy lạnh âm trần (2.5 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 4
5 | 5 | Máy lạnh âm trần (3.5 HP – 5.0 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 16
6 | 6 | Máy lạnh tủ đứng (4.0 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 16
7 | 7 | Máy lạnh tủ đứng nối ống gió (> 5.0 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 36
8 | 8 | Máy lạnh giấu trần nối ống gió FCU (12.460 BTU – 24.400 BTU) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 487
9 | 9 | Máy lạnh trung tâm AHU (87.120 kcal/h – 449.820 kcal/h) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 32
10 | 10 |  |  |  | 0
11 | 11 | Quạt hơi nước Kích thước 1150x365x440 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 48
12 | 12 | Quạt chắn gió Kích thước 900x212 x230 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 8
13 | 13 | Quạt hút gắn tường và âm trần Kích thước 250x250 mm → 450x450 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 648
14 | 14 |  |  |  | 0
15 | 15 | Miệng gió điều áp cầu thang Kích thước 600x400 mm Cao độ miệng gió: 1900 – 3000 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 51
16 | 16 | Miệng gió tươi/ thải Kích thước 236x186 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 54
17 | 17 | Miệng gió tươi/ thải Kích thước 700x500 mm Cao độ miệng gió: 5200 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 10
18 | 18 | Miệng gió tươi Kích thước 436x286 mm → 436x336 mm. Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 56
19 | 19 | Miệng gió cấp AHU khe Kích thước 130x1200 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 478
20 | 20 | Miệng gió cấp AHU Kích thước 295x295 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 512
21 | 21 | Miệng gió cấp AHU Kích thước 336x286 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 24
22 | 22 | Miệng gió cấp AHU Kích thước 400x250 mm Cao độ miệng gió: 2500 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 4
23 | 23 | Miệng gió cấp AHU Kích thước 595x595 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 3000 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 1153
24 | 24 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 400x200 mm Cao độ miệng gió: 2500 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 4
25 | 25 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 186x186 mm → 236x236 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 312
26 | 26 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 336x336 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 1255
27 | 27 | Miệng gió hồi AHU Kích thước 336x336 mm → 600x600 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 153
28 | 28 | Miệng gió hút khói hành lang Kích thước 600x600 Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 121
29 | 29 | Miệng gió thải Kích thước 136x136 mm → 486x286 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 320
30 | 30 | Miệng gió thải Kích thước 186x136 mm → 436x286 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 191
31 | 31 | Miệng gió thải Kích thước 236x186 mm → 436x286 mm Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/năm | 25
32 | 32 |  | Theo phụ lục 2 đính kèm |  | 0
33 | 33 | Lọc bụi G4 dạng gợn sóng Kích thước 300x1200 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 126