## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đầu côn - đầu côn có màng lọc, hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm, tiệt khuẩn, Thể tích: 20-200µl | Đầu côn - đầu côn có màng lọc, hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm, tiệt khuẩn, Chất liệu: Nhựa, Thể tích: 20 - 200µl, Đóng gói: trong hộp đựng đầu tip, 70 - 150 tip/hộp. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | Cái | 27648
2 | 2 | Đầu côn - đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, thể tích: 300µl | Đầu côn - đầu côn dẫn điện hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Chất liệu: Nhựa, thể tích: 300µl, Chiều dài: > 50 mm Có thể sử dụng trên hệ thống máy tự động hoàn toàn tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | Cái | 82368
3 | 3 | Dầu cone - đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Thể tích: 1000- 1100µl | Đầu cone - đầu côn dẫn điện hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Chất liệu: Nhựa, Thể tích: 1000- 1100µl, Chiều dài: > 95 mm Có thể sử dụng trên hệ thống máy tự động hoàn toàn tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | Cái | 82368
4 | 4 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. |  | mL | 8000
5 | 5 | Ống chứa mẫu - ống nghiệm nhựa, có nắp, tiệt trùng, không chứa chất chống đông, thể tích: 5 - 7 mL | Ống chứa mẫu - ống nghiệm nhựa, có nắp, tiệt trùng, không chứa chất chống đông, thể tích: 5 - 7 mL, chất liệu: nhựa trong suốt, không lẫn tạp chất, không phản ứng với hóa chất/bệnh phẩm bên trong, Đóng gói từng cái. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương |  | mL | 9000
6 | 6 | Hóa chất làm tan đàm NALC | Hóa chất làm tan đàm NALC, dùng để làm tan đàm, tiêu chất nhầy, dạng bột Thành phần tối thiểu gồm: N-Acetyl-L-cysteine (C5H9NO3S), tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Gram | 100
7 | 7 | Hóa chất tìm kháng nguyên vi nấm bằng phương pháp Elisa, Vi nấm: Aspergillus, Loại kháng nguyên: Galactomannan | Hóa chất tìm kháng nguyên vi nấm bằng phương pháp Elisa Vi nấm: Aspergillus Loại kháng nguyên: Galactomannan Loại mẫu: Huyết thanh hoặc Huyết tương Tối thiêu gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. Có thể sử dụng trên hệ thống máy tự động hoàn toàn Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Test | 384
8 | 8 | Môi trường đổ sẵn - môi trường SS nuôi cấy chọn lọc phân biệt Salmonella, Shigella, Đổ sẵn trên đĩa petri 90mm (+/- 5mm), sẵn sàng sử dụng | Môi trường đổ sẵn - môi trường SS nuôi cấy chọn lọc phân biệt Salmonella, Shigella, dùng nuôi cấy chọn lọc phân biệt Salmonella, Shigella, Đổ sẵn trên đĩa petri 90mm (+/- 5mm), sẵn sàng sử dụng, thành phần tối thiểu gồm: Beef extract, Ferric citrate, Bile salts, Sodium citrate, Neutral red, agar, Chủng vi khuẩn phát triển được: Salmonella spp, Shigella spp Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Đĩa | 250
9 | 9 | Môi trường pha chế - môi trường TRIPLE SUGAR IRON AGAR (TSI), dạng bột đồng nhất | Môi trường pha chế - môi trường TRIPLE SUGAR IRON AGAR (TSI), sử dụng để phân biệt các loài trực khuẩn đường ruột, trên cơ sở của sự sản xuất H2S, sự hình thành indole và sự di động của vi khuẩn Dạng bột đồng nhất Thành phần tối thiểu gồm: Peptone, Sodium Thiosulfate, Ferric Sulfate, Agar Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Gram | 500
10 | 10 | Pipet Pasteur | Pipet Pasteur, dùng để hút hóa chất, mẫu bệnh phẩm, một đầu hút, một đầu bầu, thân có chia vạch, tiệt trùng Chất liệu: nhựa trong suốt Dung tích: 3-5 mL Đóng gói: Tiệt trùng, đóng gói từng cái Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Cái | 4500
11 | 11 | Chủng chuẩn vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) | Chủng chuẩn vi khuẩn đông khô dùng để kiểm soát chất lượng môi trường và kháng sinh đồ Thành phần: Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Que | 5
12 | 12 | Hộp chứa tube trữ lạnh vuông có nắp liền hộp, có chốt cài, 10 x 10 (100 lỗ) | Vật tư - Hộp chứa tube trữ lạnh vuông có nắp liền hộp, có chốt cài, 10 x 10 (100 lỗ), Dùng chứa tube trữ lạnh, chất liệu: Nhựa, thể tích tube: 1.5 -2.0mL, nhiệt độ lưu trữ: -80 đến 15 độ C |  | Cái | 500
13 | 13 | Chủng chuẩn vi khuẩn Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) | Chủng chuẩn vi khuẩn đông khô dùng để kiểm soát chất lượng môi trường và kháng sinh đồ Thành phần: Vi khuẩn Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Que | 5
14 | 14 | Chủng chuẩn vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (ATCC 17802) | Chủng chuẩn vi khuẩn đông khô dùng để kiểm soát chất lượng môi trường và kháng sinh đồ Thành phần: Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (ATCC 17802) Đóng gói: Lọ đông khô/tăm bông/viên/khuyên cấy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Que | 5
15 | 15 | Canh thang dùng cho thử nghiệm kháng nấm đồ bằng phương pháp vi pha loãng | Canh trường pha loãng huyền dịch làm kháng nấm đồ bằng phương pháp vi pha loãng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | mL | 45000
16 | 16 | Nước muối pha huyền dịch vi khuẩn | Nước muối pha huyền dịch vi khuẩn, chứa trong túi hoặc chai nhựa, Vô khuẩn, Thành phần: Sodium Chloride 0.4% - 0.5%, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | mL | 150000