## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Cửa trượt tự động | + Thiết bị chính: 1 bo điều khiển, 1 motor, 1 ray hợp kim nhôm, 1 nắp inox, 1 dây curoa, 1 pully, bộ tai treo bánh xe đôi, 2 con chặn, 2 ốp hông, 1 công tắc nguồn, 2 nút nhấn không tiếp xúc, 1 biến thế, 1 bo thiết bị đầu cuối, 1 bộ cảm biến an toàn; + Trọng lượng cánh cửa ≤ 200kgx1; + Năng lượng tiêu thụ: 100W; + Độ thông thủy: 2000mm - 4000mm; + Tốc độ mở: 250 – 500mm/giây; + Tốc độ đóng: 250 – 450mm/giây; + Nguồn: AC100/220V/240V ± 10%, 50-60Hz; + Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; + Điện trở cách điện: ≥ DC 500V 10M Ω; + Độ bền điện môi: AC1000V trong 1 phút; + Lực đóng/mở: ≤ 30N (khoảng 3kg f).A1 | bộ | 4
2 | 2 | Khung inox và cánh cửa trượt | + Khung bao inox 304, kích thước 40x80mm, dày 1,4mm; + Khung inox 304 cánh cửa trượt kích thước 40x40mm, dày 1,4mm; + Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung. | m² | 17.82