## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x150mm Lưu lượng ≥ 3400 CMH | Đính kèm | cái | 64
2 | 2 | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x69mm Lưu lượng ≥ 1200 CMH | Đính kèm | cái | 2
3 | 3 | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x69mm Lưu lượng ≥ 2100 CMH | Đính kèm | cái | 10
4 | 4 | Lọc HEPA Kích thước 915x610x150mm, Lưu lượng ≥ 1500 CMH | Đính kèm | cái | 6
5 | 5 | Lọc HEPA Kích thước 762x610x150mm Lưu lượng ≥ 1250 CMH | Đính kèm | cái | 6
6 | 6 | Lọc HEPA Kích thước 610x610x69mm Lưu lượng ≥ 600 CMH | Đính kèm | cái | 15
7 | 7 | Lọc HEPA Kích thước 610x610x292mm Lưu lượng ≥ 3400 CMH | Đính kèm | cái | 18
8 | 8 | Lọc túi F8 Kích thước: 592x592x380mm Lưu lượng ≥ 3400 CMH | Đính kèm | cái | 152
9 | 9 | Lọc túi F8 Kích thước: 592x287x380mm Lưu lượng ≥ 1700 CMH | Đính kèm | cái | 27
10 | 10 | Lọc thô G4 Kích thước 592x592x46mm | Đính kèm | cái | 152
11 | 11 | Lọc thô G4 Kích thước 592x287x46mm | Đính kèm | cái | 27
12 | 12 | Bông lọc bụi G4 (không bao gồm khung lọc) Kích thước 1300x650x20mm | Đính kèm | tấm | 166
13 | 13 | Lọc thô G2 Kích thước: 870x450x10mm | Đính kèm | cái | 8
14 | 14 | Lọc thô G2 Kích thước: 620x450x10mm | Đính kèm | cái | 40
15 | 15 | Lọc thô G2 Kích thước: 520x350x10mm | Đính kèm | cái | 8
16 | 16 | Lọc thô G2 Kích thước: 760x350x10mm | Đính kèm | cái | 4
17 | 17 | Lọc thô G2 Kích thước: 650x450x10mm | Đính kèm | cái | 2
18 | 18 | Lọc thô G2 Kích thước: 500x350x10mm | Đính kèm | cái | 2
19 | 19 | Lọc thô G2 Kích thước: 610x415x10mm | Đính kèm | cái | 2
20 | 20 | Lọc thô G2 Kích thước: 590x445x10mm | Đính kèm | cái | 4
21 | 21 | Bông lọc bụi G2 (không bao gồm khung lọc) Kích thước (dài x rộng x độ dày): 20000x2000x10mm | Đính kèm | cuộn | 1