## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Đầu nén khí | - Đầu nén khí không dầu - Dạng đầu nén: xoắn ốc - Lưu lượng: ≥ 36 m3/h tại áp suất 8 bar - Áp suất làm việc lớn nhất: 8 bar - Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW - Kết nối ngõ ra: RC 3/8” - Kích thước trục đầu ra: Φ28 - Kích thước tổng thể tối đa: 400x450x350mm | Cái | 1