## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Màn che cửa sổ | - Chất liệu: 100% nhựa polyester; - Khổ màn cao ≥ 2m; - Chiều dài theo bản vẽ đính kèm; - Chiều dày màn ≥ 0,31mm; - Độ bền ánh sáng ≥ cấp 4; - Màn dạng cuốn; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Cấu tạo khung treo màn theo bản vẽ đính kèm. | m² | 0
2 | 2 | Rèm che y tế | - Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn; - Chiều cao rèm: 1,85m; - Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm; - Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm; - Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn; - Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m; - Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,25m; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm | md | 0
3 | 3 | Vách kính cường lực | - Kính 10mm cường lực, dán decal mờ; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Bao gồm phụ kiện cửa: bản lề sàn, tay nắm cửa, khóa, kẹp kính; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m² | 0
4 | 4 | Cửa đi nhôm kính | - Cửa dùng để cách âm; - Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063; - Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm; - Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá); - Keo: trung tính, không mùi; - Ốc vít làm từ inox 304; - Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm gạt, khóa cửa, bản lề. - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm | m2 | 0
5 | 5 | Vách thạch cao | - Vách dùng để cách âm; - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm; + Bông khoáng Rockwool có tỉ trọng ≥ 60kg/m3, chiều dày 50mm; + Tấm thạch cao dày 12,5mm; + Vít xám; + Băng keo lưới. - Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 0
6 | 6 | Gỗ tiêu âm | - Dạng soi rãnh hoặc đục lỗ; - Bề mặt phủ melamine; - Chiều dày tấm gỗ ≥ 12mm. | m2 | 0
7 | 7 | Thảm lát nền | - Dạng thảm cao cấp; - Chiều dày thảm ≥ 5mm; - Trọng lượng ≥ 4kg/m2; - Chất liệu: 100% nylon; - Kiểu dệt: móc vòng; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư. | m2 | 0