## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Ống đựng mẫu nước tiểu 100x16mm có nắp | Ống đựng mẫu nước tiểu có nắp - Chất liệu bằng nhựa trong suốt - Kích cỡ: 100x16 (+/- 2) mm | Nhóm 6 | Cái | 202500
2 | 2 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiệt khuẩn 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Dung tích 40-50ml. - Chất liệu: nhựa trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy kín. - Đóng gói tiệt khuẩn. | Nhóm 5 | Cái | 37500
3 | 3 | Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp, tiệt khuẩn | Ống nghiệm nhựa tiệt khuẩn - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu trắng | Nhóm 5 | Cái | 5500
4 | 4 | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn | Que gòn tiệt khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn. Dùng lấy mẫu bệnh phẩm. | Nhóm 6 | Cái | 7500
5 | 5 | Lọ đựng bệnh phẩm 55ml | Lọ đựng bệnh phẩm. - Dung tích tối đa 60ml. -Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không lẫn tạp chất, có nhãn màu trắng | Nhóm 5 | Cái | 38000
6 | 6 | Lam kính đầu nhám 25.4x76.2mm | Lam kính đầu nhám - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm | Không phân nhóm | Miếng | 85560
7 | 7 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. | Không phân nhóm | ml | 2500
8 | 8 | Đĩa Petri | Đĩa Petri - Chất liệu: Nhựa trong suốt. - Hộp tròn có nắp, nắp và thân đĩa phẳng, trong suốt, đường kính 90 (+/- 5) mm. - Tiệt khuẩn -Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Không phân nhóm | Cái | 75000
9 | 9 | Kháng thể kháng cytokeratin 7 (CK7) | kháng thể kháng Cytokeratin 7, tiêu chuẩn FDA/CE/ISO | Nhóm 1 | Test | 250
10 | 10 | Kháng thể NSE | kháng thể kháng NSE dòng MRQ-55 hoặc tương đương, tiêu chuẩn FDA/CE/ISO | Nhóm 1 | Test | 50
11 | 11 | Xylene | Xylene (C8H10) trạng thái lỏng, không tan trong nước, tan tốt các dung môi hữu cơ (cồn và dầu), hòa tan sáp, chai tối thiểu 500ml. | Không phân nhóm | Chai | 60
12 | 12 | Giemsa | thuốc nhuộm giemsa, chai tối thiểu 100ml | Không phân nhóm | Chai | 3
13 | 13 | Bình xịt lạnh nhanh | Bình xịt chứa chất gây đông cứng nhanh sử dụng cho cắt lạnh vi thể. Có vòi mao dẫn. Duy trì độ ẩm trong các khối mô đã phủ chất nền. Chất làm lạnh tetrafluoroethane thân thiện với tầng ozone. | Không phân nhóm | Chai | 60
14 | 14 | Phiến kính 24x60mm | Phiến kính dùng làm tiêu bản tế bào kích thước 24x60 (+/- 2) mm | Không phân nhóm | Cái | 800
15 | 15 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm không tiệt khuẩn - Dung tích: 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 5 | Cái | 13000
16 | 16 | Ống nghiệm 5ml có nắp | Ống nghiệm nhựa. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa PS trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu trắng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 5 | Cái | 60000
17 | 17 | Hóa chất xét nghiệm hồng cầu lưới trên máy huyết học | Hóa chất xét nghiệm hồng cầu lưới trên máy huyết học. - Sử dụng để định lượng các thông số: Nồng độ hồng cầu lưới (#RETIC), % hồng cầu lưới (% RETIC), lượng hemoglobin trong tế bào hồng cầu lưới (CHr). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Oxazine; N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propane sulfonate; N,N-dimethylformamide. - Đóng gói: ≤ 1000 mL/ Hộp - Tiêu chuẩn : FDA/ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 3280
18 | 18 | Hóa chất rửa hệ thống huyết học | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Sodium hydroxide, ethanol, chất hoạt động bề mặt. - Đóng gói: ≤ 2000 mL/ Hộp - Tiêu chuẩn : FDA/ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 46980
19 | 19 | Dung dịch rửa và tạo dòng trong xét nghiệm huyết học | - Hóa chất dạng lỏng, sử dụng để tạo dòng chảy phản ứng, sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất ≥ 120 mẫu/giờ, ≥ 46 thông số. - Bao phủ dòng chảy của mẫu, đảm bảo chỉ 1 tế bào tại 1 thời điểm có thể đi qua điểm phát hiện. Ngăn ngừa tiếp xÚc giữa dòng chảy của mẫu, ngăn ngừa bị tắc dòng chảy. Cung cấp môi trường trong suốt về mặt quang học mà dòng chảy của mẫu có thể được tập trung rõ ràng. - Đóng gói: ≤ 25 lít/ Hộp - Tiêu chuẩn : FDA/ISO 13485. | Nhóm 3 | Lít | 1040
20 | 20 | Ống nghiệm glucose 2ml | Ống nghiệm chứa hoạt chất Lithium Heparin/ EDTA K3 và Sodium fluoride, tiệt khuẩn bằng Gramma. Chịu lực quay ly tâm đến 5000 RPM/ 10 phút. Thân ống được làm từ nhựa PP chánh phẩm, không tạp chất. Nắp nhựa màu xám, có độ kín cao an toàn Thể tích lấy mẫu: 2ml Kích thước: 13 x 75 (+/- 2) mm; | Nhóm 3 | Ống | 47000
21 | 21 | Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xÚc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE | Nhóm 3 | Ống | 7000
22 | 22 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông Sodium Citrate 1,8ml | Dung dịch chất chống đông: Sodium Citrate 3,2%. - Lượng chất chống đông: 0,2ml Sodium Citrate 3,2% - Thể tích lấy mẫu chân không: 1,8ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 2) mm; - Thành ống dày để duy trì lượng chân không và tránh biến đổi, hao hụt chất chống đông. - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Nhãn được làm bằng nhựa Plastic tránh biến đổi - Ống đã được tiệt trùng Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xÚc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE | Nhóm 3 | Ống | 100000
23 | 23 | Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml | Ống chứa hoạt chất micronized silica dạng phun khô trên thành ống làm tăng sự đông máu. - Thể tích lấy mẫu: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, trong suốt, - Nắp gồm 2 phần, phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và kim có thể đâm xuyên qua khi lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xÚc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE | Nhóm 3 | Ống | 50000
24 | 24 | Ống nghiệm chân không EDTA K2 6ml vô trùng, phụ gia EDTA K2 10,8mg phun khô trên thành ống, cỡ 13x100mm | Dung dịch chất chống đông: EDTA phun trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 6ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 100 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng theo - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xÚc hóa chất | Nhóm 3 | Cái | 4000
25 | 25 | Hóa chất định lượng Prolactin | Hóa chất định lượng prolactin Dải phân tích: ≤ 0,25 đến ≥ 200 ng/mL -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Kháng thể (dê) kháng IgG chuột – kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng Prolactin, albumin huyết thAnh bò (BSA) + Kháng thể (dê) kháng Prolactin – phosphatase kiềm (bò) - Đóng gói: ≤ 200 test/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. | Nhóm 3 | Test | 800
26 | 26 | Hóa chất định lượng Bilirubin liên hợp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp; dải đo: 0 đến ≥ 171 μmol/L; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate - Đóng gói: ≤ 200 mL/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. | Nhóm 3 | ml | 1920
27 | 27 | Dung dịch rửa kim máy miễn dịch | Nước rửa kim, được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng. Sau khi kim hút mẫu được vệ sinh, sử dụng dung dịch này để bảo vệ kim ngăn không cho các phần không đặc hiệu bám vào kim. - Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết tương người đã vôi hóa; được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Đóng gói: ≤ 100 mL/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. | Nhóm 3 | ml | 127.2
28 | 28 | Dung dịch xử lý Trigger dùng cho máy miễn dịch | Dung dịch rửa cho kỹ thuật miễn dịch vi hạt hoá phát quang linh hoạt 2 bước rửa; Tối thiểu chứa natri hydroxit; được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 5 lít/hộp | Nhóm 3 | Lít | 100
29 | 29 | Dung dịch tiền xử lý trên máy miễn dịch | Chất tiền xử lý sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần tối thiểu gồm hydrogen peroxide 0.35±0.05 N - Tiêu chuẩn:ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 5 lít/hộp | Nhóm 3 | Lít | 100
30 | 30 | Đầu côn hút thể tích 300 uLdùng cho máy Elisa tự động | Đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn - Chất liệu: nhựa - Thể tích: 300µl - Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 3 | Tip | 43200
31 | 31 | Ống nghiệm Serum 0,5ml, dung tích lấy máu 250 -500µ | Ống nghiệm Serum 0,5ml, dung tích lấy máu 250 - 500 μL. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 3 | Cái | 400
32 | 32 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin 0.5ml vô trùng | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin 0.5ml, dung tích lấy máu 250 - 500 μL, - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 3 | Cái | 600
33 | 33 | Ống nghiệm lấy máu EDTA K2 0,5ml vô trùng | Ống nghiệm lấy máu EDTA K2 0,5ml, dung tích lấy máu 250 - 500 μl, - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Nhóm 3 | Cái | 600
34 | 34 | Hóa chất định lượng AT III so màu | Hóa chất xét nghiệm AT III - Đặc tính, công dụng: Định lượng mức hoạt động của antithrombin (AT) trong huyết tương bằng phương pháp sử dụng cơ chất tạo màu. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Thrombin bò, dạng đông khô. + Cơ chất màu, dạng đông khô. + Dung dịch hòa tan có heparin. - Đóng gói: ≤ 20 mL/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 84
35 | 35 | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 2 kháng thể đơn dòng | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer có mã vạch trên hộp thuốc thử - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Dung dịch đệm Tris buffer + Dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng chuột khác nhau kháng D-dimer người. - Đóng gói: ≤ 200 mL/hộp - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 4092
36 | 36 | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S - Đặc tính, công dụng: Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S bằng phương pháp đo từ nhằm tránh sự ảnh hưởng của huyết tương đục, tán huyết…. Sản phẩm cho phép phát hiện các thiếu hụt protein S dựa vào yếu tố Va. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Huyết tương từ người, làm lạnh khô, không có protein S. + Protein C hoạt hoá từ người, làm lạnh khô. + Nguyên liệu có chứa yếu tố Va từ bò, làm lạnh khô. - Đóng gói: ≤ 20 mL/hộp -Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 3 | ml | 90
37 | 37 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm không tiệt khuẩn - Dung tích: 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy, có thìa lấy mẫu phân bên trong gắn với nắp đậy. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. | Nhóm 5 | Cái | 6000