## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Hoá chất xét nghiệm Urinalysis cassette | Hoá chất phân tích nước tiểu. Đặc tính, công dụng: dùng để phân tích nước tiểu. Thành phần: đo được các thông số: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, Ketone, Leukocytes, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen, tỷ trọng Bảo quản cassette kín trong phòng nhiệt độ 15-30ºC và chắc chắn rằng độ ẩm không vượt quá 80% | Nhóm 1 | Test | 202500
2 | 2 | Thạch cấy mẫu CRE | Mục đích: môi trường dùng để phát hiện, sàng lọc và phân biệt Enterobacteriaceae sinh Carbapenemase Thành phần môi trường: peptone 20g, chromogenic mix 0.8g, salts 5g, growth factor 1.7g, growth factors mix 2ml, selective mix 0.25g, Agar 15.0g Dạng điều chế: Dạng đĩa thạch (đĩa peptri) Độ pH: 7.2 ± 0.2 | Nhóm 5 | Đĩa | 750
3 | 3 | Hóa chất định lượng Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride; dải đo: từ ≤ 0,1 đến ≥ 11,3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mg2+; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases; Glycerol kinase ; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 0,011±0,001 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥12 test | Nhóm 1 | Hộp | 65