## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dung dịch rửa chứa Sodium Hydroxide sử dụng cho hệ thống sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống sinh hóa - Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Hydroxide; Genapol X080 ; Sulfonic acids; muối natri - Bảo quản: 2–25°C. - Đóng gói: ≤ 10 lít/ thùng |  | Lít | 880
2 | 2 | Dung dịch rửa sử dụng cho máy khí máu | Là dung dịch hóa chất xét nghiệm dùng trên máy khí máu, điện giải. Thành phần tối thiểu gồm các thành phần có chứa nước rửa để rửa các ống của máy Bảo quản từ 2- 25 °C |  | ml | 88800
3 | 3 | Hóa chất xét nghiệm khí máu | Là dung dịch hóa chất xét nghiệm dùng trên máy khí máu, điện giải Thành phần tối thiểu gồm các thành phần có chứa 6 dung dịch khác nhau để hiệu chuẩn các thông số khí máu và điện giải Bảo quản từ 2- 25 °C |  | ml | 82200