## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.55% Ortho-Phthalaldehyde, can 3.78 lít | - Thành phần: 0.55% Ortho-Phthalaldehyde ( ± 2,5%) - pH 7.2-7.8, tương thích với chất liệu dụng cụ bao gồm silicone - Có chất hoạt động bề mặt , chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 3,78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | 3 | Chai | 1324
2 | 2 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% Povidone iodine, chai 100 ml | - Thành phần: 7.5% Povidone iodine, nồng độ iodine tự do 10% (Tổng các thành phần ± 5%) - Dạng bào chế: dung dịch '- Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn ISO/CE/FDA/ EN | Không phân nhóm | Chai | 3850
3 | 3 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 6%, chai 1 lít | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 6% (±5%) + Ion Ag 15-75ppm (0,0015-0,0075%) - Dạng bào chế: dung dịch - Thời gian tiếp cận phòng ≤ 60 phút - Thể tích đóng gói 1 lít (±5%) - Đạt các tiêu chuẩn ISO/CE | 5 | Chai | 175