## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dung dịch xử lý dùng cho máy miễn dịch | Dung dịch tạo ra phản ứng hóa phát quang cung cấp giá trị cuối cùng; Tối thiểu chứa natri hydroxit; được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | - | Lít | 97.5
2 | 2 | Dung dịch tiền xử lý trên máy miễn dịch | Chất tiền xử lý sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần tối thiểu gồm hydrogen peroxide | - | Lít | 7.8
3 | 3 | Giếng phản ứng dùng cho máy miễn dịch tự động | Giếng phản ứng dùng cho dòng máy miễn dịch tự động công suất trên 400 test/giờ Quy cách: túi 1000 cái Chất liệu nhựa | - | Cái | 288000
4 | 4 | Dung dịch rửa chứa muối đệm Tris dùng cho hệ thống miễn dịch | Dung dịch rửa dùng cho dòng máy miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Muối đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, natri azide | - | Lít | 1860
5 | 5 | Cơ chất phát quang dùng cho hệ thống miễn dịch | Cơ chất phát quang Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa chất dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang ) Bảo quản: 2-8˚C Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp | - | ml | 16640
6 | 6 | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy khí máu mức thấp | Dung dịch kiểm chứng mức nồng độ thấp cho các phép đo pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb và Hb cũng như glucose, lactate, urea/BUN và bilirubin. | - | mL | 357
7 | 7 | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy khí máu mức trung bình | Dung dịch kiểm chứng mức nồng độ trung bình cho các phép đo pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb và Hb cũng như glucose, lactate, urea/BUN và bilirubin. | - | mL | 408
8 | 8 | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy khí máu mức cao | Dung dịch kiểm chứng mức nồng độ cao cho các phép đo pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb và Hb cũng như glucose, lactate, urea/BUN và bilirubin. | - | mL | 51
9 | 9 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông EDTA K2 2ml | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 2ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất | - | Cái | 231000