## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu dựa trên phương pháp xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, hạt thuận từ. *Dải phân tích: từ 0.5±0.1 đến 59 ± 1 µg/dL |  | Test | 31400
2 | 2 | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng CMV IgG | *Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA). *Dải đo: từ 8 ± 1 đến 400 ± 0.1 AU/mL |  | Test | 500
3 | 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | *Hóa chất kiểm chuẩn là sản phẩm từ huyết thanh người, chứa các thành phần có nguồn gốc từ người. *Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch: α-1 Acidglycoprotein; α-1 Antitrypsin; ASO; β-2 Microglobulin; Ceruloplasmin; C3; C4; CRP; CRP Latex; Ferritin; Haptoglobin; IgA; IgG; IgM; Prealbumin; RF Latex; Transferrin. |  | mL | 72
4 | 4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng VZV IgG | *Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Varicella-zoster trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA). *Dải đo: 10 ± 0.01 đến 4.000 ± 0.9 mIU/m |  | Test | 600
5 | 5 | Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm kháng Phospholipid | *Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm: Anti-Cardiolipin IgG/IgM, Anti-ß2 Glycoprotein-I IgG/IgM. *Gồm 2 mức nồng độ thấp và cao, chứa kháng thể IgG và IgM kháng Phospholipid. |  | mL | 36
6 | 6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng NH3 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Amoniac trong huyết tương. *Phương pháp: sử dụng NADPH-Glutamate Dehydrogenase. *Giới hạn phát hiện: ≥ 26 μmol/L |  | mL | 3672
7 | 7 | Hóa chất xét nghiệm đo tải lượng HBV bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định lượng DNA của virus gây viêm gan B (HBV) trong huyết thanh/huyết tương người bằng phương pháp RT-CPR. *Khoảng tuyến tính: từ 7 ±0.2 IU/mL đến 2 tỷ ±20 IU/mL. *Giới hạn phát hiện (LOD) trong huyết thanh và huyết tương là ≤ 10.5 IU/mL. *Độ đặc hiệu tổng: 100% *Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích là 0% |  | Test | 2880
8 | 8 | Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR (HPV, CT, NG, TV, MG) | *Hóa chất sử dụng để tách các acid nucleic từ các mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm PCR. *Thành phần tối thiểu gồm: • Đệm tách rửa chứa Tween 20 và nước mức sinh học phân tử không có nuclease và protease. • Vi hạt từ tính trong dung dịch Guanidine Hydrochloride |  | mL | 3800
9 | 9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Vancomycin | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Vanconmycin trong huyết thanh/huyết tương. *Phương pháp: đo độ đục miễn dịch *Khoảng tuyến tính: 0.97 - 69 μmol/L *Giới hạn phát hiện (LOD): ≤ 0.6 μg/mL |  | Test | 9200
10 | 10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Canxi trong huyết thanh/huyết tương/nước tiểu người. *Phương pháp: Arsenazo III *Khoảng tuyến tính: 1 ± 0.1 đến 24 ± 1 mg/dL (mẫu huyết thanh/huyết tương); 0.7 ± 0.1 đến 24 ± 1 mg/dL (mẫu nước tiểu). *Giới hạn phát hiện (LOD): ≤ 0.7 mg/dL (mẫu huyết thanh/huyết tương); ≤ 0.3 mg/dL (mẫu nước tiểu). |  | Test | 32000
11 | 11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglyceride | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglyceride trong huyết thanh/huyết tương người. *Phương pháp: Glycerol Phosphate Oxidase *Khoảng tuyến tính: 5 ± 0.1 mg/dL đến 1500 ± 5 mg/dL *Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 mg/dL |  | Test | 20000
12 | 12 | Hóa chất kiểm chuẩn các thông số nước tiểu mức bất thường | *Hóa chất kiểm chuẩn các thông số nước tiểu mức bất thường; có các thành phần Microscopics. *Hiệu chuẩn xác định định tính và bán định lượng sử dụng cho các xét nghiệm hóa lý (tỉ trọng, pH, tính thẩm thấu), hóa học (protein, glucose, bilirubin, cetone,...) và cho phân tích cặn lắng nước tiểu người. |  | mL | 720
13 | 13 | Hóa chất kiểm chuẩn các thông số nước tiểu mức bình thường | *Hóa chất kiểm chuẩn các thông số nước tiểu mức bình thường; có các thành phần Microscopics. *Hiệu chuẩn xác định định tính và bán định lượng sử dụng cho các xét nghiệm hóa lý (tỉ trọng, pH, tính thẩm thấu), hóa học (protein, glucose, bilirubin, cetone,...) và cho phân tích cặn lắng nước tiểu người. |  | mL | 720
14 | 14 | Hoá chất xét nghiệm định tính HEV IgM bằng phương pháp Elisa | *Hóa chất xét nghiệm xác định kháng thể IgM của virus viêm gan E trong huyết thanh/huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch enzyme (ELISA). *Thành phần tối thiểu gồm: • Khay 96 giếng, được phủ kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu với HEV. • Chứng âm; chứng dương; đệm rửa đậm đặc; chất tạo màu/cơ chất • Enzyme liên hợp chứa Horseradish Peroxidase liên hợp kháng thể đa dòng dê kháng IgM người. |  | Test | 1440
15 | 15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Aldosterone bằng phương pháp Elisa | *Hóa chất xét nghiệm định lượng trực tiếp Aldosterone trong huyết thanh/huyết tương/nước tiểu người bằng phương pháp miễn dịch enzyme (ELISA). *Thành phần tối thiểu gồm: • Khay 96 giếng, được phủ bằng kháng thể kháng Aldosterone (đơn dòng). • Enzyme liên hợp chứa Aldosterone liên hợp với Horseradish Peroxidase. • Dung dịch chất nền, dung dịch rửa, dung dịch dừng... |  | Test | 1344
16 | 16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA). *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý cạnh tranh *Khoảng đo: 0.5 - 100 pmol/L *Quy cách đóng gói: Hộp ≤ 200 test |  | Test | 3400
17 | 17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PTH | *Hóa chất xét nghiệm định lượng PTH trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA). *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý bắt cặp *Khoảng đo: 0.254 - 530 pmol/L |  | Test | 3300
18 | 18 | Hoá chất xét nghiệm định lượng TG | *Hoá chất xét nghiêm định lượng Thyroglobulin trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp miễn dịch điện hoá phát quang (ECLIA). *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý bắt cặp *Khoảng đo: 0.04 ± 0.005 đến 500 ± 0.5 ng/mL |  | Test | 6000
19 | 19 | Hóa chất xét nghiệm định tính và bán định lượng các đột biến của gen EGFR | *Hóa chất xét nghiệm RT-PCR để phát hiện định tính các đột biến xác định của gen thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu mô (EGFR) ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC), trong DNA tách chiết từ các mẫu mô khối u đã được cố định formalin vùi trong paraffin (FFPET) hoặc DNA khối u tuần hoàn tự do (cfDNA) trong huyết tương. *Xét nghiệm bán định lượng các đột biến ở các exon 18,19,20 và 21 của gen EGFR. *Thành phần tối thiểu gồm: EGFR Master Mix 1; EGFR Master Mix 2; EGFR Master Mix 3; Magnesium Acetate; Mẫu chứng đột biến EGFR; Chất pha loãng mẫu DNA. |  | Test | 120
20 | 20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT3 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Triiodothyronine tự do trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA). *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý cạnh tranh *Khoảng đo: 0.7±0,1 đến 49 ± 1 pmol/L *Quy cách đóng gói: Hộp ≤ 200 test |  | Test | 3400
21 | 21 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số khí máu và điện giảii | *Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số khí máu và điện giải, hiệu chuẩn các điện cực pH, PCO2, Na+, K+, Ca2+ và Cl-. |  | mL | 374400
22 | 22 | Thẻ sàng lọc và xác định kháng thể nhóm máu ABO | *Thẻ sàng lọc và xác định kháng thể nhóm máu ABO theo quy trình ngưng kết trực tiếp. *Thành phần tối thiểu gồm: 6 cột dung dịch đệm chứa albumin bò và chất tăng cường phản ứng đại phân tử, Axit Ethylenediaminetetraacetic, chất bảo quản... |  | Test | 7200
23 | 23 | Dung dịch bảo dưỡng máy định nhóm máu | *Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày cho máy định nhóm máu. *Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh bò, muối vô cơ và chất bảo quản. |  | mL | 480
24 | 24 | Hóa chất xét nghiệm định tính Toxoplasma Gondii bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định tính Toxoplasma Gondii bằng phương pháp RT-PCR. *Mẫu bệnh phẩm: máu ngoại vi, mẫu sinh thiết, dịch não tủy, dịch ối… *Độ nhạy: ≤ 400 copies/mL *Gen mục tiêu: Rep529 |  | Test | 150
25 | 25 | Hóa chất xét nghiệm định tính Parvovirus B19 bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định tính Parvovirus B19 bằng phương pháp RT-PCR. *Mẫu bệnh phẩm: huyết tương, dịch ối, mẫu đờm, mẫu phết… *Độ nhạy: ≤ 200 copies/mL *Gen mục tiêu: VP1 |  | Test | 150
26 | 26 | Hóa chất xét nghiệm định tính Rubella bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định tính Rubella bằng phương pháp RT-PCR. *Mẫu bệnh phẩm: huyết tương máu ngoại vi hoặc cuống rốn, nước bọt, mẫu phết vòm họng, dịch ối,… *Độ nhạy: ≤ 400 copies/mL *Gen mục tiêu: p150 R.virus gene |  | Test | 100
27 | 27 | Hóa chất xét nghiệm định lượng và phân biệt CMV, EBV, HHV6 bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định lượng và phân biệt CMV, EBV, HHV6 bằng phương pháp RT-PCR. *Mẫu bệnh phẩm: máu ngoại vi/máu cuống rốn, mẫu sinh thiết, dịch não tủy,… *Độ nhạy: • Dịch não tủy: ≤ 400 copies/mL • Máu toàn phần, tế bào bạch cầu, mẫu sinh thiết: ≤ 5 DNA copies/10^5 tế bào *Gen mục tiêu: CMV – MIE, EBV – LMP gene, HHV6 – DNA polymerase catalytic subunit. |  | Test | 1200
28 | 28 | Hóa chất xét nghiệm tách chiết DNA/RNA bằng phường pháp kết tủa | *Hóa chất xét nghiệm tách chiết và tinh sạch DNA/RNA tổng số từ các mẫu lâm sàng. *Mẫu bệnh phẩm: máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, mẫu phết mũi họng, dịch não tủy, dịch ối, tinh dịch… *Phương pháp: ly giải bằng Guanidine Thiocyanate, kết tủa Nucleic Acid bằng 2-Propanol. |  | Test | 15000
29 | 29 | Hóa chất xét nghiệm định tính Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas Vaginalis bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm phát hiện đồng thời Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas Vaginalis bằng phương pháp RT-PCR. *Mẫu bệnh phẩm: Mẫu phết, cặn nước tiểu; dịch tuyến tiền liệt… *Độ nhạy: ≤ 500 copies/mL *Gen mục tiêu: T.vaginalis- DNA repeats for PCR identification; N.gonorrhoeae- 16s rRNA gene; C.Trachomatis- cryptic plasmid. |  | Test | 500
30 | 30 | Hoá chất xét nghiệm định tính kháng thể Anti-HBc | *Hoá chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBc trong huyết thanh/huyết tương dựa trên phương pháp xét nghiệm miễn dịch enzym hoá phát quang. *Thành phần tối thiểu bao gồm: • Thuốc thử 1: chứa chất đệm phản ứng • Thuốc thử 2: chứa hạt từ tính được bọc bởi kháng nguyên HBc tái tổ hợp • Thuốc thử 3: chứa kháng nguyên HBc tái tổ hợp gắn nhãn ALP |  | Test | 2400
31 | 31 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức trung bình. | *Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức trung bình. *Thành phần tối thiểu: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. *Đính kèm bảng giá trị cho 55 thông số báo cáo. |  | mL | 456
32 | 32 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức cao | *Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức cao. *Thành phần tối thiểu: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. *Đính kèm bảng giá trị cho 55 thông số báo cáo. |  | mL | 456
33 | 33 | Lam kính sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học | *Lam kính phù hợp với máy kéo lam tự động. *Độ dày: 0.9 đến 1.2 mm *Kích thước: 76x26 ± 2 mm *Khoảng mờ trên lam ≤ 15 mm |  | Cái | 9000
34 | 34 | Hoá chất rửa kim hút của máy xét nghiệm miễn dịch enzym hóa phát quang | *Hoá chất rửa kim hút phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch enzym hoá phát quang. *Thành phần: Sodium Hypochroride 3.5% *Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 30 ngày. |  | mL | 352500
35 | 35 | Đầu côn dùng một lần của máy xét nghiệm miễn dịch enzym hoá phát quang | *Đầu côn dùng một lần sử dụng phù hợp trên máy xét nghiệm miễn dịch enzym hoá phát quang sử dụng chất nền. |  | Cái | 750000
36 | 36 | Giếng phản ứng của máy xét nghiệm miễn dịch enzym hoá phát quang | *Giếng phản ứng sử dụng phù hợp trên máy xét nghiệm miễn dịch enzym hoá phát quang sử dụng chất nền. |  | Cái | 750000
37 | 37 | Hóa chất tách chiết virus trong mẫu bệnh phẩm | *Hóa chất tách chiết virus trong mẫu bệnh phẩm sử dụng công nghệ từ. *Làm sạch axit nucleic của virus từ huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy hoặc axit nucleic của virus và DNA của vi khuẩn có thể được tinh sạch từ các mẫu hô hấp như tăm bông, hút dịch, đờm, rửa phế quản phế nang, nước tiểu và dịch phết niệu đạo. *Thành phần tối thiểu gồm: Enzyme, Buffer AVE, Carrier RNA... *Cung cấp kèm vật tư, phụ kiện để tách axit nucleic |  | Test | 14400
38 | 38 | Hoá chất xét nghiệm định lượng FT4 | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh/huyết tương người dựa trên phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA). *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý cạnh tranh *Khoảng đo: 0,6 ± 0.1 đến 99±0,1 pmol/L *Quy cách đóng gói: Hộp ≤ 300 test |  | Test | 115200
39 | 39 | Hóa chất nội kiểm khí máu mức 1 | *Hóa chất nội kiểm khí máu mức 1 gồm tối thiểu các thông số sau: Canxi, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium, Total CO2… *Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng |  | mL | 486
40 | 40 | Hóa chất nội kiểm khí máu mức 2 | *Hóa chất nội kiểm khí máu mức 2 gồm tối thiểu các thông số sau: Canxi, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium, Total CO2… *Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng |  | mL | 1134
41 | 41 | Hóa chất nội kiểm khí máu mức 3 | *Hóa chất nội kiểm khí máu mức 3 gồm tối thiểu các thông số sau: Canxi, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium, Total CO2… *Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng |  | mL | 1134
42 | 42 | Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 | *Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 bao gồm tối thiểu 71 thông số miễn dịch thường quy, chất chỉ điểm khối u và xét nghiệm miễn dịch đặc biệt. *Dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể. |  | mL | 75
43 | 43 | Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 | *Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 bao gồm tối thiểu 71 thông số miễn dịch thường quy, chất chỉ điểm khối u và xét nghiệm miễn dịch đặc biệt. *Dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể. |  | mL | 75
44 | 44 | Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 | *Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 bao gồm tối thiểu 71 thông số miễn dịch thường quy, chất chỉ điểm khối u và xét nghiệm miễn dịch đặc biệt. *Dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể. |  | mL | 75
45 | 45 | Kim bướm lấy máu chân không, có khóa an toàn | *Kim bướm lấy máu chân không, vô trùng *Kim phủ silicone *Cỡ 23G *Có khóa an toàn |  | Cái | 7600
46 | 46 | Hóa chất rửa hệ thống máy đếm tế bào dòng chảy | *Hóa chất rửa không chứa azide và formaldehyde. *Thành phần chứa enzym hủy protein |  | mL | 11500
47 | 47 | Hóa chất rửa máy phân tích miễn dịch và máy đếm tế bào dòng chảy | *Hóa chất vệ sinh, khử nhiễm cho các bộ phận của máy phân tích miễn dịch và máy đếm tế bào dòng chảy, là dung dịch màu trắng, trong mờ. *Thành phần: Potassium Hydroxide 1-5% |  | Lít | 9
48 | 48 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | *Hóa chất ly giải sử dụng kết hợp với thuốc nhuộm để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu. *Thành phần tối thiểu: Organic Quaternary Ammonium Salts; Nonionic Surfactant *Áp suất thẩm thấu: 103 ± 5 (mOsm/kg); pH: 6 ± 0.05 |  | Lít | 1165
49 | 49 | Hóa chất ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | *Hóa chất ly giải sử dụng kết hợp với thuốc nhuộm để phân tích được bạch cầu ưa bazơ và hồng cầu nhân. *Thành phần tối thiểu: Organic Quaternary Ammonium Salts; Nonionic Surfactant *Áp suất thẩm thấu: 29 ± 3 (mOsm/kg); pH: 3 ± 0.05 |  | Lít | 1165
50 | 50 | Hóa chất đo nồng độ Hemoglobin | *Hóa chất trong suốt, không có azide và cyanide, độc tố thấp. *Sử dụng để đo nồng độ Hemoglobin trong máu dựa trên phương pháp SLS-Hb. Có thể đo được các dẫn xuất hemoglobin, deoxyhemoglobin, oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin và methemoglobin. *Thành phần tối thiểu: Sodium Lauryl Sulfate |  | Lít | 396
51 | 51 | Hóa chất nhuộm dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | *Sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu. *Thành phần tối thiểu: Polymethine; Methanol; Ethylene Glycol *Độ hấp thụ: 0.65 ± 0.2 |  | mL | 15624
52 | 52 | Hóa chất nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | *Sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu. *Thành phần tối thiểu: Polymethine; Ethylene Glycol *Độ hấp thụ: 0,88 ± 0.4 |  | mL | 14268
53 | 53 | Hóa chất xét nghiệm 23 kháng thể kháng nhân | *Hóa chất xét nghiệm sàng lọc và định danh đồng thời tối thiểu 23 loại kháng thể kháng nhân và kháng tế bào bằng phương pháp thanh sắc ký miễn dịch: Nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70... |  | Test | 2160
54 | 54 | Đầu côn 300µL hút hóa chất và mẫu cho các xét nghiệm Elisa | *Đầu côn dẫn điện, hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm Elisa, sử dụng 1 lần *Chất liệu nhựa PP/PE *Thể tích: 300µL *Có thể sử dụng trên máy xét nghiệm Elisa hoàn toàn tự động. |  | Cái | 34560
55 | 55 | Đầu côn 1100µL hút hóa chất và mẫu cho các xét nghiệm Elisa | *Đầu côn dẫn điện, hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm Elisa, sử dụng 1 lần *Chất liệu nhựa PP/PE *Thể tích: 1100µL *Có thể sử dụng trên máy xét nghiệm Elisa hoàn toàn tự động. |  | Cái | 17280
56 | 56 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể Anti- PLA2R và THSD7A bệnh viêm màng thận nguyên phát | *Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng Phospholipase A2 Receptor (PLA2R) và Thrombospondin Type-1 Domain-Containing Protein 7A (THSD7A) bệnh viêm màng thận nguyên phát dựa trên phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IIFT). |  | Test | 450
57 | 57 | Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn Pemphigus/Pemphigoid | *Hóa chất xét nghiệm Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn Pemphigus/Pemphigoid dựa trên phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IIFT). |  | Test | 450
58 | 58 | Hóa chất xét nghiệm phân biệt kháng thể kháng Desmoglein1 và Desmoglein3 chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn Pemphigus | *Hóa chất xét nghiệm phân biệt kháng thể kháng Desmoglein1 và Desmoglein3 chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn Pemphigus dựa trên phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IIFT). |  | Test | 450
59 | 59 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể tự miễn thần kinh Glutamate Receptor (Type NMDA) | *Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể tự miễn thần kinh Glutamate Receptor (Type NMDA) dựa trên phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IIFT). |  | Test | 450
60 | 60 | Chứng âm sử dụng trong xét nghiệm định danh kháng thể kháng HLA (Human Leukocyte Antigen) | *Chứng âm sử dụng trong xét nghiệm định danh kháng thể kháng HLA (Human Leukocyte Antigen) |  | Test | 200
61 | 61 | Hóa chất xử lý mẫu cho máy xét nghiệm HLA (Human Leukocyte Antigen) | *Hóa chất xử lý mẫu cho máy xét nghiệm HLA (Human Leukocyte Antigen) |  | Test | 100
62 | 62 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Elastase tụy | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Elastase tụy có trong mẫu phân người dựa trên phương pháp miễn dịch hóa phát quang (CLIA). *Đã tích hợp hóa chất hiệu chuẩn *Giới hạn phát hiện (LoD): ≤ 0.13 µg/g *Giới hạn định lượng (LoQ): ≤ 0.22 μg/g |  | Test | 200
63 | 63 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Elastase tụy | *Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Elastase tụy. *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ cao và thấp ở dạng bột đông khô. |  | mL | 12
64 | 64 | Hóa chất xét nghiệm định lượng và định tính Human Anti Smooth Muscle Antibody | *Hóa chất xét nghiệm định lượng và định tính Human Anti Smooth Muscle Antibody dựa trên phương pháp ELISA. |  | Test | 480
65 | 65 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm tim mạch mức thấp | *Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm tim mạch, mức thấp. *Thành phần: dịch, huyết thanh người *Có tối thiểu 4 mức nồng độ Troponin, theo dõi được các thông số BNP và NT-proBNP, có giá trị tham chiếu cho hs-CRP. |  | mL | 36
66 | 66 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm huyết học mức thấp | *Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm huyết học, mức thấp. *Thành phần: tế bào máu *Có giá trị tham chiếu trên máy phân tích huyết học ≥16 thông số và ≥3 thành phần bạch cầu. *Có thể sử dụng bằng phương pháp hút mẫu thủ công hoặc trên thiết bị hút mẫu xuyên nắp tự động. |  | mL | 36
67 | 67 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm huyết học mức bình thường | *Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm huyết học, mức bình thường. *Thành phần: tế bào máu *Có giá trị tham chiếu trên máy phân tích huyết học ≥16 thông số và ≥3 thành phần bạch cầu. *Có thể sử dụng bằng phương pháp hút mẫu thủ công hoặc trên thiết bị hút mẫu xuyên nắp tự động. |  | mL | 36
68 | 68 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm huyết học mức cao | *Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm huyết học, mức cao. *Thành phần: tế bào máu *Có giá trị tham chiếu trên máy phân tích huyết học ≥16 thông số và ≥3 thành phần bạch cầu. *Có thể sử dụng bằng phương pháp hút mẫu thủ công hoặc trên thiết bị hút mẫu xuyên nắp tự động. |  | mL | 36
69 | 69 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HSV | *Hóa chất xét nghiệm định lượng DNA của HSV 1 và 2 trong dịch não tủy/huyết tương bằng phương pháp khuếch đại axit nucleic. |  | Test | 120
70 | 70 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện Haemophilus Influenzae, Streptococcus Pneumoniae và Neisseria Meningitidis bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm phát hiện và phân biệt vi khuẩn Haemophilus Influenzae, Streptococcus Pneumoniae và Neisseria Meningitidis gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm trùng huyết bằng phương pháp RT-PCR. *Nguồn mẫu: dịch não tủy *Độ nhạy: ≤ 10^3 GE/mL |  | Test | 150
71 | 71 | Hóa chất xét nghiệm định lượng và định tính Pseudomonas Aeruginosa bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định lượng và định tính Pseudomonas Aeruginosa bằng phương pháp RT-PCR *Nguồn mẫu: DNA tách chiết từ mẫu đàm, mẫu phếch hầu họng, dịch rửa phế quản, mẫu phếch vả mẫu huyết tương… *Độ nhạy: ≤ 500 copies/mL |  | Test | 150
72 | 72 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Staphylococcus Aureus kháng Methicillin (MRSA) bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Staphylococcus Aureus kháng Methicillin (MRSA) bằng phương pháp RT-PCR. *Nguồn mẫu: huyết tương, đờm, dịch rửa phế quản, mẫu mô, mẫu phết… *Độ nhạy: ≤ 400 copies/mL *Khoảng định lượng: 800 ± 1 đến 10^7 ± 10 copies/mL. |  | Test | 200
73 | 73 | Hóa chất xét nghiệm định lượng β-Amyloid (1-42) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ protein β-Amyloid (1-42) trong dịch não tủy người dựa trên phương pháp miễn dịch hóa phát quang (ECLIA). *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý bắt cặp *Khoảng đo: 150 - 2.500 pg/mL |  | Test | 500
74 | 74 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm β-Amyloid (1-42) | *Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm β-Amyloid (1-42) *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ |  | mL | 6
75 | 75 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm β-Amyloid (1-42) | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm β-Amyloid (1-42) *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ |  | mL | 4
76 | 76 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein Tau toàn phần | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein Tau toàn phần trong dịch não tủy người dựa trên phương pháp miễn dịch hóa phát quang (ECLIA) *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý bắt cặp *Khoảng đo: 80 - 1.300 pg/mL |  | Test | 500
77 | 77 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Protein Tau toàn phần | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Protein Tau toàn phần *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ |  | mL | 8
78 | 78 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Protein Tau toàn phần | *Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Protein Tau toàn phần *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ |  | mL | 6
79 | 79 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Phospho - Tau (181P) | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein Tau Phosphoryl hóa trong dịch não tủy người dựa trên phương pháp miễn dịch hóa phát quang (ECLIA) *Nguyên lý xét nghiệm: nguyên lý bắt cặp *Khoảng đo: 8 - 120 pg/mL |  | Test | 500
80 | 80 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Phospho - Tau (181P) | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Phospho - Tau (181P) *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ |  | mL | 4
81 | 81 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Phospho - Tau (181P) | *Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Phospho - Tau (181P) *Gồm tối thiểu 2 mức nồng độ |  | mL | 6
82 | 82 | Hóa chất xét nghiệm phân biệt Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum và Neisseria Gonorrhoeae bằng công nghệ POCT | *Hóa chất xét nghiệm phân biệt Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum và Neisseria Gonorrhoeae bằng công nghệ POCT. *Nguồn mẫu: mẫu gạc hậu môn hay mẫu gạc đường sinh dục. * Độ nhạy: ≤ 400 copies/mL |  | Test | 240
83 | 83 | Hóa chất xét nghiệm định tính Group B Streptococcus bằng công nghệ POCT | *Hóa chất xét nghiệm định tính Group B Streptococcus bằng công nghệ POCT. *Nguồn mẫu: mẫu gạc hậu môn hay mẫu gạc đường sinh dục. * Độ nhạy: ≤ 500 copies/mL |  | Test | 156
84 | 84 | Hóa chất xét nghiệm phân biệt 6 tác nhân gây viêm đường hô hấp trên bằng công nghệ POCT | *Hóa chất xét nghiệm phân biệt 6 tác nhân gây viêm đường hô hấp bằng công nghệ POCT. *Phân biệt 6 tác nhân gây viêm đường hô hấp: Influenza A Virus, Influenza B Virus, Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus, Human Rhinovirus, Mycoplasma Pneumonia. *Nguồn mẫu: dịch nuôi cấy vi khuẩn, đờm, dịch rữa phế nang và các loại mẫu khác |  | Test | 432
85 | 85 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBV bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định lượng HBV bằng phương pháp RT-PCR trong huyết thanh/huyết tương. *Khoảng tuyến tính: 20 ± 0.02 đến 2tỷ ± 2000 IU/mL *Độ nhạy: ≤ 5 IU/mL *Cung cấp bao gồm tách chiết |  | Test | 720
86 | 86 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HCV bằng phương pháp RT-PCR | *Hóa chất xét nghiệm định lượng HCV bằng phương pháp RT-PCR trong huyết thanh/huyết tương. *Khoảng tuyến tính: 25 ± 0.02 đến 100.000.000 ± 2000 IU/mL *Độ nhạy: ≤ 12 IU/mL *Cung cấp bao gồm tách chiết |  | Test | 120
87 | 87 | Dầu soi kính hiển vi | *Dung dịch dầu lỏng soi kính hiển vi, trong suốt *Quy cách: Chai ≤ 500mL |  | mL | 2500
88 | 88 | Thuốc nhuôm Wright | *Thuốc nhuộm huyết học giúp phân biệt các loại tế bào máu *Quy cách: Chai ≥ 500mL |  | mL | 1000
89 | 89 | Hóa chất Methanol | *Dung môi Methanol tinh khiết, dùng để cố định lam trên máy kéo lam tự động *Quy cách: Chai ≥ 500mL |  | mL | 75000
90 | 90 | Hóa chất N-acetyl L – cysteine dạng rắn | *Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 99% *Là hóa chất thuần nhất và loại trừ tạp nhiễm cho mẫu đàm *Quy cách: Chai ≥ 25g |  | Gram | 50
91 | 91 | Hóa chất PBS 1X | *Dung dịch đệm muối phosphate, dùng để vận chuyển và bảo quản mẫu tế bào cho xét nghiệm sinh học phân tử. *Quy cách: Chai ≥ 500mL |  | mL | 6500
92 | 92 | Hóa chất rửa tế bào Lymphocyte B trong xét nghiệm đọ chéo | *Hóa chất tách tế bào lympho B khỏi máu bằng các sử dụng thanh từ. *Thành phần tối thiểu gồm: Axit Citric, Na3 Citrate, PBS |  | mL | 1500
93 | 93 | Chứng dương kháng thể IgG kháng Lymphocyte trong xét nghiệm đọ chéo | *Bộ chứng Anti Lymphocyte loại IgG sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Dùng để phát hiện khả năng phản ứng bổ thể *Chất chứng kháng tế bào lympho là các kháng thể đơn dòng có khả năng gây độc tế bào mạnh đối với tế bào lympho ở người và không có phản ứng chống lại bạch cầu hạt, bạch cầu đơn nhân, tiểu cầu và hồng cầu |  | mL | 7
94 | 94 | Chứng dương kháng thể IgM kháng Lymphocyte trong xét nghiệm đọ chéo | *Bộ chứng Anti Lymphocyte loại IgM sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Dùng để phát hiện khả năng phản ứng bổ thể *Chất chứng kháng tế bào lympho là các kháng thể đơn dòng có khả năng gây độc tế bào mạnh đối với tế bào lympho ở người và không có phản ứng chống lại bạch cầu hạt, bạch cầu đơn nhân, tiểu cầu và hồng cầu |  | mL | 7
95 | 95 | Chứng dương kháng thể IgG kháng Lymphocyte T cho xét nghiệm đọ chéo | *Bộ chứng Anti T Lymphocyte loại IgG sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Bộ chứng tế bào lympho kháng T được sử dụng để xác định độ tinh khiết của tế bào lympho T. *Chất kiểm soát tế bào lympho chống T là các kháng thể đơn dòng có khả năng gây độc tế bào mạnh đối với tế bào lympho T mà không có phản ứng chống lại bạch cầu hạt, bạch cầu đơn nhân, tế bào lympho B, tiểu cầu và hồng cầu. |  | mL | 7
96 | 96 | Chứng dương kháng thể IgM kháng Lymphocyte T cho xét nghiệm đọ chéo | *Bộ chứng Anti T Lymphocyte loại IgM sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Bộ chứng tế bào lympho kháng Tđược sử dụng để xác định độ tinh khiết của tế bào lympho T. *Chất kiểm soát tế bào lympho chống T là các kháng thể đơn dòng có khả năng gây độc tế bào mạnh đối với tế bào lympho T mà không có phản ứng chống lại bạch cầu hạt, bạch cầu đơn nhân, tế bào lympho B, tiểu cầu và hồng cầu. |  | mL | 7
97 | 97 | Chứng dương kháng thể IgM kháng Lymphocyte B cho xét nghiệm đọ chéo | *Bộ chứng Anti B Lymphocyte loại IgM sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Bộ chứng được sử dụng để xác định độ tinh khiết của tế bào lympho B. *Chất kiểm soát tế bào lympho chống B là các kháng thể đơn dòng có khả năng gây độc tế bào mạnh đối với tế bào lympho B mà không có phản ứng chống lại bạch cầu hạt, tế bào lympho T, tiểu cầu, bạch cầu đơn nhân và hồng cầu |  | mL | 7
98 | 98 | Chứng dương kháng thể IgG kháng Lymphocyte B cho xét nghiệm đọ chéo | *Bộ chứng Anti B Lymphocyte loại IgG sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Bộ chứng tế bào kháng B được sử dụng để xác định độ tinh khiết của tế bào lympho B. *Chất kiểm soát tế bào lympho chống B là các kháng thể đơn dòng có khả năng gây độc tế bào mạnh đối với tế bào lympho B mà không có phản ứng chống lại bạch cầu hạt, tế bào lympho T, tiểu cầu, bạch cầu đơn nhân và hồng cầu |  | mL | 7
99 | 99 | Thuốc nhuộm huỳnh quang Acridine Orange và Ethidium Bromide | *Thuốc nhuộm huỳnh quang và cố định tế bào lympho. *Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp thuốc thử để tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào đánh giá dưới kính hiển vi và kéo dài thời gian lưu trữ. *Được sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. |  | mL | 1000
100 | 100 | Hóa chất phân lập tế bào lympho T | *Hóa chất phân lập tế bào lympho T khỏi máu bằng cách sử dụng thanh từ, sử dụng trong các xét nghiệm độc tế bào bằng thuốc nhuộm huỳnh quang *Sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng *Hạt từ tính miễn dịch có đường kính nhỏ hơn 1 micron *Các kháng thể đơn dòng kháng CD2 kết hợp với bề mặt hạt liên kết đặc hiệu với thụ thể E-rosette trên tế bào lympho T *Kháng thể đơn dòng có nguồn gốc từ chuột, lơ lửng trong PBS với chất ổn định và Natri azide làm chất bảo quản *Hiệu suất phân lập hơn 90% tế bào T CD2+ trong 1 ml máu toàn phần *Mỗi lọ thực hiện ≥ 25 phản ứng |  | Lọ | 15
101 | 101 | Hóa chất phân lập tế bào lympho B | *Hóa chất phân lập tế bào lympho B bằng cách sử dụng thanh từ. *Sử dụng trong xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. *Có các hạt siêu thuận từ được kết hợp với kháng thể đơn dòng kháng CD19 và lơ lửng trong BSA/PBS với NaN3 làm chất bảo quản. *Kháng thể đơn dòng có nguồn gốc từ chuột. *Hiệu suất phân lập hơn 90% tế bào CD19+ B trong lớp đệm từ 10 ml máu toàn phần. *Mỗi lọ thực hiện ≥ 25 phản ứng |  | Lọ | 15
102 | 102 | Bổ thể thỏ lớp 1 dùng trong xét nghiệm đọ chéo | *Sử dụng trong các xét nghiệm độc tế bào phụ thuộc bổ thể để xác định kháng nguyên bề mặt tế bào HLA Lớp I. *Thành phần tối thiểu gồm có: bổ thể thỏ lớp I, HLA-A,B,C đông khô cho xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. |  | mL | 45
103 | 103 | Bổ thể thỏ lớp 2 dùng trong xét nghiệm đọ chéo | *Sử dụng trong các xét nghiệm độc tế bào phụ thuộc bổ thể để xác định kháng nguyên bề mặt tế bào HLA Lớp II. *Thành phần tối thiểu gồm có: bổ thể thỏ lớp II, HLA-A,B,C đông khô cho xét nghiệm đọ chéo trong ghép tạng. |  | mL | 45
104 | 104 | Chứng âm cho xét nghiệm đọ chéo | *Được sử dụng để xác định sự chết của tế bào nền. *Là huyết thanh người từ những người hiến tặng nam giới chưa từng truyền máu có nhóm máu AB âm tính. |  | mL | 7
105 | 105 | Hóa chất ổn định tế bào Phosphate Buffered Saline cho xét nghiệm đọ chéo | *Hóa chất ổn định tế bào, pH 7.2. *Thành phần tối thiểu gồm: Sodium chloride và sodium phosphate *Dạng viên nén. |  | Viên | 200
106 | 106 | Hóa chất phục hồi tế bào lympho sống cho xét nghiệm đọ chéo | *Thành phần bao gồm Polysucrose và Sodium Diatrizoate, được điều chỉnh đến nồng độ 1,077g/mL. *Được sử dụng cho phân lập các tế bào đơn nhân máu ngoại vi và tế bào đơn nhân tủy xương; phân lập tế bào lympho người. *Đã được lọc vô trùng, thử nghiệm nội độc tố Endotoxin. *Dùng trong nghiên cứu, thử nghiệm huyết, mô học. |  | mL | 3800
107 | 107 | Khay Terasaki cho xét nghiệm đọ chéo | *Khay Terasaki cho xét nghiệm đọ chéo *Khay tối thiểu 72 giếng. |  | Khay | 600
108 | 108 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh/huyết tương người *Phương pháp: enzym, đo màu *Khoảng đo: 0.1 - 20.7 mmol/L |  | Test | 5600
109 | 109 | Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức thấp | *Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức thấp. *Là mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người dùng kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng sau: ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline Phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin. |  | mL | 100
110 | 110 | Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức cao | *Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức cao. *Là mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người dùng kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng sau: ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline Phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin. |  | mL | 100