## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Hoá chất dùng cùng máy PCR để xét nghiệm virus SARS-CoV-2, virus cúm A, virus cúm B, virus RSV | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời gen RdRp, N, S của SARS-CoV-2, RSV A/B, Cúm A, B - Sử dụng được cho các loại mẫu: dịch hút/ngoáy tỵ hầu, dịch rửa phế quản, nước bọt, đờm, dịch phết kết hợp (mũi + họng) - Tích hợp chứng dương, chứng nội - Hiệu suất của các thành phần trong bộ kit không bị ảnh hưởng trong tối đa 5 lần đông và rã đông - Không phản ứng chéo với tối thiểu 54 tác nhân hô hấp thường gặp khác - Độ nhạy (đối với mẫu tách chiết): ≥ 98% - Độ đặc hiệu (đối với mẫu tách chiết): ≥ 98% - Chứng nhận CE/ ISO 15189/ FDA |  | Test | 500
2 | 2 | Ống chứa môi trường vận chuyển virus có 02 tăm bông lấy mẫu tỵ hầu, hầu họng | - Dùng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm dịch hút/ ngoáy tỵ hầu, dịch phết kết hợp (mũi + họng),… - Thành phần: + Ống môi trường bảo quản: chứa tối thiểu gồm dung dịch đệm, protein ổn định virus (gelatin, BSA,…), kháng sinh (vancomycin, amphotericin B,…) + Dụng cụ lấy mẫu: 1 tăm bông lấy mẫu tỵ hầu và 1 tăm bông lấy mẫu hầu họng - Dạng Kit (1 ống đựng môi trường và 2 tăm bông) - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD/ ISO 15189/ FDA |  | Bộ | 500
3 | 3 | Khay thử phát hiện nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 | - Định tính phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm - Loại mẫu: ngoáy mũi hoặc ngoáy tỵ hầu - Thời gian cho kết quả: 15 – 20 phút - Độ nhạy: ≥ 98% (mẫu ngoáy mũi so với PCR mũi) - Độ đặc hiệu: ≥ 99% (độ nhạy, độ đặc hiệu được đánh giá trên người có triệu chứng nghi ngờ cúm) - Vật tư cung cấp kèm theo: + Khay thử xét nghiệm + Ống chiết có kèm/ không kèm nắp đậy + Chứng âm, chứng dương + Tăm bông tiệt trùng lấy mẫu - Chứng nhận CE/ ISO 15189 |  | Test | 3000