## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kẹp Allis, dài 15cm | Kẹp Allis - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: 15cm (±3%) + Đầu thẳng, răng 4x5 - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 22
2 | 2 | Cán dao số 3, dài 12,5 cm | Cán dao số 3 - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5 cm (±3%) - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 98
3 | 3 | Chén chum lớn, dung tích 180 ml | Chén chum lớn - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích: 180ml (±3%) + Đường kính miệng sử dụng 7,1cm + Có vành - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 362
4 | 4 | Hộp gòn, dung tích 180ml | Hộp gòn - Vật liệu: inox304 - Cấu tạo: + Dung tích: 180ml (±3%) + Kích thước: 7,5x6cm - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 211
5 | 5 | Kẹp phẫu tích kelly cong, dài 16 cm | Kẹp phẫu tích kelly - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16cm (±3%) + Đầu cong, ngàm dài: 4cm + Ngàm có răng ngang - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 790
6 | 6 | Kẹp phẫu tích kelly thẳng, dài 16 cm | Kẹp phẫu tích kelly - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16cm (±3%) + Đầu thẳng, ngàm dài: 4cm + Ngàm có răng ngang - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 355
7 | 7 | Kéo cắt chỉ, cong, dài 10,5 cm | Kéo cắt chỉ - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 10,5cm (±3%) + Đầu cong, nhọn - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 590
8 | 8 | Kéo phẫu thuật Mayo cong, dài 17 cm | Kéo phẫu thuật Mayo - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 17cm (±3%) + Đầu cong, tù - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 190
9 | 9 | Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, dài 17 cm | Kéo phẫu thuật Mayo - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 17cm (±3%) + Đầu thẳng, tù - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 27
10 | 10 | Kéo cắt băng, dài 20 cm | Kéo cắt băng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 20cm (±3%) + Đầu tù - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 46
11 | 11 | Kẹp mang kim, dài 16 cm | Kẹp mang kim - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm (±3%) - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 177
12 | 12 | Banh kiểu mỏ vịt Grave, kích thước 75x20 mm | Banh kiểu mỏ vịt - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước 75 x 20 mm (±3%) + Bề mặt trơn nhẵn - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 220
13 | 13 | Kẹp cầm máu mosquito, cong, mảnh, dài 12,5 cm | Kẹp cầm máu mosquito - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5cm (±3%) + Đầu cong, mảnh + Ngàm có răng ngang - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 185
14 | 14 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 13,5 cm | Kẹp săng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 13,5 cm (±3%) + Đầu cong, nhọn - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 182
15 | 15 | Nhíp có mấu, dài 16 cm | Nhíp có mấu - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16cm (±3%) + Có mấu 2mm, răng 1x2 - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 113
16 | 16 | Cây lấy dị vật tai, dài 15 cm | Cây lấy dị vật tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 15 cm (±3%) + Gồm 2 đầu - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 20
17 | 17 | Đầu nối ống hút tai đường kính 4 mm, dài 16 cm | Đầu nối ống hút tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm (±3%) + Đường kính 4 mm, thẳng - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 20
18 | 18 | Ống hút tai, đường kính 1,5 mm, dài 8,5 cm | Ống hút tai - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 8,5 cm (±3%) + Đường kính của 2 đầu là 1,5 mm và 4mm, thẳng - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 20
19 | 19 | Kẹp bông băng, dài 24 cm, đầu nhỏ | Kẹp bông băng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 24 cm (±3%) + Đầu nhỏ 10mm - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 25
20 | 20 | Dây lon ta lớn, dài 17 cm | Dây lon ta lớn - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 17 cm (±3%) + Đường kính móc 1 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, đầu bằng - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 60
21 | 21 | Dây lon ta nhỏ, dài 17 cm | Dây lon ta nhỏ - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài: 17 cm (±3%) + Đường kính móc 0,8 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, nhọn mảnh - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 12
22 | 22 | Que thăm dò, mềm, dài 15 cm | Que thăm dò Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 15 cm (±3%) + Mềm, dễ uốn cong - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 21
23 | 23 | Dụng cụ xẻ Spatul, dài 34,5 cm | Dụng cụ xẻ Spatul Vật liệu: thép không gỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 34,5 cm (±3%) + Đường kính thân: 4 mm - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2
24 | 24 | Dụng cụ chuyển đổi | Dụng cụ chuyển đổi Vật liệu: thép không gỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 40 cm (±3%) - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
25 | 25 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 18,5cm | Dụng cụ nâng cơ xương Vật liệu: thép không gỉ Cấu tạo: + Chiều dài: 18,5 cm (±3%) - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 7
26 | 26 | Cờ lê số 06 đến 17, dài 10 -25 cm | Cờ lê số 06 đến 17 - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Vòng miệng số 6 (6 mm), chiều dài 10 cm + Vòng miệng số 7 (7 mm), chiều dài 11 cm + Vòng miệng số 8 (8 mm), chiều dài 12 cm + Vòng miệng số 9 (9 mm), chiều dài 13 cm + Vòng miệng số 10 (10 mm), chiều dài 14 cm + Vòng miệng số 11 (11 mm), chiều dài 15 cm + Vòng miệng số 12 (12 mm), chiều dài 16 cm + Vòng miệng số 13 (13 mm), chiều dài 17 cm + Vòng miệng số 14 (14 mm), chiều dài 18 cm + Vòng miệng số 15 (15 mm), chiều dài 19 cm + Vòng miệng số 16 (16 mm), chiều dài 20 cm + Vòng miệng số 17 (17 mm), chiều dài 21 cm - Tất cả chiều dài sai số cho phép ± 3% - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 1
27 | 27 | Kéo sườn | Kéo sườn Vật liệu: thép không gỉ Cấu tạo: - Chiều dài thanh dọc: 27 cm và 30 cm (±5%) - Lưỡi banh cong - Cục nối có dây kéo ròng rọc - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
28 | 28 | Cán dao mổ số 7, dài 36,5 cm | Cán dao số 7 - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 36,5 cm (±3%) - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2
29 | 29 | Thau đường kính 300mm | Thau Inox - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 300 mm + Độ sâu 130 mm (±3%) + Có vành - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2
30 | 30 | Thau đường kính 350mm | Thau Inox - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 350 mm + Độ sâu 130 mm (±3%) + Có vành - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2
31 | 31 | Rổ rửa dụng cụ, cỡ dài 340x250x70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 340x250x70 mm (±3%) + Kích cỡ mắt lưới 8 mm - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 65
32 | 32 | Rổ rửa dụng cụ, cỡ dài 450x340x70 mm | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 450x340x70 mm (±3%) + Kích cỡ mắt lưới 8 mm - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 70
33 | 33 | Mâm dụng cụ 220x170x30 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 220x170x30 mm (±3%) + Bề mặt trơn láng - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 32
34 | 34 | Mâm dụng cụ 320x220x40 mm | Mâm đựng dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao: 320x220x40 mm (±3%) + Bề mặt trơn láng - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 29
35 | 35 | Thùng đựng dụng cụ | Thùng đựng dụng cụ Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34x18x12 cm (±3%) + Bề dày: ≥ 1 mm + Có tay cầm 2 bên, nắp rời, có thanh ray trượt, có lỗ đóng mở - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 8
36 | 36 | Ca chia vạch 2000 ml | Ca Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 2000 ml + Có chia vạch theo Oz và mL + Kích thước: Chiều cao x Đường kính miệng x Đường kính đáy: 175x150x110 mm (±3%) + Bề dày: ≥ 1 mm + Có tay cầm 1 bên - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
37 | 37 | Ca chia vạch 2000 ml, nắp rời | Ca Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích: 2000 ml + Có chia vạch theo Oz và mL + Kích thước: Chiều cao x Đường kính miệng x Đường kính đáy: 140x140x140 mm (±3%) + Bề dày: ≥ 1 mm + Có tay cầm 1 bên, nắp rời - Có mã QR và mã ADI trên dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2