## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Súng sinh thiết, dùng nhiều lần | Súng sinh thiết, dùng nhiều lần - Khả năng đẩy 20 - 22 mm, - Có khoá bảo vệ an toàn, lấy mẫu không cần tháo kim ra khỏi súng - Hấp tiệt khuẩn được | Cái | 2
2 | 2 | Tay khoan khuỷu tốc độ chậm | Tay khoan khủyu tốc độ chậm: - Chất liệu: thép không gỉ - Loại khuỷu, đầu làm việc cong 25 -30 độ. - Có tia phun nước bên ngoài. - Kích thước: đường kính vỏ ngoài 18 mm - 19mm - Tốc độ chậm: 40.000 vòng/phút - Độ ồn ≤ 65db - Hệ thống khóa giữ mũi khoan loại bấm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | Cái | 42
3 | 3 | Tay khoan thẳng tốc độ chậm | Tay khoan thẳng tốc độ chậm: - Chất liệu: thép không gỉ - Loại thẳng, đầu làm việc thẳng. - Có tia phun nước bên ngoài. - Kích thước: đường kính vỏ ngoài 18 mm - 19mm - Tốc độ chậm: 40.000 vòng/phút - Độ ồn ≤ 65db - Hệ thống khóa giữ mũi khoan loại xoay - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | Cái | 42
4 | 4 | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, không đèn | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, không đèn dùng để gắn mũi khoan các loại trong các thủ thuật, phẫu thuật nha khoa - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước đường kính đầu tay khoan 12mm - 13mm - Cấu tạo: Đầu tiếp xúc với dây hơi của máy nha khoa cấu tạo 04 lỗ. - Có một tia phun sương - Loại không đèn. - Có bộ phận chóng hút ngược được tích hợp. - Tốc độ nhanh tối đa 330.000 vòng/phút - Chiều dài làm việc tối đa 25mm - Công suất: tối đa 18W - Có lọc nước đầu vào tay khoan - Độ ồn: ≤ 62dB - Tương thích "Mũi khoan kim cương dùng trong mài cùi răng, trám răng nội nha, các cỡ" - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | Cái | 44
5 | 5 | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, có đèn | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, có đèn: - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước đường kính đầu tay khoan 12mm - 13mm - Cấu tạo: Cán thẳng. Đầu tiếp xúc với dây hơi của máy nha khoa cấu tạo 04 lỗ. - Có 03 tia phun sương. - Loại có đèn - Tốc độ: tối đa 330.000 vòng/phút - Công suất: tối đa 18W - Độ ồn: ≤ 62dB - Có màn lọc nước. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | Cái | 56
6 | 6 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa, thẳng, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời được từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài. - Tốc độ motor tối đa: 50.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 45mm - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | Cái | 4
7 | 7 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa, thẳng, có đèn, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Có đèn gắn ở đầu tay khoan - Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 45mm - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | Cái | 4
8 | 8 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng, mũi khoan 70mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút. - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 70mm - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | Cái | 4
9 | 9 | Dao cắt kim có phủ lớp cách điện | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dao cắt có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dây dẫn 0.025-0.035'' và kênh bơm cản quang - Phủ lớp cách điện, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Đường kính ≥ 5 Fr - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Chiều dài dao kim ≥ 5 mm - Chiều dài phần dao kim không phủ lớp cách điện ≥ 3 mm - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận EU (Châu Âu) | Cái | 20
10 | 10 | Mũi khoan mài kim cương mổ u tuyến yên, hình tròn, đường kính 3mm | Mũi khoan mài kim cương, có đường dẫn nước dùng trong phẫu thuật nội soi u tuyến yên - Đường kính có tối thiểu cỡ 3mm - Đầu mũi khoan hình kim cương, có đường dẫn nước tưới hốc mổ trên mũi khoan, đuôi mũi khoan bằng nhựa - Tiệt khuẩn - Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật hãng Medtronic, model IPC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 42
11 | 11 | Đầu dao 36kHz cỡ nhỏ cong kéo dài | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao micro cong kéo dài, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài trong khoảng 12.1 - 12.2cm. Biên độ dao động trong khoảng 165 - 195μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao, kèm 6 đầu phun dịch - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 4
12 | 12 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở, đường kính 2.64mm, dài 7.95cm | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 2.6 - 2.7 mm - Chiều dài khoảng 7.9 - 8 cm - Biên độ dao động khoảng 254 - 307 μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 3.8 - 4.0 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với tay dao 23kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện | Cái | 20
13 | 13 | Đầu dao 23kHz cỡ chuẩn | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 1.9 - 2 mm - Chiều dài khoảng 7.9 - 8 cm - Biên độ dao động khoảng 287 - 355 μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 3.5 - 3.6 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với tay dao 23kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện | Cái | 100
14 | 14 | Đầu dao 36kHz, đường kính 1.14mm, dài 11.49cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô canxi hoá, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.1 - 1.2mm, dài trong khoảng 11.4 - 11.5cm. Biên độ dao động trong khoảng 117 - 135μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 9 - 10g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 4
15 | 15 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.9 - 2.0mm, dài khoảng 11 - 12cm | Đầu dao 36kHz dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.9 - 2.0mm, dài trong khoảng 11 - 12cm. Biên độ dao động trong khoảng 135 - 155μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 4
16 | 16 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.5 - 2mm, dài khoảng 19 - 20cm | Đầu dao 36kHz dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.5 - 2mm, dài trong khoảng 19 - 20cm. Biên độ dao động trong khoảng 135 - 155μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 4
17 | 17 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài khoảng 11.7 - 11.8cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô xơ, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.5 - 1.6mm, dài trong khoảng 11.7 - 11.8cm. Biên độ dao động trong khoảng 165 - 203μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7.5 - 7.8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 4
18 | 18 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao 36kHz | Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz, dùng 1 lần - Chất liệu Silicone - Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tốc độ bơm từ 1 đến 10ml - Tốc độ tưới nhanh trong khoảng 25 - 30ml. Áp lực đáp ứng ≥ 660mmHg - Tiệt khuẩn - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Bộ | 60
19 | 19 | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn: - Kích thước khoảng: 180 x 100 x 70mm, (±5%) - Chất liệu: 100% silicone, đàn hồi, có màn phủ độ dày 0.1-0.3mm và không có latex, không dẫn điện. - Thời gian bảo hành: 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
20 | 20 | Gối silicon mềm hỗ trợ định hình bệnh nhân | Gối silicon mềm hỗ trợ định hình bệnh nhân: - Chất liệu: silicon định hình - Không chứa chất gây dị ứng cho da - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
21 | 21 | Miếng đệm tuyến giáp | Miếng đệm tuyến giáp: - Kích thước khoảng : dài 48cm x rộng 39cm x cao 9cm (± 5%). - Chất liệu sản phẩm: Gel polymer và màng. - Miếng đệm cho tia X-quang xuyên qua, không thấm nước, cách điện, chống vi khuẩn, không gây dị ứng. - Chịu được nhiệt độ từ -18 độ C đến 55 độ C. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
22 | 22 | Gối kê đầu tròn | Gối kê tròn: Kích thước: - Đường kính ngoài: 25cm, (±5%) - Đường kính trong: 10cm, (±5%) - Chiều cao: 5cm, (±5%) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
23 | 23 | Gối kê hình chữ C không hở mặt đáy | Gối kê hình chữ C không hở mặt đáy: - Kích thước: 20 x 7.5 x 4.5 cm, (±5%) - Chất liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng, không gây kích ứng da, dễ dàng vệ sinh. - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
24 | 24 | Bộ gối kê đầu tròn | Bộ gối kê hình tròn: - Kích thước: 9 x 4 x 2 cm, (±5%) - Kích thước: 14 x 6 x 2.5 cm, (±5%) - Kích thước: 20 x 7.5 x 4.5 cm, (±5%) - Chất liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng, không gây kích ứng da, dễ dàng vệ sinh. - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 4
25 | 25 | Bộ gối kê hình chữ C không hở mặt đáy | Bộ gối kê hình chữ C không hở mặt đáy: - Kích thước: 9 x 4 x 2 cm, (±5%) - Kích thước: 14 x 6 x 2.5 cm, (±5%) - Kích thước: 20 x 7.5 x 4.5 cm, (±5%) - Chất liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng, không gây kích ứng da, dễ dàng vệ sinh. - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 4
26 | 26 | Gối trụ tròn | Gối trụ tròn: - Kích thước: 50 x 18 x 15cm, (±5%) - Chất liệu: Gel polyurethane có thể tái sử dụng, không gây kích ứng da, dễ dàng vệ sinh. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
27 | 27 | Bộ khung kê nằm sấp | Bộ khung kê nằm sấp: - Bao gồm bộ khung và miếng đệm gel - Kích thước bộ khung: 47 x 67 x 2cm, (±5%) - Chất liệu bộ khung: - Kích thước miếng đệm gel: 67 x 16 x 2 cm (±5%) 13 x 15.5 x 2 cm (±5%) 15.5 x 15 x 2 cm (±5%) - Chất liệu miếng đệm gel: Gel polyurethane có thể tái sử dụng, không gây kích ứng da, dễ dàng vệ sinh. - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI | Cái | 10
28 | 28 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0: - Sử dụng bó sợi quang.. - Kích thước: Chiều dài tổng thể: 80mm, chiều dài lưỡi: 55mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 11mm, - Chất liệu: thép không rỉ mạ Crom - Hấp tiệt trùng 4000 lần ở nhiệt độ 134 độ C. - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 - Thời gian bảo hành: 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
29 | 29 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 00 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 00: - Sử dụng bó sợi quang. - Kích thước: Chiều dài tổng thể: 76mm, chiều dài lưỡi: 51mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 10mm - Chất liệu: thép không rỉ mạ Crom - Hấp tiệt trùng 4000 lần ở nhiệt độ 134 độ C. - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 - Thời gian bảo hành: 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
30 | 30 | Bộ áo, váy, giáp cổ che chắn tia X chất liệu không chì | Bộ áo, váy, giáp cổ, mũ che chắn tia X chất liệu không chứa chì. - Chất liệu: atimony và bismuth ( không chứa chì), 2 lớp riêng biệt - Che chắn tương đương Pb 0.5mm, che chắn từ 50 đến 150 kV - Vải kháng khuẩn - Vải dễ lau chùi, chống lại các chất khử trùng thông thường như: hóa chất nền phenol, amoni bậc 4, chlorine hoạt tính, gốc cloramin, peroxide... - Tùy chọn màu sắc - Tùy chọn dán cố định bằng nam châm dễ vệ sinh. - Tùy chọn mẫu, tùy chọn kích cỡ từ XXXS đến XXXL - Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Bộ | 60
31 | 31 | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân (Nệm chống loét) | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân: - Gồm máy bơm và nệm bóng khí - Máy bơm: + Có nút điều chỉnh áp lực phù hợp với từng loại bệnh nhân, có móc treo phù hợp với mọi giường bệnh. + Điện năng cung cấp: 230VAC, 50/60Hz + Chu kỳ thời gian: ≤ 9.6 phút - Nệm: + Không mùi. Nệm bóng khí được trang bị chống trượt cả 2 đầu + Kích thước nệm:dài 196cm x rộng 90cm x dày 6.4 cm, (±5%) + Vật liệu: PVC dùng cho y tế - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
32 | 32 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1: - Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. - Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 103mm, chiều dài lưỡi b: 80mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 10.6mm, (±5%). - Chất liệu: thép không rỉ - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 8
33 | 33 | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản: - Có mã hóa màu ở phạm vi áp suất an toàn từ 20cmH2O đến 30cmH2O. - Có van chân không để giảm áp. - Thang đo từ 0cmH2O đến 120cmH2O - Kèm dây nối với khóa Luer ở đầu dây. | Cái | 30
34 | 34 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 600 x 200 x 50mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 600 x 200 x 50mm, (±5%). - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 16
35 | 35 | Bình hút dịch dung tích 2 lít | Bình hút dịch: - Chức năng: sử dụng để thu lại tất cả các chất lỏng và chất nhầy từ trong quá trình dịch thải ra từ việc hút y tế. - Dung tích: 2 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 220
36 | 36 | Bình hút dịch dung tích 1 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 1 lít - Kích thước: cao 250mm, đường kính 110mm, (±5%). - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
37 | 37 | Bình hút dịch dung tích 4 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 4 lít - Kích thước: cao 340mm, đường kính 170mm, (±5%). - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
38 | 38 | Bình tạo ẩm CCO | Bình tạo ẩm CCO: - Thể tích: 250ml,(±5%). - Chất liệu: polyamide - Kích thước: cao 190mm, đường kính 45mm, (±5%). - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với lưu lượng kế oxy loại 15l/phút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 250
39 | 39 | Điều áp hút gắn tường | Điều áp hút gắn tường: - Áp lực hút: 0 – 600mbar, (+/- 0.5 bar). - Bình chống tràn dung tích 100ml bằng polycarbonate. - Đầu cắm vancum chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 300
40 | 40 | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: từ 0.1 lít/phút đến 1.5 lít/phút - Ống lưu lượng làm bằng chất liệu Polycarbonate - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
41 | 41 | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: từ 0 lít/phút đến 15 lít/phút. - Áp lực đầu vào: 4.5 bar (±0.5 bar) - Thân của lưu lượng kế được mạ niken - Sử dụng được trong môi trường MRI - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 32
42 | 42 | Dầu xịt bảo dưỡng dụng cụ y tế | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ y tế: - Thành phần: dầu trắng, butane/ propane, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh - Thể tích: ≥ 200ml - Dạng xịt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bình | 320
43 | 43 | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt: - Thành phần: Nước 70-100%, Propylene Glycol 1- 5 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả ≤ 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6700
44 | 44 | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống: - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricine 0- 5 %, Clorhexidine Digluconate < 0,1 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả < 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1300
45 | 45 | Bộ soi đặt nội khí quản có camera | Bộ soi đặt nội khí quản có camera: - Nguồn sáng: Led - Màn hình hiển thị: ≥ 2,5 inch - Lưỡi đèn các size dành cho người lớn, trẻ em, sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chống nước: ≥ IPX8 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 6
46 | 46 | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ (huyết áp cơ và ống nghe) | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ: - Kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân. - Phạm vi đo: ≥ 300 mmHg - Ống nghe huyết áp 2 mặt - Có van xả khí sau khi đo - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
47 | 47 | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi loại đơn, không có ống đối chống tràn | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi: - Sử dụng để đo và điều chỉnh mức hút thấp. - Đơn vị đo lường: centimet nước (cm H2O). - Khoảng điều chỉnh của manometer: từ 0cmH2O đến 55cm H2O. - Đầu cắm nhanh chuẩn Afnor tương thích với hệ thống khí đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 40
48 | 48 | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm | Ống soi mũi xoang: - Góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm, (±5%). - Tích hợp truyền ánh sáng sợi quang - Có lớp mạ chống phản quang - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với camera nội soi Telecam Dx và dây dẫn sáng hãng Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
49 | 49 | Ống soi mũi xoang góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm | Ống soi mũi xoang: - Góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm, (±5%). - Tích hợp truyền ánh sáng sợi quang - Có lớp mạ chống phản quang - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với camera nội soi Telecam Dx và dây dẫn sáng hãng Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
50 | 50 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 594 mm x 381 mm x 141 mm chứa 19,8lit | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước: chiều dài 594 mm, chiều rộng 381 mm, cao 141mm, sai số kích thước (±5%) - Có nắp đậy và khay ngâm - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt độ ≥ 134 độ C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
51 | 51 | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động - Áp suất đầu ra: 4.5 bar, (+/- 0.5 bar). - Áp suất đầu vào: 200 bar, (+/- 0.5 bar). - Lưu lượng khí : 1 đến 15l/phút - Đồng hồ đo áp suất chống được va đập. - Thân bộ điều áp được làm bằng đồng thau mạ niken - Tích hợp van giảm áp để bảo vệ an toàn. - Có đầu nối tương thích với bình oxy di động đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 240
52 | 52 | Bàn Mayo | Bàn Mayo: - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: dài 450mm x rộng 450mm, (±5%) - Chiều cao thay đổi từ 950 mm đến 1300mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
53 | 53 | Thùng rác cỡ lớn | Thùng rác lớn: - Vật liệu: Inox 304. - Kích thước xô: đường kính đáy 400mm x đường kính miệng 600mm x cao 700 mm, (±5%). - Tấm mặt dày 1.5mm - Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 50mm có khoá - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 26
54 | 54 | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân gắn tường | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân gắn tường : - Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc chất liệu chống ăn mòn, oxy hoá phù hợp trong môi trường y tế. - Tải trọng tối đa: ≥ 30kg - Giá đỡ monitor xoay được: 180 độ - Chiều dài tay treo khoảng: 33cm,(±5%). - Tháo lắp được monitor theo dõi bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. - Có giỏ đựng phụ kiện của monitor theo dõi bệnh nhân đi kèm. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Mindray, GE đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
55 | 55 | Nhiệt kế điện tử | Nhiệt kế điện tử: - Thời gian có kết quả đo ≤ 8 giây - Bộ nhớ lưu lần đo cuối - Có âm báo khi có kết quả đo. - Có chức năng báo pin yếu - Tự động tắt nguồn khi không sử dụng - Sai số: ± 0,1 độ C - Tầm đo: + Vật thể: từ 5 độ C đến 50 độ C + Môi trường: từ -10 độ C đến 50 độ C - Chống thấm nước - Đo được: thân nhiệt, nước tắm và môi trường - Không chứa Niken, không gây dị ứng. - Kèm giấy hiệu chuẩn khi bàn giao - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 300
56 | 56 | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng : - Công nghệ đèn LED, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục. - Cường độ sáng ≥ 90.000 Lux ở khoảng cách làm việc ≥ 180 mm. - Nhiệt độ màu ≥ 5.500 Kelvin, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90 - Kích thước điểm sáng: từ 30mm đến 80 mm - Thời gian vận hành của pin sạc ≥ 8.5 giờ - Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%. - Thiết kế chùm sáng song song và đồng trục. - Trọng lượng ≤ 300 gram - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
57 | 57 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 300
58 | 58 | Lưỡi đèn dùng cho bộ đèn đặt nội khí quản khó có màn hình Camera hãng Medtronic, model: MCGRATH®MAC VIDEO LARYNGOSCOPE A03 | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera: - Có 4 kích cỡ: 1, 2, 3, 4. - Chất liệu Polymer quang học có lớp chống mù. - Lưỡi số 1: dài 93mm, dọc thân lưỡi 102mm, góc θ = 25.1°, trường nhìn FOV = 47° - Lưỡi số 2: dài 102mm, dọc thân lưỡi 111mm, góc θ = 21.6°, trường nhìn FOV = 47° - Lưỡi số 3: dài 114mm, dọc thân lưỡi 122mm, góc θ = 20.1°, trường nhìn FOV = 47° - Lưỡi số 4: dài 126mm, dọc thân lưỡi 138mm, góc θ = 22.2°, trường nhìn FOV = 47° - Tương thích với bộ đèn soi có camera MC Grath bộ đèn đặt nội khí quản khó có màn hình Camera hãng Medtronic, model: MCGRATH®MAC VIDEO LARYNGOSCOPE A03 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 460
59 | 59 | Giá đỡ dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân cố định | Giá đỡ: - Chức năng: Cố định monitor trên bệ đá và trên máy gây mê giúp thở tại bệnh viện. - Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc chất liệu chống ăn mòn, oxy hoá phù hợp trong môi trường y tế. - Tải trọng tối đa: ≥ 30kg - Giá đỡ monitor xoay được: 180 độ - Tháo lắp được monitor theo dõi bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. - Có giỏ đựng phụ kiện của monitor theo dõi bệnh nhân đi kèm. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Mindray, GE đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
60 | 60 | Bộ làm ấm, làm ẩm dây cho máy thở | Bộ làm ấm, làm ẩm dây cho máy thở: - Gồm: 01 đế làm ẩm và 01 bình làm ẩm dung tích 400ml - Đế làm ẩm có màn hình led hiển thị nhiệt độ - Nhiệt độ điều chỉnh được, cao nhất tối thiểu: 65 độ C - Đế làm ẩm có bảo vệ quá nhiệt - Bình làm ẩm sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
61 | 61 | Tấm trượt chuyển bệnh | Tấm trượt chuyển bệnh: - Chất liệu: silicon bao quanh, lõi bằng polyethylene, vỏ bọc bằng polyester, cán bằng nhựa PE - Kích thước chưa gấp lại: dài 180 cm x rộng 50cm, (±5%). - Kích thước gấp lại: dài 89cm x rộng 50cm, (±5%). - Tải trọng: ≥160kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
62 | 62 | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản: - Nguồn sáng nằm trên tay cầm - Sử dụng nguồn sáng led. - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Theo tiêu chuẩn ISO 7376. - Tương thích với đèn đặt nội khí quản hãng Riester/ Heine đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
63 | 63 | Bánh xe đường kính 50 -70mm sử dụng cho các bàn dụng cụ inox | Bánh xe: - Đường kính bánh xe: 50-70cm - Chất liệu bánh xe: cao su - Đường kính trục bánh xe: 8mm - Tải trọng: ≥ 50kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 400
64 | 64 | Bánh xe đường kính 100-120mm sử dụng cho các bàn dụng cụ inox | Bánh xe: - Đường kính bánh xe: 100-120cm - Chất liệu bánh xe: cao su - Đường kính trục bánh xe: 12mm - Tải trọng: ≥ 80kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 400
65 | 65 | Lưỡi đặt nội khí quản Rintergral Miller F.O Blade số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng F.O số 0 - Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang, với số lượng > 6.000 sợi - Bề ngang của lưỡi đèn ≥ 12mm - Lưỡi đèn được thiết kế thép nguyên khối - Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm - Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
66 | 66 | Mực để kiểm tra độ kín của mối hàn | Mực để kiểm tra độ kín của mối hàn - Thành phần: Toluidine blue < 0.05%, nước < 99.45% và hỗn hợp chất làm ướt (Ecosurf EH-6, Ecosurf EH-9, Tergitol 15-s-9, Tergitol 15-s-12): 0.50% - Sử dụng để kiểm tra sau khi hàn xong, các mép túi ép loại giấy/ film đã kín hay chưa, có bị rò rỉ không - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 2220
67 | 67 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao - Kích thước: 75 mm*175 mm - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 150-200 độ c - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 1500
68 | 68 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao - Kích thước: 75 mm*175 mm - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 90-150 độ c - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 1000
69 | 69 | Chỉ thị đánh giá chất lượng làm sạch | Chỉ thị đánh giá chất lượng làm sạch - Sử dụng để đánh giá protein còn lại trên dụng cụ, vật tư tiêu hao sau khi tái xử lý - Giới hạn định lượng: ≤ 1.0 ug BSA - Độ nhạy: ≤ 0.3 ug BSA - Thời gian đọc kết quả định lượng: ≤ 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 3800
70 | 70 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi 10mm, chiều dài 55cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Kích thước: chiều dài chổi từ 54cm - 56cm, đường kính lông chổi từ 0.8cm đến 1cm - Chất liệu: sợi tổng hợp bền (Nylon) - Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính lớn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 900
71 | 71 | Chụp tai qua đầu | Chụp tai qua đầu - Tỉ lệ giảm tiếng ồn NRR là 25 dB theo tiêu chuẩn CSA class A - Sản phẩm đạt chuẩn ANSI S3.19-1974 - Quai mang thép không gỉ phân phối áp lực đều và độ kín khít ổn định - Chất liệu: ABS | Cái | 20
72 | 72 | Dầu bảo dưỡng, dùng cho tay cưa, tay khoan | - Thành phần: dầu Paraffin trắng 5%, butane 85% và petane 10%, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh - Thể tích: 300ml - Dạng xịt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 40
73 | 73 | Khóa cài niêm phong | Khóa cái niêm phong - Có chỉ thị kèm theo để nhận biết trước và sau tiệt khuẩn - Tương thích hộp hấp hãng Aygun, Aesculap | Cái | 2000
74 | 74 | Pin sạc dùng cho máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 | Pin sạc dùng cho máy cưa xương ức - Vật liệu pin: NiMH (Nickel Metal Hydride) hoặc Lithium-ion - Dung lượng pin: ≥ 1950 mAh - Trọng lượng pin: ≤ 430 g - Tương thích với máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
75 | 75 | Đầu bảo vệ tạng dùng cho máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 | Đầu bảo vệ tạng - Tương thích với máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
76 | 76 | Chổi rửa dụng cụ, đường kính 2-40 mm | Chổi rửa trocar các loại, dụng cụ có lòng ống - Đường kính: 2-40 mm - Chiều dài lông chổi: 10-200 mm - Chiều dài chổi: 100-800 mm - Chất liệu: sợi tổng hợp bền (Nylon) | Cái | 200
77 | 77 | Chổi rửa ống soi mềm, chiều dài 230cm | Chổi rửa ống soi mềm - Tương thích lòng kênh 2.0 - 3.5 mm - Đường kính: 1.5 - 1.7 mm - Chiều dài chổi: 200 - 230 cm - Chất liệu: sợi tổng hợp bền (Nylon) | Cái | 200
78 | 78 | Kẹp lưỡng cực không dính, chiều dài 19 cm, đường kính đầu tip 2 mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài 18 - 20 cm - Chiều dài đầu tip: 8 mm - Đường kính đầu tip 1 - 3 mm - Đầu tip dạng vi cấu trúc, đốt không dính, giúp kẹp giữ mô chắc, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Cán cong, có mã màu ở phần đuôi kẹp giúp nhận biết kích thước đầu típ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại bệnh viện - Sử dụng được nhiều lần - Tiêu chuẩn chất lượng: MDR | Cái | 18
79 | 79 | Màng lọc vi khuẩn dùng 1000 lần, đường kính 190 mm, hình tròn dùng cho hô hấp dụng cụ | Màng lọc vi khuẩn ≥ 1000 lần, - Chất liệu: PTFE (polytetrafluoroethylene) - Đường kính 190mm, (±5%) - Hình tròn - Tiêu chuẩn chất lượng: MDR | Cái | 40
80 | 80 | Bánh xe sử dụng cho băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 | Bánh xe băng ca: - Loại khóa trung tâm - Đường kính bánh xe: 150mm, (±5%) - Bánh xe: đạt tiêu chuẩn EN 12531, độ cứng của gai lốp: D40. Khả năng chịu tải động: 150kg/1 bánh, khả năng chịu tải tĩnh: 450 kg/1 bánh. - Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 800
81 | 81 | Ben nâng đầu sử dụng cho băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Ben nâng đầu: - Piston dầu nâng băng ca chịu lực: ≥ 30N - Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
82 | 82 | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili dùng cho băng ca | Nệm: - Chất liệu: cao su thiên nhiên và simili. - Kích thước: dày 5cm x rộng 58cm x dài 187 cm, (±5%). - Gấp 2 khúc - hai mặt lỗ tròn, bo tròn cạnh - Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
83 | 83 | Mô tơ nâng hạ giường dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Mô tơ nâng hạ giường: - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
84 | 84 | Bộ nguồn điều khiển dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hil-rom 900 | Bộ nguồn điều khiển: - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hil-rom 900 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
85 | 85 | Bộ nguồn điều khiển dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Centuris Pro | Bộ nguồn điều khiển: - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Centuris Pro đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
86 | 86 | Nệm dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Nệm: - Kích thước: dày 10cm x rộng 85cm x dài 198cm, (±5%). - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
87 | 87 | Bao nệm dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Bao nệm: - Chất liệu: simili dày 1mm - Tương thích với nệm giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1000