## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cán dao mổ số 3, dài 125-130mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125-130mm - Loại: số 3 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 8
2 | 2 | Nhíp Adson Micro có mấu, dài 120-125mm | Nhíp Adson Micro có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 0.8mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 22
3 | 3 | Nhíp phẫu tích Adson, cán vàng, dài 120-125mm | Nhíp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Adson, thẳng, ngàm có răng chéo, ngàm rộng 1.2mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 17
4 | 4 | Nhíp mô thẳng, dài 130-135mm | Nhíp mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 17
5 | 5 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, mảnh, dài 145-150mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, mảnh - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 7
6 | 6 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, dài 145-150mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 9
7 | 7 | Kéo phẫu tích cong, dài 110-115mm | Kéo phẫu tích cong - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: Iris supercut mảnh, cong, siêu bén, mũi nhọn/nhọn, cán đen - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 20
8 | 8 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng, dài 140-145mm | Kéo phẫu tích -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-145mm - Loại: Mayo, thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 13
9 | 9 | Kẹp mang kim, dài 130-135mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130-135mm - Loại: Webster, thẳng, bước răng 0.4mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 21
10 | 10 | Kẹp mang kim, dài 140-145mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140-145mm - Loại: Baumgartner, thẳng, bước răng 0.5mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 7
11 | 11 | Kẹp cầm máu cong, dài 100-105mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 100-105mm - Loại: Mosquito, mảnh, cong, ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 37
12 | 12 | Móc da đơn, dài 180-185mm | Móc da đơn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Gillies, nhỏ, 1 răng nhọn, độ sâu của đầu 4.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 17
13 | 13 | Banh vết thương, dài 160-165mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: Senn - Miller, 2 đầu, 1 đầu nhọn 3 răng, 1 đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 8
14 | 14 | Kẹp săng, nhọn, dài 80-90mm | Kẹp săng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 80-90mm - Loại: cong, răng 1x1, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 17
15 | 15 | Dũa xương, dài 200-205mm | Dũa xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 200-205mm - Loại: Miller, cong, 02 đầu rộng 4.3mm, 6mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 1
16 | 16 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 185-190mm | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185-190mm - Loại: Syme, cong, hai đầu, đầu nhọn/nhọn, lưỡi rộng 4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 1
17 | 17 | Thìa nạo xương, dài 170-175mm | Thìa nạo xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: số 0, thẳng, rộng ngàm 3.4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 1
18 | 18 | Cán dao mổ số 4, dài 135-140mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135-140mm - Loại: số 4 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 3
19 | 19 | Nhíp phẫu tích, cán vàng, dài 145-150mm | Nhíp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: chuẩn, thẳng, mảnh, ngàm có răng chéo, ngàm rộng 1.3mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 4
20 | 20 | Nhíp mô thẳng, dài 145-150mm | Nhíp mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 3
21 | 21 | Nhíp Adson không mấu, dài 120-125mm | Nhíp không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Adson, mảnh, thẳng, ngàm có răng ngang, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 8
22 | 22 | Kéo phẫu tích thẳng, dài 110-115mm | Kéo phẫu tích thẳng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110-115mm - Loại: mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 3
23 | 23 | Kéo phẫu tích Mayo, thẳng, dài 170-175mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170-175mm - Loại: Mayo, thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 5
24 | 24 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180-185mm | Kéo phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Metzenbaum, cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 9
25 | 25 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 180-185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Hegar- Mayo, thẳng, bước răng 0.5mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 4
26 | 26 | Kẹp mang kim, dài 145-150mm, bước răng 0.4mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145-150mm - Loại: Crile- Wood thẳng, bước răng 0.4mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 5
27 | 27 | Kẹp mang kim, dài 150-160mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150-160mm - Loại: Hegar- Mayo thẳng, bước răng 0.5mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide, cán vàng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 9
28 | 28 | Kẹp cầm máu, cong, dài 120-125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120-125mm - Loại: Halsted - Mosquito, cong, mảnh, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 8
29 | 29 | Kẹp cầm máu cong, dài 180-185mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180-185mm - Loại: Crile, cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 13
30 | 30 | Móc da đôi, dài 160-165mm | Móc da đôi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160-165mm - Loại: Joseph, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm, độ sâu của đầu 4.2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 5
31 | 31 | Banh vết thương, hai đầu, dài 210-220mm | Banh vết thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 210-220mm - Loại: US-Army, 2 đầu - Quy cách: 2 cái/ bộ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 3
32 | 32 | Kẹp săng, nhọn, dài 80-90mm | Kẹp săng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 80-90mm - Loại: cong, răng 1x1, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 22
33 | 33 | Ống hút, cong, dài 225-250mm | Ống hút, bao gồm vỏ, nòng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220-225mm - Loại: Pool, cong, đường kính 7.5-8mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 3
34 | 34 | Dũa xương, dài 195-200mm | Dũa xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 195-200mm - Loại: Miller, cong, 02 đầu rộng 5mm, 8mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA | Cái | 1