## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Mask thở không xâm lấn: - Chất liệu: silicon, tái sử dụng nhiều lần - Hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp ( Sterrad ) - Các size S , M , L - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 44
2 | 2 | Micropipette dung tích: 0.5-10ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 0,5-10ul - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
3 | 3 | Micropipette dung tích: 10-100ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 10-100ul - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
4 | 4 | Micropipet thể tích hút mẫu từ 1000-5000µl | Thể tích: 1000-5000µl Thao tác thuận tiện bằng một tay Không độc hại với người sử dụng Dễ hiệu chuẩn và duy trì với công cụ cung cấp Tương thích với hầu hết các loại tip tiêu chuẩn Đầu mũi có thể hấp tiệt trùng để tránh nhiễm khuẩn chéo Nhiệt độ tiệt trùng: 121 độ C Sau khi hấp tiệt trùng cần làm nguội và để khô trong 12h - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
5 | 5 | Dụng cụ phân phối mẫu dispenser : 5-50ml | Dụng cụ hút mẫu dispenser : 5-50ml Dụng cụ lấy mẫu trong bình chứa Dispenser với các ứng dụng khác nhau, Hạn chế mất thuốc thử với kết cấu ngược dòng trở lại bình Nhỏ giọt 100% với xoay ống 180 độ C Cấu trúc mạnh mẽ, ổn định Tiệt trùng hoàn toàn 121 độ C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
6 | 6 | Đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE-Datex Ohmeda | Đầu dò SpO2: - Chiều dài: khoảng 3000mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Chất liệu TPU - Chuẩn kết nối D-sub 9 chân, - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE-Datex Ohmeda - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
7 | 7 | Lưỡi đặt nội khí quản Rintergral Macinstosh F.O Blade số 0 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 0 '+ Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang, với số lượng > 6.000 sợi + Lưỡi đèn được thiết kế thép nguyên khối + Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm + Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 1
8 | 8 | Lưỡi đặt nội khí quản Rintergral Miller F.O Blade số 0 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng F.O số 0 + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang, với số lượng > 6.000 sợi + Bề ngang của lưỡi đèn ≥ 11mm + Lưỡi đèn được thiết kế thép nguyên khối + Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm + Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 4
9 | 9 | Lưỡi đặt nội khí quản Rintergral Miller F.O Blade số 00 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng F.O số 00 + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang, với số lượng > 6.000 sợi + Bề ngang của lưỡi đèn ≥ 10mm + Lưỡi đèn được thiết kế thép nguyên khối + Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm + Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 4
10 | 10 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Đầu dò cơn gò: - Có tính năng chống sốc ( chịu được độ cao rơi 1m) - Có tính năng chống nước ( chịu được độ sâu 1m trong 5h) - Đường kính: 83mm - Khối lượng ( không bao gồm cáp): <220g - Chiều dài cáp khoảng : 2,5m - Phương thức đo: Cảm biến áp lực - Độ nhạy: 1 đơn vị = 2.5g - Độ phân giải: 1 đơn vị - Dải đo: 400 đơn vị Dãi tín hiệu: 0-127 đơn vị - Cài đặt Baseline tại: 20 đơn vị - Bù trừ tự động: 3 dây sau khi kết nối đầu dò sẽ thiết lập gía trị 20 đơn vị - Nhịp đo từ đầu dò MP TOCO: 30-240 nhịp/ phút với độ phân dải 1, độ chính xác ±2% hoặc 1 nhịp. - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
11 | 11 | Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Đầu dò tim thai: - Có tính năng chống sốc ( chịu được độ cao rơi 1m) - Có tính năng chống nước ( chịu được độ sâu 1m trong 5h) - Đường kính: 83mm - Khối lượng ( không bao gồm cáp): <220g - Chiều dài cáp khoảng : 2,5m -Phương thức đo: Siêu âm doppler - Dải đo: 50-240 Nhịp/ phút - Độ phân giải: 1 nhịp/phút - Công suất ra trung bình: (7.4 ± 0.4) mW - Tần số siêu âm: 1 MHz ± 100 Hz - Dải tín hiệu siêu âm: 3.5 μVpp – 350 μVpp tại 200 Hz - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
12 | 12 | Đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B450 | Đầu dò SpO2: - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B450 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
13 | 13 | Miếng đệm đầu tư thế nằm sấp | Miếng đệm đầu tư thế nằm sấp: - Kích thước khoảng : dài 23cm x rộng 20cm x cao 11cm (± 5%). - Chất liệu sản phẩm: Gel polymer và màng. Độ mềm mại tốt, chịu áp lực và chống sốc tối đa. - Miếng đệm định vị phẩu thuật ổn định và thoải mái cho bệnh nhân. - Miếng đệm cho tia X-quang xuyên qua, không thấm nước, cách điện, chống vi khuẩn, không gây dị ứng. - Chịu được nhiệt độ từ -18 độ C đến 55 độ C. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
14 | 14 | Miếng đệm tuyến giáp | Miếng đệm tuyến giáp: - Kích thước khoảng : dài 48cm x rộng 39cm x cao 9cm (± 5%). - Miếng đệm định vị phẩu thuật ổn định và thoải mái cho bệnh nhân. - Chất liệu sản phẩm: Gel polymer và màng. Độ mềm mại tốt, chịu áp lực và chống sốc tối đa. - Miếng đệm cho tia X-quang xuyên qua, không thấm nước, cách điện, chống vi khuẩn, không gây dị ứng. - Chịu được nhiệt độ từ -18 độ C đến 55 độ C. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
15 | 15 | Bộ nguồn sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model:Compact/Compact S | Bộ nguồn: Nguồn cách ly : 12 V Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact/Compact S đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
16 | 16 | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili dùng cho băng ca | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili: - Chất liệu: cao su thiên nhiên và simili. - Kích thước khoảng: dày 5cm x rộng 58cm x dài 187 cm. - Gấp 2 khúc - hai mặt lỗ tròn, bo tròn theo mẫu của bệnh viện hiện có - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Tương thích với băng ca đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 28
17 | 17 | Bo cảm biến áp lực (sensor board PCP) sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus | Bo cảm biến áp lực: Chức năng: Cảm biến cảnh báo áp lực nghẽn. Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 13
18 | 18 | Màn hình sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus | Màn hình: Chức năng: hiển thị các thông số của máy. Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 17
19 | 19 | Cần giữ xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact Plus | Cần giữ xy lanh: Chức năng: dùng giữ cố định xy lanh Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact Plus đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
20 | 20 | Ống nghe tim phổi trẻ em | Ống nghe tim phổi trẻ em: Ống nghe có 2 mặt: mặt màng đường kính 3.3cm, mặt chuông đường kính 2.5cm. Chiều dài dây khoảng 71cm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
21 | 21 | Bộ kit đo CO2 qua mũi sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
22 | 22 | Adapter mũi sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 210
23 | 23 | Bao đo huyết áp (gồm bao vải và túi hơi) dùng nhiều lần sử dụng cho máy đo huyết áp điện tử | Bao đo của máy đo huyết áp điện tử: Loại bao chứa khí có 1 dây dẫn khí - Phù hợp với chu vi từ 22 - 42cm (±5%) - Không có latex - Có đầu nối bao đo với máy đi kèm phù hợp máy đo huyết áp điện tử đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 117
24 | 24 | Cáp điện tim loại 5 điện cực sử dụng cho máy Holter điện tim hãng BTL | Cáp điện tim: Gồm 5 điện cực Kích thước khoảng từ: 40cm đến 90cm tuỳ vào loại điện cực (±5%) Tương thích với máy Holter điện tim hãng BTL đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
25 | 25 | Cáp điện tim loại 10 điện cực sử dụng cho máy Holter điện tim hãng BTL | Cáp điện tim: Gồm10 điện cực Kích thước khoảng từ: 40cm đến 90cm tuỳ vào loại điện cực (±5%) Tương thích với máy Holter điện tim hãng BTL đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 17
26 | 26 | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy holter huyết áp hãng BTL | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn : Kích thước bao đo: đường kính 33 cm và bề rộng bao đo 15cm (±5%) Phạm vi chu vi cổ tay: từ 33cm đến 44cm (±5%) Tương thích với máy holter huyết áp hãng BTL đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
27 | 27 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy holter huyết áp hãng BTL | Bao đo huyết áp người lớn : Kích thước bao đo: đường kính 25 cm và bề rộng bao đo 12 cm (±5%) Phạm vi chu vi cổ tay: từ 25 cm đến 34cm (±5%) Tương thích với máy holter huyết áp hãng BTL đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
28 | 28 | Bao đo huyết áp người lớn cỡ nhỏ dùng nhiều lần sử dụng cho máy holter huyết áp hãng BTL | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn : Kích thước bao đo: đường kính 18 cm và bề rộng bao đo 9 cm (±5%) Phạm vi chu vi cổ tay: từ 18 cm đến 25cm (±5%) Tương thích với máy holter huyết áp hãng BTL đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
29 | 29 | Bàn rửa da phẫu thuật, kích thước khoảng: dài 600mm x rộng 600mm x cao 900mm | Bàn rửa da phẫu thuật: Kích thước khoảng: dài 600mm x rộng 600mm x cao 900mm. Bánh xe đường kính: 125 mm, có khóa Chân ống : đường kính 32mm, dày 1.5mm Inox tấm mặt dày 2mm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Số lượng tầng: 02 tầng. Vật liệu: Inox 304 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
30 | 30 | Bàn dụng cụ 2 ngăn, kích thước khoảng : dài 1000mm x rộng 700mm x cao 900mm | Bàn dụng cụ 2 ngăn: Kích thước khoảng : dài 1000mm x rộng 700mm x cao 900mm. Bánh xe đường kính: 125 mm, có khóa Chân ống : đường kính 32mm, dày 1.5mm Inox tấm mặt dày 2mm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Số lượng tầng: 02 tầng. Vật liệu: Inox 304 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
31 | 31 | Bàn Mayo | Bàn Mayo: Vật liệu: Inox 304 Kích thước khoảng: dài 450mm x rộng 450mm. Chiều cao thay đổi từ 950 mm đến 1300mm. , sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
32 | 32 | Thùng rác cỡ lớn | Thùng rác lớn: Vật liệu Inox 304. Kích thước xô: đường kính đáy 400mm x đường kính miệng 600mm x cao 700 mm Tấm mặt dày 1.5mm Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 50mm có khoá Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
33 | 33 | Thùng rác cỡ nhỏ | Thùng rác cỡ nhỏ: Vật liệu: Inox 304. Kích thước xô: đường kính đáy 300mm x đường kính miệng 400mm x cao 400 mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Tấm dày 1.5mm Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 50mm có khoá - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
34 | 34 | Xe đếm gạc | Xe đếm gạc: Kích thước: dài 400mm x rộng 400mm x cao 600 mm Khung: Inox tròn phi 32mm, dày 1mm Lan can: Inox tròn phi 19mm, dày 1mm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Vật liệu: Inox 304 Tấm dày 1 mm Rổ lưới đan bằng LAP 5 Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 75 mm (2 có khóa) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
35 | 35 | Bàn thủ thuật gây mê | Bàn thủ thuật gây mê: Kích thước khoảng: 450mm x cao 650mm x 800mm Vật liệu: Inox 304 Tấm dày 2 mm, khung: Inox tròn phi 32, dày 1.5mm Lan can: Inox tròn phi 16 dày 1mm Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 125 mm (2 có khóa) Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
36 | 36 | Cây treo dịch truyền phẫu thuật | Cây treo dịch truyền phẫu thuật: Kích thước khoảng: dài 500mm x rộng 500mm x 2200mm Chiều cao thay đổi từ 1200 đến 2200 mm. Chân inox vuông: 30x39, dày 0.8mm. Vật liệu: inox 304 Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
37 | 37 | Bàn đạp chân sử dụng cho máy chụp X-quang C-Arm hãng GE, model: OEC 9900 Elite | Tương thích với máy chụp X-quang C-Arm hãng GE, model: OEC 9900 Elite đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
38 | 38 | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 131
39 | 39 | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động có cổng kết nối với dây oxy chuẩn Afnor | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động có cổng kết nối với dây oxy chuẩn khí Afnor - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 10
40 | 40 | Cáp điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 3 điện cực: - Gồm 3 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài khoảng 80cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 118
41 | 41 | Cáp điện tim 6 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 6 điện cực: - Gồm 6 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài khoảng 80cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
42 | 42 | Chăn dùng cho trẻ em/người lớn sử dụng cho máy trao đổi nhiệt | Chăn trao đổi nhiệt: - Kích thước khoảng: Trẻ em: rộng 55,9cm x dài 76,2 cm Người lớn: rộng 61cm x dài 152,4cm. Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Chăn trao đổi nhiệt tương thích máy trao đổi nhiệt dùng cho trẻ em/ người lớn, sử dụng trong tuần hoàn cơ thể đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
43 | 43 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi: - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm. - Trở kháng điện cực < 3kΩ - Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc - Vệ sinh được bằng chất tẩy rửa trung tính hoặc vải mềm làm ẩm với cồn (15 độ C, 76,9 đến 81,4%) - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 32
44 | 44 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực: - Đường kính lỗ cắm 3mm - Chất liệu: núm bằng silicone, điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc - Có thể vệ sinh mặt tiếp xúc bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc hoặc chất tẩy rửa trung tính - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 35
45 | 45 | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh: - Sử dụng cho nhi, sơ sinh kẹp ngón tay, ngón chân hoặc mu bàn chân - Dài khoảng: 160 cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Vệ sinh được bằng nước trước và sau khi tiệt trùng, khử trùng bằng dung dịch Glutaraldehyde với nồng độ 2.0% - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: IPX7. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 23
46 | 46 | Dây nối cho đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Dây nối cho đầu dò SpO2: - Dài khoảng: 250cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Có thể rửa bằng nước sau khi tiệt trùng bằng dung dịch Glutaldehyd 2% - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Đầu kết nối: 14 chân cắm - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 67
47 | 47 | Bảo vệ xương cùng, kích thước khoảng dài 400mm x rộng 380mm x dày 25mm | Đệm bảo vệ xương cùng: - Kích thước khoảng dài 400mm x rộng 380mm x dày 25mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Chất liệu: 100% silicone định hình, đàn hồi, có màn phủ và không gây kích ứng da - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
48 | 48 | Bình hút dịch dung tích 2 lít | Bình hút dịch: - Chức năng: sử dụng để thu lại tất cả các chất lỏng và chất nhầy từ trong quá trình dịch thải ra từ việc hút y tế. - Dung tích: 2 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone, không vỡ, hấp tiệt trùng đến 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bình | 73
49 | 49 | Bộ lọc khí thở vào dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở vào: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn ISO 22 mm - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút hấp hút trọng lực hoặc ở 132 độ C trong 4 phút với hấp hút chân không và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 40
50 | 50 | Điều áp hút gắn tường | Điều áp hút gắn tường: - Áp lực hút: 0 – 600mbar - Bình chống tràn dung tích 100ml bằng polycarbonate, tiệt trùng được ở 134 độ C - Đầu cắm nhanh vancum tương thích với hệ thống đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 89
51 | 51 | Dây máy thở không xâm lấn cho trẻ sơ sinh sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Dây máy thở không xâm lấn cho trẻ sơ sinh: - Chất liệu: silicon - Dùng với loại cảm biến nhiệt trong lòng ống, hấp khử khuẩn được nhiệt độ cao bằng hơi nước. - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 15
52 | 52 | Màng van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Màng van thở ra: - Chất liệu: silicon - Hấp tiệt trùng autoclavable 134 độ C - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
53 | 53 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 | Bao đo huyết áp người lớn: - Kích cỡ: 25-35cm (±5%) - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
54 | 54 | Đầu dò SpO2 loại kẹp ngón người lớn dùng nhiều lần tương thích máy đo SpO2 hãng Nonin | Đầu dò SpO2 loại kẹp ngón người lớn dùng nhiều lần: - Sử dụng đèn LED Purelight - Kích thước: dài khoảng 100cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: sử dụng ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại bước sóng lần lượt là: 660nm, 910nm - Tương thích với máy đo SpO2 hãng Nonin đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 120
55 | 55 | Máy đo huyết áp điện tử | Máy đo huyết áp điện tử: - Phạm vi đo huyết áp: + Tâm thu: 60 - 255mmHg. + Tâm trương: 40 - 200mmHg. - Phạm vi đo nhịp tim: + Từ 40 - 199 nhịp/ phút. Phạm vi chỉ báo áp suất bao đo: 0 - 299mmHg. - Sai số của chỉ số huyết áp: +/-3mmHg. - Sai số của chỉ số nhịp tim: +/-5 nhịp/ phút. - Nguồn điện: 4 pin AA và nguồn adapter DC 6V - Đáp ứng tiêu chuẩn 93/42/EEC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | bộ | 77
56 | 56 | Ống hơi đo huyết áp sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Ống hơi đo huyết áp: - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
57 | 57 | Ống hơi đo huyết áp sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 | Ống hơi đo huyết áp: - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
58 | 58 | Bộ đo SpO2 (Cáp nối và cảm biến đo SpO2) sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 | Bộ đo SpO2 (Cáp nối và cảm biến đo SpO2): - Kích cỡ cảm biến : dài khoảng 400cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Loại kẹp ngón. - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 8
59 | 59 | Cáp đo điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 | Cáp đo điện tim: - Gồm 3 dây điện cực dạng kẹp, chuẩn AHA. - Kích thước: khoảng 74cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE, model: B40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 8
60 | 60 | Ẩm kế | Ẩm kế: - Đường kính: khoảng 127mm - Dày: 19.5mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Đo nhiệt độ trong phạm vi từ: -20 đến100 độ C và đo độ ẩm từ: 20.% đến 100 .% - Có kèm giấy hiệu chuẩn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 31
61 | 61 | Bộ cáp đo điện tim 10 điện cực sử dụng cho máy điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i | Bộ cáp đo điện tim 10 điện cực: - Dây điện cực phân biệt theo chuẩn màu. - Tương thích với máy điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
62 | 62 | Bộ nhận tín hiệu điện tim không dây (Patient Interface module (PIM)) sử dụng cho máy đo điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i | Bộ nhận tín hiệu điện tim không dây: - Tần số 2.4GHz; -Tốc độ thu tín hiệu 8000 mẫu mỗi dây - Sử dụng pin AA alkaline; - Có tính năng tiết kiệm năng lượng sau 3-15 phút không hoạt động; - Hiển thị bản đồ điện cực với trạng thái kết nối điện cực. - Hiển thị chỉ số trạng thái mức Pin/năng lượng - Hiển thị chỉ thị kết nối tín hiệu. - Tương thích máy đo điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 1
63 | 63 | Cáp đo điện tim cho máy điện tim hãng Fukuda Denshi | Cáp đo điện tim: - Gồm 10 điện cực. - Tương thích với máy điện tim hãng Fukuda Denshi đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
64 | 64 | Cây dịch truyền di động | Cây dịch truyền di động: - Chiều cao có thể thay đổi khoảng: từ 1225mm đến 2150mm. - Đầu móc dịch truyền làm bằng nhựa ABS, có 04 vị trí treo dịch truyền. - Bánh xe: 05 bánh kích thước 2 inch, không khoá. - Tay cầm dạng tam giác bo tròn, đường kính trong 25mm. - Có rổ inox đi kèm đựng bình dịch kích thước khoảng dài 33cm x rộng 13cm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 87
65 | 65 | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn: Kích thước khoảng: 180 x 100 x 70mm, (±5%) Chất liệu: 100% silicone định hình, đàn hồi, có màn phủ và không gây kích ứng da - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cặp | 7
66 | 66 | Dụng cụ gắn kim sinh thiết Magnum | Dụng cụ lấy sinh thiết dùng nhiều lần có độ dài khoảng 12cm (chưa bao gồm kim). Được làm từ hợp kim nhẹ, bền, có thể tiệt trùng bằng: hấp tiệt trùng 250 độ F trong 30 phút hoặc hấp nhanh hoặc ETO (500mg/L ethylene oxide, độ ẩm 50-70%, nhiệt độ 120-1300F) hoặc Cydex Có thể điều chỉnh độ sâu 15mm hoặc 22mm tùy ứng dụng Độ dài mẫu mô lấy được là 19mm. Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
67 | 67 | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng : - Công nghệ đèn LED, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục. - Cường độ sáng ≥ 90.000 Lux ở khoảng cách làm việc ≥ 180 mm. - Nhiệt độ màu ≥ 5.500 Kelvin, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90 - Kích thước điểm sáng: 30-80 mm - Thời gian vận hành của pin sạc ≥ 8.5 giờ - Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%. - Thiết kế chùm sáng song song và đồng trục. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
68 | 68 | Đầu dò SpO2 người lớn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 người lớn: - Dài khoảng 1.6m, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Vệ sinh được bằng nước trước và sau khi tiệt trùng, khử trùng bằng dung dịch Glutaraldehyde với nồng độ 2.0% - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: IPX7. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 220
69 | 69 | Khóa treo cây dịch truyền sử dụng cho máy bơm tiên điện và máy đếm giọt hãng B.Braun | Khóa treo cây dịch truyền: Chức năng: dùng treo máy bơm tiêm điện lên thanh truyền dịch Tương thích với máy bơm tiêm điện và máy đếm giọt hãng B.Braun - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
70 | 70 | Cáp điện tim 10 điện cực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 10 điện cực: - Đường kính đầu cắm: 3mm - Chuẩn IEC - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 31
71 | 71 | Khay ngâm dụng cụ Cidex kích thước khoảng chiều dài 594 mm chiều rộng 381 mm và cao 141mm | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao Kích thước chiều dài 594 mm chiều rộng 381 mm và cao 141mm có nắp và tấm lót. Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh Chịu được nhiệt lên tới 134 độ C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Thùng | 9
72 | 72 | Bóng đèn Halogen 24V-150W, chân cắm tương thích cho các đèn phẫu thuật hãng Trident, model: Domelux | Bóng đèn : - Nguồn điện: 24V, công suất: 150W - Loại chân cắm - Tương thích với đèn phẫu thuật hãng Trident, model: Domelux đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 40
73 | 73 | Pin sạc sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact/Compact S | Pin sạc: Dùng để duy trì hoạt động của máy khi mất điện nguồn Điện áp: 3,6v DC Dung lượng: ≥ 700mah Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact/Compact S - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 28
74 | 74 | Đầu điều trị 650 HR sử dụng cho máy Laser Harmony Elite | Đầu điều trị 650 HR: - Công nghệ AFT. - Bước sóng: 650-950 nm. - Độ rộng xung: 30, 40, 50ms. - Kích thước điểm: 40x16mm. - Tần số: 1/3Hz. - Mật độ năng lượng: 5-20 J/cm2. - Tương thích của máy Laser Harmony Elite. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
75 | 75 | Đầu điều trị 570 SR sử dụng cho máy Laser Harmony Elite | Đầu điều trị 570 SR: - Công nghệ AFT. - Bước sóng: 570-950 nm. - Độ rộng xung: 10, 12, 15ms. - Kích thước điểm: 40x16mm. - Tần số: 1/3Hz. - Mật độ năng lượng: 5-20 J/cm2. - Tương thích máy Laser Harmony Elite. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
76 | 76 | Đầu điều trị QS+KTP sử dụng cho máy Laser Harmony Elite | Đầu điều trị QS+KTP: - Công nghệ Q-Switched. - Bước sóng: 1064 nm. - Độ rộng xung: 20ns. - Kích thước điểm: 1mm, 2mm. - Tần số: 1Hz, 2Hz, 5Hz. - Mật độ năng lượng: 400-1200 mJ/P. - Tương thích máy Laser Harmony Elite. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
77 | 77 | Bóng đèn halogen 12V - 50W | Bóng đèn 12V - 50W dạng bóng Halogen, có đĩa định vị. Nguồn điện: 12V, công suất: 50W Tuổi thọ 100h Tương thích với máy chiếu thị lực hãng Topcon đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
78 | 78 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro | Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
79 | 79 | Bóng xếp giúp thở dành cho máy gây mê GE, model: 7100,7900 | Tương thích với máy gây mê hãng GE, model: 7100,7900 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
80 | 80 | Bóng đèn Xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng kính vi phẫu hãng Carl Zeiss, model: Kinevo 900 | Tương thích với nguồn sáng kính vi phẫu hãng Carl Zeiss, model: Kinevo 900. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
81 | 81 | Bao trùm đầu kính thông minh dùng cho kính vi phẫu hãng Carl Zeiss, model: Kinevo 900 | Tương thích với kính vi phẫu hãng Carl Zeiss, model: Kinevo 900 | Cái | 100
82 | 82 | Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ dài 8cm | Đầu chụp mũi khoan cắt sọ 8cm dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 8cm cùng hãng, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
83 | 83 | Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ, xoay 360 độ | Đầu chụp mũi khoan cắt sọ xoay 360 độ dùng trong phẫu thuật thần kinh - Tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 8cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
84 | 84 | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ dài 9cm, thẳng. | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan nhỏ dài 9cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
85 | 85 | Đầu chụp mũi khoan mài dài 14cm, thẳng | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 14cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
86 | 86 | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ dài 8cm, thẳng | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan nhỏ dài 8cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
87 | 87 | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ dài 10 cm, thẳng | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan nhỏ dài 10cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
88 | 88 | Đầu chụp mũi khoan mài dài 10cm, cong | Đầu chụp mũi khoanmài cong dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp cong, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 10cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
89 | 89 | Màn hình cảm ứng dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | '- Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
90 | 90 | Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở ( gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | - Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
91 | 91 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
92 | 92 | Lọc thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
93 | 93 | Bình Gas dùng cho máy SteriVac | Bình khí Gas dùng cho máy SteriVac - Thành phần: 100% Ethylene Oxide (EO) - Trọng lượng: 170g - Tương thích với dòng máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp SteriVac - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 576
94 | 94 | Cáp cảm biến chức năng gan | Cáp cảm biến chức năng gan: tương thích với máy đo cung lượng tim PC 4000 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1