## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho tủ sấy khô dụng cụ Getinge 1 | Thay thế linh kiện cho tủ sấy khô dụng cụ Getinge 1 model: S363E300, hãng: Getinge, SN: WAA058610: - Thay thế bo mạch điều khiển. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế bo mạch, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng. | Gói | 1
2 | 2 | Cáp flotrac monitor EV1000 | Tương thích máy theo dõi huyết động người bệnh model EV1000, số seri EVD70343 Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau | Cái | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho bơm thuốc cản quang | Thay thế linh kiện cho bơm thuốc cản quang model: Angiomat Illunena, SN: C0215C065R: - Bo mạch xử lý trên đầu bơm. - Bo mạch xử lý tín hiệu làm ẩm và phát hiện bọt khí - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế bo mạch, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. | Gói | 1
4 | 4 | Sửa chữa máy Sterrad 100S | Sửa chữa máy Sterrad model: 100S, SN: 120471: - Sửa chữa bộ van xả khắc phục lỗi “Vaccum not enough low for infections”. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế bộ van xả, máy không còn báo lỗi, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. | Gói | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy dõi bệnh nhân | Thay thế linh kiện cho máy dõi bệnh nhân model: PVM-2701, hãng sản xuất: Nihon Kohden, SN: 07678: - Thay thế bo mạch digital khắc phục tình trạng máy báo lỗi CPU khi khởi động. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế bo mạch, không còn báo lỗi CPU, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. | Gói | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện cho máy sốc tim có tạo nhịp | Thay thế linh kiện cho máy sốc tim có tạo nhịp model: TEC-5531K, SN: 09581: - Bo mạch CPU, khắc phục tình trạng đèn cảnh báo sáng đỏ. - Thay thế bộ vỏ nhựa và tem nhãn đi kèm. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế bộ vỏ nhựa, tem nhãn và bo mạch, máy thực hiện đánh sốc bình thường và quy trình kiểm tra Basic check hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. | Gói | 1
7 | 7 | Pin cho máy siêu âm tim model: CX50 | Pin tương thích với máy siêu âm tim model: CX50, hãng sản xuất: Philips, SN: 11S9145025. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. Nguồn điện đầu ra 14.4V. Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
8 | 8 | Nâng cấp phần cứng cho máy theo dõi bệnh nhân | - Nâng cấp 04 cổng xâm lấn cho 02 máy theo dõi bệnh nhân model BSM 3763. - Nâng cấp 02 cổng xâm lấn cho 07 máy theo dõi bệnh nhân model BSM 3763. - Nâng cấp cổng truy xuất dữ liệu ECG, IBP cho 02 máy theo dõi bệnh nhân model BSM 3763. | Gói | 1
9 | 9 | Sửa chữa dụng cụ sinh thiết mô mềm Magnum | - Sửa chữa mối nối lò xo và trình tự mối nối. - Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định sau khi sửa chữa. | Gói | 1
10 | 10 | Bọc lại simily ghế truyền dịch | Bọc lại simily ghế truyền dịch | Cái | 12