## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay linh kiện cho máy gây mê kèm thở | Board VMB tương thích với máy gây mê kèm thở model: Aespire 7100, hãng sản xuất: GE, số serial: AMXU00531: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo linh kiện kết nối tương thích với máy gây mê, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy hấp nhiệt độ cao | Van piston tương thích với máy hấp nhiệt độ cao model: HS6617ER-2, hãng sản xuất: Getinge, số serial: 2113060-010-01: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. | Cái | 1
3 | 3 | Sửa chữa linh kiện cho máy MRI 1.5T | Sửa chữa board Rectifier trục X cho máy MRI 1.5T model: Magnetom Avanto 1.5T, hãng sản xuất: Siemens, số serial: HAE1700402IE: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Khắc phục lỗi “Gradient power amplifier error under voltage of power stage X”. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thiết bị, khắc phục tình trạng lỗi như trên, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng chuyên môn. | Gói | 1