## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Vỏ của trocar chiều dài 110mm, đường kính 10mm | Vỏ của trocar 10mm, sử dụng nhiều lần - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 và Peek - Cấu tạo + Chiều dài: 110mm (±5%) + Đường kính thân: 10mm + Có van khí + Có vòng xoắn trên vỏ - Tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 35
2 | 2 | Nòng của trocar chiều dài 110mm, đường kính 10mm | Nòng của trocar 10mm, sử dụng nhiều lần - Vật liệu: Phần đầu nòng chất liệu Peek - Cấu tạo + Chiều dài: 110mm (±5%) + Đường kính thân: 10mm + Đầu của nòng trocar: Hình tam giác - Tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 18
3 | 3 | Van của vỏ trocar đường kính 10mm | Van của vỏ trocar 10mm, sử dụng nhiều lần - Tương thích với vỏ của trocar 10mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 35
4 | 4 | Van trong của van vỏ trocar đường kính 10mm | Van trong của van vỏ trocar 10mm - Tương thích với van vỏ của trocar 10mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 230
5 | 5 | Nắp đậy của van vỏ trocar 10mm | Nắp đậy của van vỏ trocar 10mm - Tương thích với van vỏ của trocar 10mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 380
6 | 6 | Ống giảm dùng cho trocar đường kính 10mm đến 5mm | Ống giảm dùng cho trocar đường kính 10mm đến 5mm - Cấu tạo + Đường kính: 10mm + Tương thích với vỏ của trocar 10mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 18
7 | 7 | Nắp đậy ống giảm, dùng cho ống giảm đường kính 10mm đến 5mm | Nắp đậy ống giảm, dùng cho ống giảm đường kính 10mm đến 5mm - Cấu tạo + Tương thích với ống giảm đường kính 10mm đến 5mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 280
8 | 8 | Vỏ của trocar chiều dài 110mm, đường kính 5mm | Vỏ của trocar đường kính 5mm, sử dụng nhiều lần - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 và Peek - Cấu tạo + Chiều dài: 110mm (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Có van khí + Có vòng xoắn trên vỏ - Tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 18
9 | 9 | Nòng của trocar chiều dài 110mm, đường kính 5mm | Nòng của trocar đường kính 5mm, sử dụng nhiều lần - Vật liệu: Phần đầu nòng chất liệu Peek - Cấu tạo + Chiều dài: 110mm (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Đầu của nòng Trocar: Hình tam giác - Tiêu chuẩn DIN EN ISO 13402, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 10
10 | 10 | Van trong của vỏ trocar đường kính 5mm | Van trong của vỏ trocar đường kính 5mm - Tương thích với vỏ trocar đường kính 5mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 400
11 | 11 | Nắp đậy của vỏ trocar đường kính 5mm | Nắp đậy của vỏ trocar đường kính 5mm - Tương thích với vỏ trocar đường kính 5mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 500