## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm | 02 Đầu dò Linear tương thích với máy siêu âm model: Logiq P7, hãng sản xuất: GE, số serial: LP7351260 và serial: LP7351261: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo linh kiện kết nối tương thích với máy siêu âm, không còn xuất hiện vệt đen trên hình ảnh siêu âm, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 2
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy điện trị liệu | Thay thế linh kiện tương thích với máy điện trị liệu Intelet Advanced, REF: 2755CS, số serial: T2175: - Bo mạch điều khiển. - Bo mạch Stim. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. - Linh kiện thay thế mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Sau khi hoàn tất thay thế linh kiện cho thiết bị điện trị liệu, đảm bảo máy hoạt động ổn định. | Cái | 2