## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy C-Arm | Thay thế linh kiện tương thích với máy C-Arm model: ZIEHM VISION, hãng sản xuất: ZIEHM IMAGING – Đức, số serial: 09919: - Thay thế đầu phát tia X. - Thay thế bánh xe có khóa. - Thay thế bánh xe không có khóa. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo linh kiện tương thích với máy C-Arm, không còn báo lỗi khi phát tia và di chuyển khối xe đẩy màn hình bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1