## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bình nước | Bình nước: - Dùng để rửa mặt kính ống nội soi. - Tương thích với máy Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, ống soi siêu âm UE160, UM160, UC160, UC140, UMD140P đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 19
2 | 2 | Dây cáp video gắn ống soi | Dây cáp video gắn ống soi: - Dùng để kết nối bộ xử lý với ống nội soi. -Tương thích hệ thống máy soi hãng Olympus, model: CV-165, CV-180 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 6
3 | 3 | Nắp chống nước | Nắp chống nước: - Giúp ngăn ngừa nước vào ống nội soi khi ngâm ống nội soi vào dung dịch tiệt trùng. - Tương thích với các loại ống soi hãng Olympus, model: EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, GF-UM130, -UMQ130, -UMD140P, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UCT140-DO5, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8, -UE160-AL5 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 13
4 | 4 | Van dùng cho kênh hút nước ống nội soi | Van hút dùng cho kênh hút nước ống nội soi: - Tương thích cho ống soi dạ dày, đại tràng hãng Olympus, , model: GIF-H170, CF-H170I, GIF-HQ190, CF-HQ190 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 320
5 | 5 | Van khí nước | Van khí nước: - Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 320
6 | 6 | Van sinh thiết | Van sinh thiết: - Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 580
7 | 7 | Ống nối cho kênh nước phụ | Ống cho kênh nước phụ: - Tương thích máy rửa hãng Olympus, model: OER-AW đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 2
8 | 8 | Van khí nước cho ống soi siêu âm | Van khí nước: - Tương thích với ống soi siêu âm hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 4
9 | 9 | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh: - Dùng để vệ sinh ống soi - Chổi rửa dùng nhiều lần - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 120
10 | 10 | Vỏ bọc cho đầu ống soi | Vỏ bọc cho đầu ống soi: - Tương thích với ống soi hãng Olympus, model: TJF-140R, TJF-160R, TJF-160VR đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 2
11 | 11 | Ống nối cho kênh | Ống nối cho kênh: - Tương thích máy rửa hãng Olympus, model: OER-AW đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 2
12 | 12 | Ống nối cho van khí nước và kênh dụng cụ | Ống nối cho van khí nước và kênh dụng cụ: - Tương thích máy rửa hãng Olympus, model: OER-AW đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Cái | 2
13 | 13 | Ống nối cho kênh các ống siêu âm (loại H) | Ống kết nối cho ống soi siêu âm: - Tương thích với máy rửa Olympus OER-AW | Cái | 2
14 | 14 | Van hút cho ống soi siêu âm | Van hút cho ống soi siêu âm - Màu đen - Có nút bấm giúp thao tác hút trong lúc soi | Cái | 4
15 | 15 | Ống kết nối dụng cụ kiểm tra rò rỉ khí | Ống kết nối dụng cụ kiểm tra rò rỉ khí cho các ống soi siêu âm - Tương thích máy rửa Olympus OER-AW | Cái | 2
16 | 16 | Van sinh thiết loại dùng cho ống soi siêu âm | Van sinh thiết: - Có lỗ ở giữa để đưa kềm sinh thiết vào kênh dụng cụ của Ống soi để lấy mẫu sinh thiết - Tương thích ống soi dạ dày tương thích máy Olympus | Cái | 10
17 | 17 | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực, chiều dài 33 cm | Ruột của kẹp phẫu tích, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm (±5%) + Chiều dài ngàm: 17mm + Răng chéo + Ngàm mở 2 bên + Tương thích với vỏ ngoài và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
18 | 18 | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực, chiều dài 33 cm | Ruột của kẹp giữ mô, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm (±5%) + Chiều dài ngàm: 19mm + Ngàm có lỗ, răng ngang + Ngàm mở 2 bên + Tương thích với vỏ ngoài và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
19 | 19 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực + Tay cầm có góc 120 độ + Tương thích với ruột và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 32
20 | 20 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, có núm xoay, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Có phủ lớp cách điện + Thiết kế có núm xoay lớn xoay 360 độ + Tương thích với ruột và tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 48
21 | 21 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, có núm xoay, chiều dài 25 cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Chiều dài: 25cm (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Có phủ lớp cách điện + Thiết kế có núm xoay lớn xoay 360 độ + Tương thích với ruột và tay cầm dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
22 | 22 | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm | Dây dẫn CO2 - Cấu tạo: + Chiều dài phần ống: 300cm (±5%) + Chiều dài phần nối bộ lọc: 200mm + Đường kính thân: 7mm - Tiêu chuẩn ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ | Cái | 10
23 | 23 | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28 cm, đường kính 4 mm | Ống kính soi bàng quang HD - Cấu tạo: + Chiều dài: 28 cm (±3%) + Đường kính: 4 mm + Hướng quan sát: 12 độ + Thấu kính ED thế hệ mới + Có thể hấp tiệt trùng + Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
24 | 24 | Ống kính soi niệu quản, 5 độ, chiều dài 430mm, đường kính 2 kênh làm việc: 3,7 Fr. và 2,6 Fr. | Ống kính soi niệu quản - Cấu tạo: + Chiều dài: 430mm (±5%) + Có 2 kênh làm việc: 3,7 Fr. và 2,6 Fr. + Hướng quan sát: 5 độ + Thiết kế đầu chống chói + Đầu ống soi siêu nhỏ gọn đảm bảo xâm lấn tối thiểu và tạo điều kiện cho đưa vào lỗ tự nhiên. + Có thể hấp tiệt trùng + Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
25 | 25 | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm, đường kính 4.25 mm | Dây dẫn sáng - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 300cm (±3%) + Đường kính 4.25mm + Tương thích với ống kính soi hãng Olympus có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
26 | 26 | Dây cáp cao tần, lưỡng cực, chiều dài 400cm | Dây cáp cao tần, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 400cm (±5%) + Dùng cho cắt đốt tiền liệt tuyến + Tương thích với bộ cắt đốt tiền liệt tuyến hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
27 | 27 | Vỏ trong bộ cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, tương thích vỏ ngoài 26Fr | Vỏ trong bộ cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực - Cấu tạo: + Dùng cho vỏ ngoài cắt đốt tiền liệt tuyến, đường kính 26Fr (±3%) + Bao gồm cây nong, đầu thuôn + Tương thích với vỏ ngoài cắt đốt tiền liệt tuyến, đường kính 26Fr hãng Olympus có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
28 | 28 | Tay cắt lò xo loại chủ động, tương thích vỏ ngoài 26Fr | Tay cắt lò xo, loại chủ động, có nút khóa giữ/tháo ống soi an toàn - Cấu tạo: + Dùng cho vỏ ngoài cắt đốt tiền liệt tuyến, đường kính khoảng 26Fr (±3%) + Tay cắt lò xo, có nút khóa giữ/ tháo ống soi an toàn + Tương thích với vỏ ngoài cắt đốt tiền liệt tuyến, đường kính 26Fr hãng Olympus có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
29 | 29 | Ống bơm rửa bàng quang 150ml, đầu nối mềm | Ống bơm rửa bàng quang - Cấu tạo: + Dung tích: 150ml + Dùng cho cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, có đầu nối, + Có thể hấp tiệt khuẩn theo quy trình tiệt khuẩn hơi nước + Tương thích với dụng cụ cắt đốt tiền liệt tuyến hãng Olympus có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2