## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện và sửa chữa dây soi phế quản | Thay thế linh kiện và sửa chữa dây soi phế quản model: BF-1T150 (STERRAD NX), hãng sản xuất: OLYMPUS, số serial: 2851878: - Thay thế chíp thu hình. - Thay thế bộ phận kết nối điện. - Thay thế bộ phận uốn cong. - Thay thế cao su di động. - Thay thế ống soi. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị, không còn tình trạng hình ảnh bị mờ và nhiễu, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1
2 | 2 | Hộp đèn xenon 300W sử dụng cho kính vi phẫu thuật Kinevo | Hộp đèn xenon 300W tương thích với hệ thống kính vi phẫu phẫu thuật thần kinh dạng robotic model Kinevo 900, Hãng Carl Zeiss Meditec A, Đức, số serial: 6640123130: - Công xuất 300W - Nhiệt độ màu: 5000 (±500K) - Thời gian hoạt động ≥ 500 giờ - Công nghệ dẫn sáng: sợi quang. - Thời gian bảo hành ≥ 3 tháng kể từ ngày bàn giao. | Cái | 4
3 | 3 | Dây dẫn sáng | Dây dẫn sáng tương thích với nguồn sáng hãng Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 1