## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Hệ thống nội soi chẩn đoán dạ dày, đại tràng loại video | Hệ thống nội soi chẩn đoán dạ dày, đại tràng loại video dùng trong dạ dày đại tràng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: | Hệ thống | 1
1.1 | 2 |  | Bộ xử lý hình ảnh | Bộ | 1
1.2 | 3 |  | Nguồn sáng | Cái | 1
1.3 | 4 |  | Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện tiêu chuẩn | Cái | 1
1.4 | 5 |  | Ống nội soi đại tràng video kèm phụ kiện tiêu chuẩn | Cái | 1
1.5 | 6 |  | Màn hình y tế chuyên dụng | Cái | 1
1.6 | 7 |  | Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi | Cái | 1
2 | 8 |  | Phụ kiện kèm theo gồm: |  | 0
2.1 | 9 |  | Bộ kiểm tra rò rỉ | Cái | 1
2.2 | 10 |  | Bàn phím | Cái | 1
2.3 | 11 |  | Dây SDI 8,5 m | Cái | 1
2.4 | 12 |  | Miếng đệm | Cái | 1
2.5 | 13 |  | Dụng cụ cân bằng ánh sáng trắng chuẩn | Cái | 1
2.6 | 14 |  | Giá đỡ dụng cụ cân bằng ánh sáng trắng chuẩn | Cái | 1
2.7 | 15 |  | Giá đỡ dây cáp video | Cái | 1
2.8 | 16 |  | Thẻ nhớ USB | Cái | 1
2.9 | 17 |  | Dây tín hiệu nguồn sáng | Cái | 1
2.10 | 18 |  | Dây kết nối bộ xử lý và nguồn sáng | Cái | 1
2.11 | 19 |  | Bình nước | Cái | 1
2.12 | 20 |  | Kềm sinh thiết có lỗ bên, có kim, dùng nhiều lần | Cái | 1
2.13 | 21 |  | Kềm sinh thiết có lỗ bên loại tiêu chuẩn | Cái | 1
2.14 | 22 |  | Chổi rửa kênh | Cái | 1
2.15 | 23 |  | Ống hút rửa | Cái | 1
2.16 | 24 |  | Nắp đậy ổ van | Cái | 1
2.17 | 25 |  | Chổi rửa | Cái | 1
2.18 | 26 |  | Bộ hút rửa kênh khí nước | Cái | 1
2.19 | 27 |  | Đầu nối cho bộ hút rửa kênh | Cái | 1
2.2 | 28 |  | Cáp nối ETO | Cái | 1
2.21 | 29 |  | Ngáng miệng | Cái | 1
2.22 | 30 |  | Ống cho kênh nước phụ | Cái | 1
2.23 | 31 |  | Ống hút rửa | Cái | 1
2.24 | 32 |  | Bộ hút rửa kênh khí nước | Cái | 1
2.25 | 33 |  | Đầu nối cho bộ hút rửa kênh | Cái | 1
2.26 | 34 |  | Van sinh thiết (10 cái/gói) | Cái | 1
2.27 | 35 |  | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ | Cái | 1
2.28 | 36 |  | Dây cáp màn hình | Cái | 1
3 | 37 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì, tiếng Việt và tiếng Anh. | Bộ | 1