## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Bộ dụng cụ soi treo thanh quản, bao gồm:
1.1 | 2 | Dụng cụ treo thanh quản và đặt trên thành ngực BENJAMIN-PARSONS, kiểu GOTTINGEN | Dụng cụ treo thanh quản và đặt trên thành ngực BENJAMIN-PARSONS, kiểu GOTTINGEN gồm có: - Bộ phận giữ ống soi thanh quản - Bộ phận chân đế đặt trên ngực bệnh nhân, có thể di chuyển được, có vòng kim loại, đường kính 12 cm và 2 vít cố định bên, chiều dài 34 cm | Bộ | 2
1.2 | 3 | Dụng cụ treo thanh quản và đặt trên thành ngực GOTTINGEN | Dụng cụ treo thanh quản và đặt trên thành ngực GOTTINGEN, gồm có: - Bộ phận giữ ống soi thanh quản - Bộ phận chân đế đặt trên ngực bệnh nhân, có thể di chuyển được, có vòng kim loại, đường kính 9cm, dài 34cm | Bộ | 1
1.3 | 4 | Ống nội soi phẫu thuật thanh quản KLEINSASSER | Ống nội soi phẫu thuật thanh quản KLEINSASSER, dùng cho người lớn, loại lớn, dài 17 cm | Cái | 1
1.4 | 5 | Ống nội soi phẫu thuật thanh quản KLEINSASSER, cỡ trung bình, dài 17cm | Ống soi thanh quản và phụ kiện ( Dùng cho người lớn ), gồm: | Cái | 2
1.5 | 6 | Thanh truyền sáng xa, chiều dài làm việc 14cm | Ống nội soi phẫu thuật thanh quản KLEINSASSER, cỡ trung bình, dài 17cm ( Là Model thường được sử dụng nhất ) | Cái | 2
1.6 | 7 | Kéo phẫu tích KLEINSASSER, hàm cong sang phải | Thanh truyền sáng xa, chiều dài làm việc 14cm | Cái | 2
1.7 | 8 | Kéo phẫu tích KLEINSASSER, hàm cong sang trái | Kéo phẫu tích KLEINSASSER, hàm cong sang phải, có đầu nối vệ sinh, chiều dài 23cm | Cái | 2
1.8 | 9 | Kéo phẫu tích KLEINSASSER | Kéo phẫu tích KLEINSASSER, hàm cong sang trái, có đầu nối vệ sinh, chiều dài 23cm | Cái | 2
1.9 | 10 | Dao phẫu tích | Kéo phẫu tích KLEINSASSER, hàm thẳng, cắt ngang, có đầu nối vệ sinh, chiều dài 23cm | Cái | 2
1.10 | 11 | Dao phẫu tích, hàm cắt thẳng, nhọn, chiều dài làm việc 23 cm | Dao phẫu tích, hình liềm, cong, nhọn, chiều dài làm việc 23cm ( Dùng với tay cầm 8597) | Cái | 2
1.11 | 12 | Kẹp sinh thiết thanh quản KLEINSASSER | Dao phẫu tích, hàm cắt thẳng, nhọn, chiều dài làm việc 23 cm (Dùng với tay cầm 8597) | Cái | 2
1.12 | 13 | Kẹp phẫu tích KLEINSASSER | Kẹp sinh thiết thanh quản KLEINSASSER, hàm hình trứng, cỡ 3 x 4 mm, hàm mở 01 bên, có đầu nối vệ sinh, chiều dài làm việc 23cm | Cái | 1
2 | 14 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, đường kính 2.7 mm, chiều dài khoảng 11 cm | Ống soi quang học HOPKINS, góc soi thẳng 0 độ, đường kính 2.7mm, chiều dài 11cm + Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống + Thị trường mở rộng + Được tạo ra từ các thỏi lăng kính + Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) + Có thể hấp khử trùng được autoclavable) + Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần. | Cái | 1
3 | 15 | Ống soi quang học góc soi thẳng 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 18cm | Ống soi quang học HOPKINS II : - Góc soi thẳng 0°, đường kính 4 mm, dài 18 cm - Chùm dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống (Fiber optic light transmission incorporated) - Thị trường mở rộng (Enlarged view) - Được tạo ra từ các thỏi lăng kính (Rod lens) - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) - Có thể hấp khử trùng được (autoclavable) - Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần | Cái | 2
4 | 16 | Ống vỏ ngoài nội soi khớp lưu lượng cao | Ống vỏ ngoài nội soi khớp lưu lượng cao, với cơ chế khớp nối nhanh, đầu xa thuôn nhọn, có lỗ tưới rửa, có 2 khóa nước, xoay tròn được, đường kính 6 mm, chiều dài làm việc 13.5 cm, để sử dụng với ống soi quang học HOPKINS® 30 độ, 70 độ và nòng trong | Cái | 2
5 | 17 | Nòng trong, loại bán nhọn, dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp | Nòng trong, loại bán nhọn, dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp | Cái | 2
6 | 18 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30 độ, đường kính 2.7 mm, chiều dài khoảng 11 cm | Ống soi quang học HOPKINS, góc soi nghiêng 30 độ, đường kính 2.7mm, chiều dài 11cm + Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống + Thị trường mở rộng + Được tạo ra từ các thỏi lăng kính + Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vi) + Có thể hấp khử trùng được autoclavable) + Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần. | Cái | 1
7 | 19 | Ống soi quang học góc soi nghiêng 30 độ, đường kính 4 mm, dài khoảng 18 cm | Góc soi nghiêng 30°, đường kính 4 mm, dài 18cm - Thị trường mở rộng (enlarged view) - Chùm dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống (Fiber optic light transmission incorporated) - Được tạọ ra từ các thỏi lăng kính (Rod lens) - Cường độ ánh sáng phân đều cho toàn bộ phẫu trường (từ trung tâm đến ngoại vị) - Có thể hấp khử trùng được (autoclavable) - Đặc biệt làm tăng độ sáng và rõ nét của tổ chức mô lên 2,5 lần. | Cái | 2
8 | 20 | Ống vỏ ngoài nội soi khớp | Ống vỏ ngoài nội soi khớp, với cơ chế khớp nối nhanh, có 2 khóa nước, xoay tròn được, đường kính 4 mm, chiều dài làm việc 7.5 cm, để sử dụng với ống soi quang học HOPKINS® 30 độ và nòng trong | Cái | 1
9 | 21 | Nòng trong đầu tù, dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp | Nòng trong đầu tù, dùng với ống vỏ ngoài nội soi khớp | Cái | 1
10 | 22 | Ống soi niệu quản - bể thận | Đường kính đầu xa: 8Fr Đường kính ngoài ống soi tăng dần: 9.5Fr – 12Fr Đường kính kênh trung tâm: 6Fr (dùng với các dụng cụ có đường kính đến 5Fr) Góc soi: 6 độ Chiều dài: 43cm | Cái | 1
11 | 23 | Kéo phẫu tích | Kéo phẫu tích, loại bán cứng, nhọn, hàm mở 01 bên, cỡ 5 Fr, dài 34 cm (thích hợp với máy nội soi buồng tử cung) | Cái | 2
12 | 24 | Ống bơm hút dịch | Ống bơm hút dịch cỡ 5mm, dài 43 cm, có nhiều lỗ bên ở đầu xa, có khóa nước 2 chiều | Cái | 3
13 | 25 | Ruột kẹp phẫu tích hàm cá sấu | Ruột kẹp phẫu tích hàm cá sấu, hàm mở 02 bên (Dùng với tay cầm và ống vỏ ngoài cách điện) | Cái | 2
14 | 26 | Dây đốt cao tần đơn cực | Dây đốt cao tần đơn cực, với đầu cắm 8mm, chiều dài khoảng 300cm | Cái | 2
15 | 27 | Dụng cụ đốt và có kênh hút | Dụng cụ đốt và có kênh hút, cách điện, có đầu nối với dây đốt điện đơn cực, đường kính 5 mm, chiều dài 30 cm | Cái | 1
16 | 28 | Ruột kẹp phẫu tích CROCE-OLMI | Ruột kẹp phẫu tích CROCE-OLMI, không san chấn, hàm có cửa sổ, cong | Cái | 1
17 | 29 | Kẹp phẫu tích lưỡng cực RoBi KELLY | Kẹp phẫu tích lưỡng cực RoBi KELLY, cỡ 5 mm, dài 36 cm, gồm có: - Tay cầm nhựa không khoá (38151) - Ống vỏ ngoài cách điện (38600) - Ruột kẹp phẫu tích, hàm mở 02 bên (38610ML) | Cái | 1
18 | 30 | Kẹp phẫu tích | Kẹp phẫu tích, có khóa rãnh ngang, có khớp ở giữa, chiều dài 33cm | Cái | 2
19 | 31 | Ruột Kẹp phẫu tích | Ruột Kẹp phẫu tích, loại Clickline (clamp ruột ngắn), hàm mở 01 bên có rãnh ngang không san chấn và có cửa sổ, cỡ 5mm, hàm dài 26mm, Chiều dài 36cm | Cái | 2
20 | 32 | Kềm mang kim | Kềm mang kim, tay cầm trục thuận tiện với khóa, mở khóa bên phải, hàm thẳngcó bánh xe di chuyển hàm với chức năng chỉnh kim về đúng vị trí, đường kính cỡ 5mm, chiều dài 33cm | Cái | 2
21 | 33 | Vỏ ngoài trocar | Vỏ ngoài trocar vòng xoắn, có đầu nối để bơm khí, có vòng xoắn, có van khoá, đường kính 6mm, chiều dài 10.5cm | Cái | 2
22 | 34 | Nòng trong trocar đầu nhọn hình tháp, đường kính 6mm, chiều dài 10.5 cm | Nòng trong trocar đầu nhọn hình tháp, đường kính 6mm, chiều dài 10.5 cm | Cái | 5