## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy đo áp suất thẩm thấu | Thay thế linh kiện tương thích với máy đo áp suất thẩm thấu model: Osmomat 3000 basic, hãng sản xuất: Gonotec, số serial: 300200196: - Thay thế mới peltier làm lạnh khắc phục lỗi “No crytalization”. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy thận nhân tạo | Cổng kết nối Bibag tương thích với máy thận nhân tạo model: 4008S, hãng sản xuất: Fresenius Medical Care, serial: 9SXA1FAJ: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Thay bình ắc quy cho bộ lưu điện | - Thay bình ắc quy cho bộ lưu điện (UPS) 120kVA: - Điện áp: 12V - Dung lượng: 120AH | Cái | 40
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn | Board nhận tín hiệu tương thích với máy tiệt khuẩn Getinge 1 model: HS6617 ER-2, hãng sản xuất: Getinge, số serial: 2113060-010-01: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy cộng hưởng từ | Ổ cứng main tương thích với máy cộng hưởng từ model: Avanto 1.5T, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 25913: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 2