## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy X-quang di động | Thay thế linh kiện tương thích với máy X-quang di động model: MOBILETT Elara Max, hãng sản xuất: Siemens, năm sản xuất: 2021, số serial: 13040: - Pin dự phòng. - Bo mạch biến tần. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy holter điện tim | Khung vỏ tương thích với máy holter điện tim model BTL 08, hãng BTL Industries; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 20