## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn (Chuyên khoa Phẫu thuật tim mạch) |  |  | 0
2 | 2 | Kẹp giữ kim cán vàng, chiều dài 356 mm | - Kẹp giữ kim cán vàng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 356 mm (±3%) - Loại cong, có khóa - Ngàm rộng 3,0 mm - Chiều dài hoạt động: 227 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 5
3 | 3 | Kéo Metzenbaum, cong 15°, chiều dài 363 mm | - Kéo Metzenbaum, cong 15° - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 363 mm (±3%) - Ngàm cong 15° - Hoạt động đôi - Chiều dài hoạt động: 234 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 5
4 | 4 | Kéo Metzenbaum, cong 70°, chiều dài 360 mm | - Kéo Metzenbaum, cong 70° - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 360 mm (±3%) - Ngàm cong 70° - Hoạt động đôi - Chiều dài hoạt động: 231 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 5
5 | 5 | Kẹp gắp Debakey, chiều dài 361 mm | - Kẹp gắp Debakey - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 361 mm (±3%) - Ngàm thẳng rộng: 1,5 mm - Ngàm có răng cưa, hoạt động đôi, răng 1x2 - Chiều dài hoạt động: 231 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 2
6 | 6 | Kẹp gắp Rasano, chiều dài 363 mm | - Kẹp gắp Rasano - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 363 mm (±3%) - Ngàm thẳng rộng: 3,0 mm - Hoạt động đơn - Chiều dài hoạt động: 233 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 3
7 | 7 | Kềm gặm xương, chiều dài 230 mm | - Kềm gặm xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 230 mm (±3%) - Đầu gập góc 150° - Ngàm: 10x3 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 2
8 | 8 | Thước đo, chiều dài 400mm | - Thước đo, chiều dài 400mm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Chiều dài: 400 mm (±3%) - Thang chia 3-60 mm - Tiêu chuẩn: EU MDR ( Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 1
9 | 9 | Phần 2: Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng |  |  | 0
10 | 10 | Cây bóc tách dây chằng vàng, dài 100mm, 2 đầu: 2mm, 3mm | Cây bóc tách dây chằng vàng - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm (±3%) - Chiều rộng 2 đầu: 2mm, 3mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
11 | 11 | Cây bóc tách dây chằng vàng, dài 100mm, 2 đầu: 4mm, 5mm | Cây bóc tách dây chằng vàng - Dài: 100mm (±3%) - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều rộng 2 đầu: 4mm, 5mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
12 | 12 | Ống vén bảo vệ ống kính nội soi | Ống vén bảo vệ ống kính nội soi - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 120mm (±3%) - Đường kính: 9mm - Đầu mũi ống uốn cong - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
13 | 13 | Cây đục xương 5mm, nghiêng 15° | Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Mũi nghiêng 15° - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
14 | 14 | Cây đục xương 5mm, nghiêng 30° | Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Mũi nghiêng 30° - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
15 | 15 | Cây đục xương 5mm, thẳng | Cây đục xương thẳng - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Loại thẳng - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
16 | 16 | Cây đục xương 5mm, mũi hình chữ L | Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục 5mm - Mũi hình chữ L - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
17 | 17 | Cây vén rễ thần kinh cong phải 10mm | Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm (±3%) - Rộng: 10mm - Loại cong phải - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
18 | 18 | Cây vén rễ thần kinh cong trái 10mm | Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm (±3%) - Rộng: 10mm - Loại cong trái - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
19 | 19 | Cây vén rễ thần kinh gấp mép phải 5mm | Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm (±3%) - Rộng: 5mm - Gấp mép phải - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
20 | 20 | Cây vén rễ thần kinh gấp mép trái 5mm | Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm (±3%) - Rộng: 5mm - Gấp mép trái - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
21 | 21 | Đầu kerrision gặm xương 2mm, góc cắt 110° | Đầu kerrision gặm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Góc cắt: 110° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
22 | 22 | Đầu kerrision gặm xương 3mm, góc cắt 110° | Đầu kerrision gặm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 3mm - Góc cắt: 110° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
23 | 23 | Đầu kerrision gặm xương 2mm, góc cắt 130° | Đầu kerrision gặm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Góc cắt: 130° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
24 | 24 | Đầu kerrision gặm xương 2mm, góc cắt 130°, cong | Đầu kerrision gặm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Góc cắt: 130° - Có thể xoay - Loại cong - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
25 | 25 | Đầu kerrision gặm xương 3mm, góc cắt 130° | Đầu kerrision gặm xương: - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi 3mm - Góc cắt 130° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
26 | 26 | Đầu kerrision gặm xương 3mm, góc cắt 130°, cong | Đầu kerrision gặm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 3mm - Góc cắt: 130° - Có thể xoay - Loại cong - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
27 | 27 | Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời | Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời - Chất liệu: Thép không gỉ - Tương thích với đầu kerrision gặm xương góc 110°, 130°, có thể xoay, tháo rời với đầu - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
28 | 28 | Cây gắp nhân đệm, thẳng, dài 180mm, chiều rộng mũi 4mm, đầu mũi dạng hạt | Cây gắp nhân đệm - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 4mm - Đầu mũi dạng hạt - Loại thẳng - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
29 | 29 | Cây gắp nhân đệm, ngửa, dài 180mm, chiều rộng mũi 4mm, đầu mũi dạng hạt | Cây gắp nhân đệm ngửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 4mm - Đầu mũi dạng hạt - Loại ngửa - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
30 | 30 | Cây gắp nhân đệm, ngửa, dài 180mm, chiều rộng mũi 3mm, đầu mũi dạng tròn | Cây gắp nhân đệm ngửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 3mm - Đầu mũi dạng tròn - Loại ngửa - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
31 | 31 | Cây gắp nhân đệm, thẳng, dài 180mm, chiều rộng mũi 4mm, đầu mũi dạng vuông | Cây gắp nhân đệm - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 4mm - Đầu mũi dạng vuông - Loại thẳng - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
32 | 32 | Hộp dụng cụ 440* 290* 80mm | Hộp đựng dụng cụ - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: 440 x 290 x 80mm (±3%) - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
33 | 33 | Ống soi góc nghiêng 0°, đường kính 4.0mm, chiều dài 225mm, 4k | Ống soi góc nghiêng 0° - Độ phân giải 4k - Chiều dài: 225mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 175mm (±3%) - Đường kính: 4.0mm - Góc nghiêng ống soi: 0° - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
34 | 34 | Ống soi góc nghiêng 30°, đường kính 4.0mm, chiều dài 225mm, 4k | Ống soi góc nghiêng 30° - Độ phân giải 4k - Chiều dài: 225mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 175mm (±3%) - Đường kính: 4.0mm - Góc nghiêng ống soi: 30° - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2
35 | 35 | Trocar ống soi với 2 chốt chặn, đường kính 5.5mm | Trocar ống soi - Tương thích với các ống soi có góc nghiêng 0°/ 30°/ 45°/ 70° - Đường kính: 5.5mm - Có 2 chốt chặn - Khoá ống soi kiểu xoay, khóa nhanh - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1
36 | 36 | Nòng trocar đầu tù, đường kính 5.5mm | Nòng trocar đầu tù - Đường kính: 5.5mm - Tương thích với trocar ống soi với 2 chốt chặn, đường kính 5.5mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1