## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn | Cảm biến áp suất buồng tiệt khuẩn tương thích với máy tiệt khuẩn Getinge 1 model: HS6617ER-2, hãng sản xuất: Getinge, số serial: 2113060-010-01: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1
2 | 2 | Mua sắm phần mềm vòng lặp PV lưu lượng thấp cho máy thở | Phần mềm vòng lặp PV lưu lượng thấp (Low – Flow PV Loop) tương thích với máy thở model: Evita V600, hãng sản xuất: Dragerwerk & co.KGaA, nước sản xuất: Đức: - Phần mềm phân tích vòng lặp PV lưu lượng thấp theo dõi cơ học hô hấp trên người bệnh thở máy. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi cài đặt phần mềm tương thích với máy thở Evita V600 đảm bảo thiết bị theo dõi và đánh giá đặc tính cơ học phổi, đáp ứng nhu cầu chuyên môn của khoa. | Bộ | 2
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim xách tay | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim xách tay model: P500, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 392367: - Thay thế đầu dò tim P4-2. - Thay thế màn hình. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét, màn hình máy siêu âm kết nối và hoạt động ổn định. | Gói | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy sưởi ấm bệnh nhân | Board nguồn chính PCBA tương thích với máy sưởi ấm bệnh nhân model: WT6000, hãng sản xuất: Sanmina – SCI Systems, số serial: SP22030204: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị không còn báo lỗi điện trở nhiệt “006,157”, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1